## ОНЦ
"СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "ПРЕДСТАВЛЯЮ НА УТВЕРЖДЕНИЕ" | [8 empty] | предельная стоимость |  |  | НЦС
[15 empty] | Строит. | Монтажн. | Оборуд.
[13 empty] | НДС | 18 | 1.18 | 1.18 | 1
[13 empty] | Временные | 1.92 | 1.0192 | 1.0192 |  | 1.0192
[13 empty] | Зимние | 1.5 | 1.015 | 1.015 |  | 1.015
[13 empty] | ПНР | 2 |  | 1.02
"______ "________________2021 год | [5 empty] | "______ "________________2021 год | [6 empty] | Ввод в эксплуатацию | 0.5 | 1.005 | 1.005 | 1.005
[13 empty] | Тепловиз. контроль | 1 | 1.01 | 1.01
[13 empty] | Технол. подключение | 3 | 1.03 | 1.03
[13 empty] | ПИР | 1.5 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015
[13 empty] | ПИР |  | 1.015 | 1.015 |  | 1.015
Начальная (макс.) цена контракта (в текущем 1 кв.2021г) |  |  | 114134.5209 |  | тыс.руб. | [7 empty] | Авторский надзор | 0.2 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002
Начальная (макс.) цена контракта в сумме (в ценах 2000г.) |  |  | 15710.2633 |  | тыс.руб.
[13 empty] | Резерв | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
[13 empty] | Страховка | 0 |  |  |  | 1
Определение начальной (максимальной) цены контракта | [12 empty] | Содер. заказчика | 2.4 |  |  |  | 1.024
на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту «Павильон для встречи гостей у Ржевского мемориала» | [12 empty] | Индекс в текущие |  | 8.19 | 8.19 | 4.52 | 10.09
[13 empty] | Общий коэффициент |  | 11.0057 | 11.2258 | 4.7124 | 11.2542
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, т.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,т.руб. | Сметная стоимость текущая,т.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Стоимость с , З/У, ВЗиС тыс.руб. | Стоимость с НДС, З/У, ВЗиС и резервом, тыс.руб.
Глава 1. Подготовка территории строительства | [13 empty] | ТЭП объекта | ТЭП аналога | Стоимость аналога
2 | НЦС 12-01-005-04 | Внутриплощадочные сети электроснабжения напряжением 6 кВ L=1300 м (Вынос) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 1809.74 | 1.4 |  | 1
3 | НЦС 13-05-007-05 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения L= 150 м ( Вынос) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 17448.82 | 1.4 |  | 1
4 | НЦС 12-01-005-04 | Внутриплощадочные сети электроснабжения напряжением 6 кВ L=1200 м (Демонтаж) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 1809.74 | 0.4 |  | 1
5 | НЦС 12-01-004-05 | Внутриплощадочные сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ L=6000 м (Демонтаж) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 2250.81 | 0.4 |  | 1
6 | НЦС 11-01-13-006 | Сеть связи L=1046 м (Демонтаж) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 297.23 | 0.4 |  | 1
7 | НЦС 13-05-007-05 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения L= 692 м ( Демонтаж) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м |  | 1000 | 17448.82 | 0.4 |  | 1
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1 в текущих ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства | [13 empty] | ТЭП объекта | ТЭП аналога | Стоимость аналога | к перевода СМР | к перевода обор. | Сейсмичность/реконструкция
1 | 3-21/16-88 | Павильон для встречи гостей 750 м2 | 4445.5892 | 459.5064 | 1816.1943 |  | 6721.2898 | 48381.9306 | 49767.4078 | 60318.0982 |  | 80.4241 | м2 | 750 | 157 |  | 1
1 | Патриот | Выставочный павильон м2 (надземная часть) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | м2 |  | 18666 | 71864.1
1 | 250/ВГ-8.2 | Выставочный павильон 18072 м2 (подземная часть, оснащение) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | м2
2 | Расчет | Открытая экспозиция 7182 м2 (Реставрация и приспособление) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | м2 |  |  | 132.2
2 | Патриот | Навес | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | м2 |  | 18666 | 71864.1
|  | Итого по Главе 2 | 4445.5892 | 459.5064 | 1816.1943 | 0 | 6721.2898 | 48381.9306 | 49767.4078
|  | Итого по Главе 2 в текущих ценах | 36409.3753 | 3763.3572 | 8209.1981 | 0 | 48381.9306
|  | Итого по Главам 1-2 | 4445.5892 | 459.5064 | 1816.1943 | 0 | 6721.2898 | 48381.9306 | 49767.4078
|  | Итого по Главам 1-2 в текущих ценах | 36409.3753 | 3763.3572 | 8209.1981 | 0 | 48381.9306
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
2 | Т-21/16-42 | КПП 32 м2 | 370.0813 | 58.5923 | 162.7503 |  | 591.4239 | 4246.4684 | 4367.5501 | 5293.4708 |  | 165.421 | м2 | 32 | 34.44 |  | 1
|  | Итого по Главе 3 | 370.0813 | 58.5923 | 162.7503 | 0 | 591.4239 | 4246.4684 | 4367.5501
|  | Итого по Главе 3 в текущих ценах | 3030.9659 | 479.8712 | 735.6313 | 0 | 4246.4684
|  | Итого по Главам 1-3 | 4815.6705 | 518.0987 | 1978.9446 | 0 | 7312.7137 | 52628.399 | 54134.9579
|  | Итого по Главам 1-3 в текущих ценах | 39440.3412 | 4243.2284 | 8944.8294 | 0 | 52628.399
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
3 | КП | ТП1 250 кВА | 3.4015 | 1.7008 | 34.0155 |  | 39.1178 | 195.538 | 196.9792 | 238.7388 | 0.92294 |  | кВа | 250 | 2500
4 | КП | Блочно-модульная котельная | 20.6695 | 10.3347 | 206.6947 |  | 237.6989 | 1188.1844 | 1196.9418 | 1450.6934 |  |  | Гкал/час | 0.2 | 18
4 | НЦС 12-01-003-04 | Сеть электроснабжения 10 кВ - АСБ2л-10-3х95 – 150 м.п | 16.7231 |  |  |  | 16.7231 | 136.9626 | 141.6862 | 171.7236 |  |  | м | 150 | 1000 | 1254.71 | 1
5 | НЦС 12-01-003-04 | Сеть электроснабжения 10 кВ - АСБ2л-10-3х95 – 150 м.п | 16.7231 |  |  |  | 16.7231 | 136.9626 | 141.6862 | 171.7236 |  |  | м | 150 | 1000 | 1254.71 | 1
6 | НЦС 12-01 -001-08 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ - АВБбШв-4х185 – 80 м.п | 10.6847 |  |  |  | 10.6847 | 87.5081 | 90.526 | 109.7176 |  |  | м | 80 | 1000 | 1503.11 | 1
7 | НЦС 12-03-002-01 | Кабельные линии наружного освещения 0,4 кВ - ВБШв 5х4 – 3000 м.п. | 537.9301 |  |  |  | 537.9301 | 4405.6476 | 4557.5896 | 5523.7986 |  |  | м | 3000 | 100 | 201.8 | 1
|  | Итого по Главе 4 | 606.1322 | 12.0355 | 240.7102 | 0 | 858.8779 | 6150.8033 | 6325.409
|  | Итого по Главе 4 в текущих ценах | 4964.2225 | 98.5708 | 1088.01 | 0 | 6150.8033
|  | Итого по Главам 1-4 | 5421.8027 | 530.1342 | 2219.6547 | 0 | 8171.5916 | 58779.2023 | 60460.3669
|  | Итого по Главам 1-4 в текущих ценах | 44404.5637 | 4341.7992 | 10032.8394 | 0 | 58779.2023
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
8 | НЦС 11-01-013-06 | Сети связи - 150 м.п. | 5.566 |  |  |  | 5.566 | 45.5858 | 47.158 | 57.1554 |  |  | м | 150 | 1000 | 417.61 | 1
|  | Итого по Главе 5 | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 5.566 | 45.5858 | 47.158
|  | Итого по Главе 5 в текущих ценах | 45.5858 | 0 | 0 | 0 | 45.5858
|  | Итого по Главам 1-5 | 5427.3687 | 530.1342 | 2219.6547 | 0 | 8177.1576 | 58824.7881 | 60507.5248
|  | Итого по Главам 1-5 в текущих ценах | 44450.1495 | 4341.7992 | 10032.8394 | 0 | 58824.7881
Глава 6. Инженерные сети и сооружения
9 | КП | КОС – 6,4 м3/сут. | 12.948 |  | 129.4801 |  | 142.4281 | 691.2942 | 694.9514 | 842.2812 |  |  | м3/сут | 6.4 | 1 | 7.42 | 1 |  | 1
10 | НЦС 14-0б-015-02 | Водоснабжения ПЭ100-RC по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм – 150 м.п. | 169.5527 |  |  |  | 169.5527 | 1388.637 | 1436.5283 | 1741.0723 | 10.9239 | 11.6071 | п.м. | 150 | 1000 | 12721.26 | 1 |  | 1
11 | НЦС 14-07-003-18 | Ливневой канализации диаметром от 200 до 800 мм - 250 м.п. | 281.7318 |  |  |  | 281.7318 | 2307.3834 | 2386.9604 | 2892.996 | 10.8908 | 11.572 | п.м. | 250 | 1000 | 12682.72 | 1 |  | 1
12 | НЦС 14-07-003-02 | Хозяйственно-бытовой канализации диаметром от 110 до 285 мм – 150 м.п. | 77.2111 |  |  |  | 77.2111 | 632.3589 | 654.1677 | 792.8512 | 4.9746 | 5.2857 | п.м. | 150 | 1000 | 5793.02 | 1 |  | 1
13 | НЦС 13-02-003-06 | Теплоснабжение, в 2-х трубном исполнении, диаметры от Ду80-300 мм – 80 м.п. | 258.3538 |  |  |  | 258.3538 | 2115.9177 | 2188.8915 | 2652.9365 |  |  | п.м. | 80 | 1000 | 36344.73 | 1
6 | Расчет | Инженерные сети (энергоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м2 | 132303.35 | 1
|  | Итого по Главе 6 | 799.7975 | 0 | 129.4801 | 0 | 929.2775 | 7135.5912 | 7361.4993
|  | Итого по Главе 6 в текущих ценах | 6550.3412 | 0 | 585.25 | 0 | 7135.5912
|  | Итого по Главам 1-6 | 6227.1661 | 530.1342 | 2349.1348 | 0 | 9106.4352 | 65960.3793 | 67869.0242
|  | Итого по Главам 1-6 в текущих ценах | 51000.4907 | 4341.7992 | 10618.0894 | 0 | 65960.3793
Глава 7. Благоустройство и озеленение | [18 empty] | 1
14 | НЦС l6-06-002-02 | Асфальтированные проезды 0,2 Га | 571.1798 |  |  |  | 571.1798 | 4677.9624 | 4839.2959 | 5865.2267 |  | 2.9326 | м2 | 2000 | 100 | 321.41 | 1
15 | НЦС 16-06-002­07 | Тротуары с плиточным покрытием 0,1 Га | 226.3678 |  |  |  | 226.3678 | 1853.9524 | 1917.8915 | 2324.4845 |  | 2.3245 | м2 | 1000 | 100 | 254.76 | 1
16 | НЦС 17-02-004-03 | Озеленение 0,35 Га | 530.7417 |  |  |  | 530.7417 | 4346.7747 | 4496.6863 | 5449.9837 | 1.4655 | 1.5571 | м2 | 3500 | 100 | 170.66 | 1 |  | 1
17 | НЦС 16-05-004-01 | Ограждение территории L= 350 п.м | 173.3416 |  |  |  | 173.3416 | 1419.6679 | 1468.6294 | 1779.9789 | 4.0562 |  | м | 350 | 100 | 557.38 | 1 |  | 1
18 | НЦС 16-04-001-01 | Малые архитектурные формы 0,1 Га | 118.4975 |  |  |  | 118.4975 | 970.4942 | 1003.9646 | 1216.8051 | 1.1452 | 1.2168 | м2 | 1000 | 100 | 133.36 | 1 |  | 1
7 | 250/ВГ-6.3 ЛСР №07-01-01 раздел 8 | Благоустройство, озеленение территории Га | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | м2 | 47000
|  | Итого по Главе 7 | 1620.1284 | 0 | 0 | 0 | 1620.1284 | 13268.8516 | 13726.4677
|  | Итого по Главе 7 в текущих ценах | 13268.8516 | 0 | 0 | 0 | 13268.8516
|  | территории | 7847.2945 | 530.1342 | 2349.1348 | 0 | 10726.5636 | 79229.2308 | 81595.4919
|  | Итого по Главам 1-7 в текущих ценах | 64269.3422 | 4341.7992 | 10618.0894 | 0 | 79229.2308
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил. 1, п.5.2.2. | Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8 | 150.6681 | 10.1786 |  |  | 160.8466 | 1317.3339 | 0
|  | Итого по Главе 8 | 150.6681 | 10.1786 | 0 | 0 | 160.8466 | 1317.3339
|  | Итого по Главе 8 в текущих ценах | 1233.9714 | 83.3625 | 0 | 0 | 1317.3339
|  | Итого по Главам 1-8 | 7997.9626 | 540.3128 | 2349.1348 | 0 | 10887.4102 | 80546.5648 | 81595.4919
|  | Итого по Главам 1-8 в текущих ценах | 65503.3136 | 4425.1617 | 10618.0894 | 0 | 80546.5648
Глава 9. Прочие работы и затраты
20 | ГСН-81-05-02-2001, таб.4, п.11.4; прил.1, п.59 | Производство работ в зимнее время - 1,5% | 119.9694 | 8.1047 |  |  | 128.0741 | 1048.9271
| ГСН-81-05-02-2007 п.2в ОП | Затраты по снегоборьбе IV температурная зона - 0,3% | [5 empty] | 0 | 0
21 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.1.10 | Пуско-наладочные работы 2% от МР |  |  |  | 10.8063 | 10.8063 | 206.8317 | 206.8317 | 250.6801
22 | МО РФ №156/2/3/617 от 04.03.09 п. 2.4 | Тепловизионный контроль - 0,1% от СМР итога глав 1-8 |  |  |  | 8.5383 | 8.5383 | 102.0324 | 102.0324 | 123.6633
23 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.2.1 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию - 0,5% от итога глав 1-8 |  |  |  | 54.4371 | 54.4371 | 650.5228 | 650.5228 | 788.4336
24 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.2.2 | Технологические присоединения |  |  |  | 201.6387 | 201.6387 | 2409.5824 | 2409.5824 | 2920.4139
25 | ЛСР 09-01-01 | Мойка колес автотранспорта на период строительства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 | 119.9694 | 8.1047 | 0 | 275.4203 | 403.4944 | 4417.8964 | 3368.9693
|  | Итого по Главе 9 в текущих ценах | 982.5497 | 66.3774 | 0 | 3368.9693 | 4417.8964
|  | Итого по Главам 1-9 | 8117.932 | 548.4175 | 2349.1348 | 275.4203 | 11290.9046 | 84964.4612 | 84964.4612
|  | Итого по Главам 1-9 в текущих ценах | 66485.8633 | 4491.5392 | 10618.0894 | 3368.9693 | 84964.4612
Глава 12. Проектно-изыскательские работы
25 | Расчет | Реставрационные работы. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Расчет | Изыскательские работы. |  |  |  | 237.6238 | 237.6238 | 1383.8262 | 1383.8262 | 1677.1973 |  |  |  | 4.6 | 1383.8261 | 1.266
27 | Расчет | Проектная документация |  |  |  | 734.3973 | 734.3973 | 3958.9154 | 3958.9154 | 4798.2055 |  |  |  | 4.53 | 3958.9154 | 1.19
28 | Расчет | Рабочая документация |  |  |  | 685.1179 | 685.1179 | 3693.2651 | 3693.2651 | 4476.2373 |  |  |  | 4.53 | 3693.2651 | 1.19
29 | Постан Госстроя №49 от 24.4.86г | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 14.22 | 14.22 | 169.9289 | 169.9289 | 205.9539
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1671.359 | 1671.359 | 9205.9356 | 9205.9356
|  | Итого по Главе 12 в текущих ценах | 0 | 0 | 0 | 9205.9356 | 9205.9356
|  | Итого по Главам 1-12 | 8117.932 | 548.4175 | 2349.1348 | 1946.7793 | 12962.2636 | 94170.3968 | 94170.3968
|  | Итого по Главам 1-12 в текущих ценах | 66485.8633 | 4491.5392 | 10618.0894 | 12574.9049 | 94170.3968
30 | МДС 35 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 1% | 81.1793 | 5.4842 | 23.4913 | 19.4678 | 129.6226 | 941.704 | 941.704
|  | ИТОГО резерв в тек ценах | 664.8586 | 44.9154 | 106.1809 | 125.749 | 941.704
|  | ИТОГО в базе 2000 г. (без НДС) | 8199.1113 | 553.9017 | 2372.6262 | 1966.2471 | 13091.8863 | 95112.1007 | 95112.1007
|  | НДС в базе 2000 г. | 1639.8223 | 110.7803 | 474.5252 | 393.2494 | 2618.3773 | 19022.4201 | 19022.4201
|  | ИТОГО в базе 2000 г. (с НДС) | 9838.9336 | 664.682 | 2847.1514 | 2359.4965 | 15710.2635 | 114134.5209 | 114134.5209 |  | 0
|  | ИТОГО в тек. ценах (без НДС) | 67150.722 | 4536.4546 | 10724.2703 | 12700.6539 | 95112.1007
|  | НДС в тек. ценах | 13430.1444 | 907.2909 | 2144.8541 | 2540.1308 | 19022.4201 |  | 0
|  | ИТОГО в тек. ценах (с НДС) | 80580.8663 | 5443.7455 | 12869.1244 | 15240.7847 | 114134.5209
от 07 Письмо Минстроя России от 12.02.2021 №5363-ИФ/09 (СМР,ПНР), от 04.03.2021 №8282-ИФ/09 (прочие работы и затраты, оборудование), от 22.01.2021 №1886-ИФ/09 (ПИР)
Индексы на весь период строительства к СМР (объекты культуры ) (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 8.19
Индексы на весь период строительства к оборудованию (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.52
Индексы на весь период строительства к прочим (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 11.95
Индексы на весь период строительства к ПИР (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.53
Индексы на весь период строительства к ПИР - инженерные изыскания (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.6
Индексы на весь период строительства к ПНР (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 19.14
Определение текущей стоимости начальной (максимальной) цены государственного контракта на момент подготовки документции в ценах 1 квартала 2021г.
Наименование |  | Стоимость в ц.2000г. | Индекс изменения сметной стоимости | Стомость в ценах 3 квартала 2019г.
Итого СМР |  | 8666.3495 | 8.19 | 70977.4025
Итого оборудование |  | 2349.1348 | 4.52 | 10618.0894
Итого прочие затраты по гл.1 |  | 0 |  | 0
ПИР |  | 1657.139 |  | 9036.0066
АН |  | 14.22 | 11.95 | 169.9289
Прочие по гл. 9 |  | 275.4203 |  | 3368.9693
- Затраты на проведение пуско-наладочных работ |  | 10.8063 | 19.14 | 206.8317
Тепловизионный контроль |  | 8.5383 | 11.95 | 102.0324
- ввод объекта в эксплуатацию 0,5% |  | 54.4371 | 11.95 | 650.5228
Тех.подключение |  | 201.6387 | 11.95 | 2409.5824
Мойка колес автотранспорта на период строительства |  | 0 | 11.95 | 0
Итого |  | 12962.2636 |  | 94170.3968
Резерв 1% |  | 129.6226 |  | 941.704
Итого |  | 13091.8863 |  | 95112.1007
НДС 20% |  | 2618.377 |  | 19022.4201
Итого |  | 15710.2633 |  | 114134.5209
Определение текущей стоимости начальной (максимальной) цены государственного контракта на момент подготовки документации на проведение аукциона в ценах 4 квартала 2016 года по действующим коэффициентам МинСтроя
| Наименование | Ед.изм. | Количество
| Продолжительность строительства | месяц | 21
| Начало строительства | дата | январь 2017 г. |  |  | ВСЕГО ПО РНЦ | 114134.5209
| Окончание строительства | дата | август 2017 г. |  |  | СУММА АВАНСА | 34240.3563
| Количество месяцев по годам стр-ва |  |  |  |  | БЕЗ АВАНСА | 79894.1646
| 2017 год | месяц | 8
Индексы-дефляторы по данным Минэкономразвития по годам |  |  |  | Индекс дефлятор на месяц (усредненный) (индекс дефлятор на год / 12)
год
| 2017 | % | 6.8 |  | 2017 | % | 0.56667
| Планируемый помесячный объем работ | Расчет увеличения стоимости инвестиционного проекта с учетом инфляции
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
0% | 2017 год | Освоение на 2017 79894,16 х 12,5% х 0,0000 = | 0 | тыс. руб | [5 empty] | 2017
ИТОГО НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА СОСТАВЛЯЕТ (в текущих ценах) |  |  | 34240.3563 | тыс. руб
ИТОГО НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА СОСТАВЛЯЕТ (в базовых ценах 2000 г.) |  |  | 15710.2635 | тыс. руб
-79894.1646
| Примечание: | – Затраты по главе 9 приняты ориентировочно, будут уточнены в установленном порядке.
– Данный РНЦ будет уточнен по всем главам и графам в установленном порядке после разработки проектной документации и положительного заключения госэкспертизы МО РФ.
Составил
Проверил
Проверил:
Note on S18: 2323: НЦС в уровне цен на 2021г для Моск обл
Note on B52: 2323: Тула
Note on K52: 2323: по замечаниям Янович С.В.
Note on K53: 2323: по замечаниям Янович С.В.

## Справка
СПРАВКА ПО СТОИМОСТИ ЗАТРАТ С РАЗБИВКОЙ ПО ГЛАВАМ
(указание № ФКП/5/2724 от 28.03.2013)
на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту «Павильон для встречи гостей у Ржевского мемориала»
|  | Технико-экономические показатели: | 750 | м2 | 114134.5209 | тыс. руб.
|  |  | 1 | м2 | 152.1794 | тыс. руб.
№ п/п | Номера смет | Наименование глав, объектов, смет, работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость с НДС и резервом, тыс.руб. | Стоимость единицы измер с НДС и резервом, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| ГЛАВА 1. | ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
|  | Итого по главе 1: |  |  | 0
| ГЛАВА 2. | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
1 | 3-21/16-88 | Павильон для встречи гостей 750 м2 | м2 | 750 | 60318.0982 | 80.4241
|  | Итого по главе 2: |  |  | 60318.0982
| ГЛАВА 3. | ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
2 | Т-21/16-42 | КПП 32 м2 | м2 | 32 | 5293.4708 | 165.421
|  | Итого по главе 3: |  |  | 5293.4708
| ГЛАВА 4. | ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
3 | КП | ТП1 250 кВА | кВа | 250 | 238.7388 | 0.95496
4 | КП | Блочно-модульная котельная | Гкал/час | 0.2 | 1450.6934 | 7253.4671
4 | НЦС 12-01-003-04 | Сеть электроснабжения 10 кВ - АСБ2л-10-3х95 – 150 м.п | м | 150 | 171.7236 | 1.1448
5 | НЦС 12-01-003-04 | Сеть электроснабжения 10 кВ - АСБ2л-10-3х95 – 150 м.п | м | 150 | 171.7236 | 1.1448
6 | НЦС 12-01 -001-08 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ - АВБбШв-4х185 – 80 м.п | м | 80 | 109.7176 | 1.3715
7 | НЦС 12-03-002-01 | Кабельные линии наружного освещения 0,4 кВ - ВБШв 5х4 – 3000 м.п. | м | 3000 | 5523.7986 | 1.8413
|  | Итого по главе 4: |  |  | 7666.3957
| ГЛАВА 5. | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
8 | НЦС 11-01-013-06 | Сети связи - 150 м.п. | м | 150 | 57.1554 | 0.38104
|  | Итого по главе 5: |  |  | 57.1554
| ГЛАВА 6. | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
9 | КП | КОС – 6,4 м3/сут. | м3/сут | 6.4 | 842.2812 | 131.6064
10 | НЦС 14-0б-015-02 | Водоснабжения ПЭ100-RC по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм – 150 м.п. | п.м. | 150 | 1741.0723 | 11.6071
11 | НЦС 14-07-003-18 | Ливневой канализации диаметром от 200 до 800 мм - 250 м.п. | п.м. | 250 | 2892.996 | 11.572
12 | НЦС 14-07-003-02 | Хозяйственно-бытовой канализации диаметром от 110 до 285 мм – 150 м.п. | п.м. | 150 | 792.8512 | 5.2857
13 | НЦС 13-02-003-06 | Теплоснабжение, в 2-х трубном исполнении, диаметры от Ду80-300 мм – 80 м.п. | п.м. | 80 | 2652.9365 | 33.1617
6 | Расчет | Инженерные сети (энергоснабжение, связь, водоснабжение, водоотведение) | м2 | 132303.35 | 0 | 0
|  | Итого по главе 6: |  |  | 8922.1372
| ГЛАВА 7. | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | НЦС l6-06-002-02 | Асфальтированные проезды 0,2 Га | м2 | 2000 | 5865.2267 | 2.9326
15 | НЦС 16-06-002­07 | Тротуары с плиточным покрытием 0,1 Га | м2 | 1000 | 2324.4845 | 2.3245
16 | НЦС 17-02-004-03 | Озеленение 0,35 Га | м2 | 3500 | 5449.9837 | 1.5571
17 | НЦС 16-05-004-01 | Ограждение территории L= 350 п.м | м | 350 | 1779.9789 | 5.0857
18 | НЦС 16-04-001-01 | Малые архитектурные формы 0,1 Га | м2 | 1000 | 1216.8051 | 1.2168
|  | Итого по главе 7: |  |  | 16636.4789
|  | Итого по главам 1-7: |  |  | 98893.7362
6 |  | Прочие затраты |  |  | 4083.1908
7 |  | ПИР |  |  | 10951.6401 |  | % | [9 empty] | 9.5954 | 11157.5939
8 |  | Технадзор |  |  | 0
9 |  | Авторский надзор |  |  | 205.9539
|  | ВСЕГО: |  |  | 114134.5209 | [11 empty] | 114134.5209 | 103182.8808
Составил:
Проверил:
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Без премии

## ПИР
Система ПИР v. 2.12.3. (c) ООО Компания Инфострой. (Ф1ПС) | [5 empty] | Форма 1ПС
Смета 3
на проектные (изыскательские) работы
Наименование строительства |  |  | «Павильон для встречи гостей у Ржевского мемориала»
Стадии проектирования |  |  | Проект
Наименование проектной организации - генерального проектировщика |  |  | АО "53 ЦПИ"
Наименование организации заказчика |  |  | ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации»
№ п.п. | Перечень выполняемых работ |  |  | Ссылка на № сметы по формам 2п и 3п | Стоимость работ (Руб.)
[5 empty] | Изыска- тельских |  |  | Проектных |  | Всего
1 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 1 | 176819.45 |  |  | 0 |  | 176819.45
2 | 2: Инженерно-геологические изыскания |  |  | 2 | 864494.94 |  |  | 0 |  | 864494.94
3 | Инженерно-экологические изыскания |  |  | 3 | 342511.76 |  |  | 0 |  | 342511.76
4 | Проектная документация |  |  | 4 пд | 0 |  |  | 3797313.61 |  | 3797313.61
5 | Рабочая документация |  |  | 4 рд | 0 |  |  | 3693265.06 |  | 3693265.06
6 | ГОиЧС |  |  | 8 | 0 |  |  | 161601.83 |  | 161601.83
Итого: |  |  |  |  | 1383826.15 |  |  | 7652180.5 |  | 9036006.65 | из | пд | рд
№ |  | Наименование |  |  |  |  | Коэффициент |  | Значение
1 |  | Итого без НДС | [6 empty] | 9036006.65 |  | 1383826.15 | 3958915.44 | 3693265.06
2 |  | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  |  |  |  | 20 % |  | 1807201.33
3 |  | Итого по смете | [6 empty] | 10843207.98
Итого по смете: Десять миллионов восемьсот сорок три тысячи двести семь рублей 98 коп.
(сумма прописью)
Главный инженер проекта________________________ (подпись, инициалы, фамилия)
Составитель проекта________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

## ССР (hidden)
"ПРЕДСТАВЛЯЮ НА УТВЕРЖДЕНИЕ" |  |  | "СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ФКП "УЗКС МО РФ" |  |  | Руководитель РУЗКС ЗВО ФКП "УЗКС МО РФ"
_____________________________________ |  | Д.Ю.Баскаков |  | А.В.Мостовой
"____ " _____________ 201__г. |  |  | "____ " _____________ 201__г. |  |  | "____ " _____________ 201__г.
Начальная (макс.) цена контракта (в текущем 1 кв.2021г) |  |  | #REF! |  | тыс.руб.
Сводный сметный расчет в сумме (в ценах 2000г.) |  |  | #REF! |  | тыс.руб.
Сводный сметный расчет
на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту «Павильон для встречи гостей у Ржевского мемориала»
Составлен в ценах 2000 г./тек. цены
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, т.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,т.руб. | Сметная стоимость текущая,т.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 1 в текущих ценах | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Глава 2. Основные объекты строительства
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 2 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-2 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 3 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-3 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 4 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-4 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 5 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-5 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 6. Инженерные сети и сооружения
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 6 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-6 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 7 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-7 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
19 | ГСН-81-05-01-2001, прил. 1, п.5.2.2. | Временные здания и сооружения - 2,4%*0,8 | 150.6681 | 10.1786 |  |  | 160.8466 | 1317.3339
|  | Итого по Главе 8 | 150.6681 | 10.1786 | 0 | 0 | 160.8466 | 1317.3339
|  | Итого по Главе 8 в текущих ценах | 1233.9714 | 83.3625 | 0 | 0 | 1317.3339
|  | Итого по Главам 1-8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-8 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
20 | ГСН-81-05-02-2001, таб.4, п.11.4; прил.1, п.59 | Производство работ в зимнее время - 1,5% | 119.9694 | 8.1047 |  |  | 128.0741 | 1048.9271
21 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.1.10 | Пуско-наладочные работы 2% от МР |  |  |  | 10.8063 | 10.8063 | 206.8317
22 | МО РФ №156/2/3/617 от 04.03.09 п. 2.4 | Тепловизионный контроль - 0,1% от СМР итога глав 1-8 |  |  |  | 8.5383 | 8.5383 | 102.0324
23 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.2.1 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию - 0,5% от итога глав 1-8 |  |  |  | 54.4371 | 54.4371 | 650.5228
#REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
24 | МО РФ № 156/2/3/617 от 04.03.2009 г., п.2.2 | Технологические присоединения |  |  |  | 201.6387 | 201.6387 | 2409.5824
|  | Итого по Главе 9 | 119.9694 | 8.1047 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 9 в текущих ценах | 982.5497 | 66.3774 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 10. Содержание дирекции
25 | Приказ № 240 от 16.09.13г | Содержание заказчика (строительный контроль) 1,72% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Приказ № 240 от 16.09.13г | Коэффициент расходов на иные виды услуг (работ) помимо строительного контроля-0,26% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 в текущих ценах | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-10 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 12. Проектно-изыскательские работы
27 | Расчет | Изыскательские работы. |  |  |  | 237.6238 | 237.6238 | 1383.8262
28 | Расчет | Проектная документация |  |  |  | 734.3973 | 734.3973 | 3958.9154
29 | Расчет | Рабочая документация |  |  |  | 685.1179 | 685.1179 | 3693.2651
30 | Постан Госстроя №49 от 24.4.86г | Авторский надзор 0,2% |  |  |  | 14.22 | 14.22 | 169.9289
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1671.359 | 1671.359 | 9205.9356
|  | Итого по Главе 12 в текущих ценах | 0 | 0 | 0 | 9205.9356 | 9205.9356
|  | Итого по Главам 1-12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-12 в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | МДС 35 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы 2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО резерв в тек ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО в базе 2000 г. (без НДС) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | НДС в базе 2000 г. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО в базе 2000 г. (с НДС) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО в тек. ценах (без НДС) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | НДС в тек. ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ИТОГО в тек. ценах (с НДС) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
Индексы на весь период строительства к СМР (объекты культуры ) (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 8.19
Индексы на весь период строительства к оборудованию (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.52
Индексы на весь период строительства к прочим (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 11.95
Индексы на весь период строительства к ПИР (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.53
Индексы на весь период строительства к ПИР - инженерные изыскания (1 квартал 2021г): | [7 empty] | 4.6
Индексы на весь период строительства к ПНР (1 квартал 2021г.): | [7 empty] | 19.14
|  |  | Наименование |  | ЦЕНА ТОРГОВ в базе 2000 г. | ЦЕНА ТОРГОВ в тек. ценах | ВСЕГО в базе 2000 г. | ВСЕГО в тек. ценах
|  |  | СМР : |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Оборудование |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Прочие по гл. 1-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  | 1657.139 | 9036.0066 | 1657.139 | 9036.0066
|  |  | АН |  | 14.22 | 169.9289 | 14.22 | 169.9289
|  |  | Содержание заказчика |  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Прочие по гл. 9 (без ЗУ) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Пуско-наладочные работы |  | 10.8063 | 206.8317 | 10.8063 | 206.8317
|  |  | Тепловизионное обследование |  | 8.5383 | 102.0324 | 8.5383 | 102.0324
|  |  | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию |  | 54.4371 | 650.5228 | 54.4371 | 650.5228
|  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Командирование рабочих 1% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Технологическое подключение |  | 201.6387 | 2409.5824 | 201.6387 | 2409.5824
|  |  | Резерв |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Итого: |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | НДС |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ВСЕГО |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Индекс - дефлятор с учетом продолжительности строительства на весь период строительства: | [7 empty] | 0 | 2017 | 0.56667
Планируемый месячный усредненный объем работ |  |  | Индекс дефлятор усредненный помесячно (6,8%/12 = 0,567%) | [6 empty] | 0
0% | 2017 год |  | 1.0057 | 1+0,00567*1 индекс-дефлятор на январь 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 1
0% | 2017 год |  | 1.0113 | 1+0,00567*2 индекс-дефлятор на февраль 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 2
0% | 2017 год |  | 1.017 | 1+0,00567*3 индекс-дефлятор на март 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 3
0% | 2017 год |  | 1.0227 | 1+0,00567*4 индекс-дефлятор на апрель 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 4
0% | 2017 год |  | 1.0283 | 1+0,00567*5 индекс-дефлятор на май 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 5
0% | 2017 год |  | 1.034 | 1+0,00567*6 индекс-дефлятор на июнь 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 6
0% | 2017 год |  | 1.0397 | 1+0,00567*7 индекс-дефлятор на июль 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 7
0% | 2017 год |  | 1.0453 | 1+0,00567*8 индекс-дефлятор на август 2017г. к индексу 4 квартала 2016г. |  |  |  |  | 8
0%
| Примечание: | – Затраты по главе 9 приняты ориентировочно, будут уточнены в установленном порядке.
– Данный РНЦ будет уточнен по всем главам и графам в установленном порядке после разработки проектной документации и положительного заключения госэкспертизы МО РФ.
| Составил | Инженер-сметчик Управления по проектированию АО "ГУОВ" |  |  | С.А.Федоточкина
| Проверил | Начальник сметно-договорного отдела Управления по проектированию АО "ГУОВ" |  |  | Н.С.Балашова
| Проверил: | Начальник Управления по проектированию АО "ГУОВ" |  |  | А.В.Цапаев
Согласовано:

## мойка (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
(наименование стройки)
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01 | [22 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
| Мойка колес автотранспорта | [22 empty] | Мойка колес автотранспорта на период стройки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: | [24 empty] | Основание:
базовая цена
|  | Сметная стоимость | [5 empty] | 132.346 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы | [5 empty] | 98.6 |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы | [5 empty] | 33.746 |  | тыс. руб.
|  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы | [5 empty] | 0 |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 1086.0003 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда | [5 empty] | 9.927 |  | тыс. руб.
Составлена в ценах январь 2000 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Монтаж оборудования | [24 empty] | Раздел: Монтаж оборудования
1 | м28-06-006-1 | Установка для мойки технологического оборудования | 1 ШТ. | 3 | 2237.4 | [10 empty] | 2329 | 2329 | 1747 | 1747
|  | Зарплата |  |  | 898.56 |  | 2696 |  | 1 | 2696 |  |  |  |  | 2696
|  | Эксплуатация машин |  |  | 926.8 |  | 2780 |  | 1 | 2780
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 71.7 |  | 215 |  | 1 | 215 |  |  |  |  | 215
|  | Материальные ресурсы |  |  | 412.04 |  | 1236 |  | 1 | 1236
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 2329 |  | 80 | 2329
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 1747 |  | 60 | 1747
|  | Затраты труда | чел-ч | 104 | [6 empty] | 312
1,1 | 999-0005 | Масса оборудования | т | 11.43 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10788 |  |  | 10788 |  | 312 | 10788 | 10788 | 312 | [5 empty] | 0 | 10788 | 0 | 0
2 | м37-01-013-8 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 3 т | 1 ШТ. | 3 | 3370.29 | [10 empty] | 2911 | 2911 | 2183 | 2183
|  | Зарплата |  |  | 1137.4 |  | 3412 |  | 1 | 3412 |  |  |  |  | 3412
|  | Эксплуатация машин |  |  | 913.9 |  | 2742 |  | 1 | 2742
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 75.54 |  | 227 |  | 1 | 227 |  |  |  |  | 227
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1318.99 |  | 3957 |  | 1 | 3957
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 2911 |  | 80 | 2911
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 2183 |  | 60 | 2183
|  | Затраты труда | чел-ч | 121 | [6 empty] | 363
[6 empty] | 15205 |  |  | 15205 |  | 363 | 15205 | 15205 | 363 | [5 empty] | 0 | 15205 | 0 | 0
3 | Цена поставщика | Пост мойки колес "МОЙДОДЫР К-1" (Э) Базисная стоимость: 19 702,95 = [186 870 / 1,18 / 8,0376] | КОМП. | 3 | 19702.95 |  | 59109 |  | 1 | 59109 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 59109 |  |  | 59109 |  | 0 | 59109 | 59109 | 0 | [5 empty] | 59109 | 0 | 0 | 0
4 | 101-2173 | Шланг вакуумный | м | 120 | 33.8 |  | 4056 |  | 1 | 4056 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 120=40*3
[6 empty] | 4056 |  |  | 4056 |  | 0 | 4056 | 4056 | 0 | [5 empty] | 4056 | 0 | 0 | 0
5 | 18-04-001-13 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 2,5 м3 | 1 бак | 6 | 2044.98 | [10 empty] | 1097 | 1097 | 711 | 711
Объем: 6=2*3
|  | Зарплата |  |  | 141.14 |  | 847 |  | 1 | 847 |  |  |  |  | 847
|  | Эксплуатация машин |  |  | 27 |  | 162 |  | 1 | 162
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.62 |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  |  |  | 10
|  | Материальные ресурсы |  |  | 1876.84 |  | 11261 |  | 1 | 11261
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  |  | 1097 |  | 128 | 1097
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  |  | 711 |  | 83 | 711
|  | Затраты труда | чел-ч | 15.93 | [6 empty] | 95.58
[6 empty] | 14078 |  |  | 14078 |  | 95.58 | 14078 | 14078 | 95.58 | [5 empty] | 14078 | 0 | 0 | 0
6 | 301-0022 | Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3 | шт. | 6 | 1868 |  | 11208 |  | 1 | 11208 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 6=2*3
[6 empty] | 11208 |  |  | 11208 |  | 0 | 11208 | 11208 | 0 | [5 empty] | 11208 | 0 | 0 | 0
7 | м08-01-081-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 3 | 20.5 | [10 empty] | 33 | 33 | 23 | 23
|  | Зарплата |  |  | 10.87 |  | 33 |  | 1 | 33 |  |  |  |  | 33
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8.87 |  | 27 |  | 1 | 27
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.54 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Материальные ресурсы |  |  | 0.76 |  | 2 |  | 1 | 2
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 33 |  | 95 | 33
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 23 |  | 65 | 23
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.13 | [6 empty] | 3.39
[6 empty] | 118 |  |  | 118 |  | 3.39 | 118 | 118 | 3.39 | [5 empty] | 0 | 118 | 0 | 0
8 | 411-0001 | Расход оборота воды за период строительства (5 авт/ч*14 (2-х сменная работа)*21,5 (д/мес)*6(продолж. стр-ва)=9030авт/50 замена воды 1 раз в 50 циклов=181 раз, V воды = 181*1,25 (производительность)=226 м3 | м3 | 678 | 2.44 |  | 1654 |  | 1 | 1654 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 678=226*3
[6 empty] | 1654 |  |  | 1654 |  | 0 | 1654 | 1654 | 0 | [5 empty] | 1654 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтаж оборудования | [5 empty] | 116216 |  |  | 116216 |  | 773.97 | [14 empty] | Итого по разделу: Монтаж оборудования
Раздел: Электромонтажные работы | [24 empty] | Раздел: Электромонтажные работы
1 | м08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 ШТ. | 3 | 36.08 | [10 empty] | 43 | 43 | 29 | 29
|  | Зарплата |  |  | 14.84 |  | 45 |  | 1 | 45 |  |  |  |  | 45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 |  | 3 |  | 1 | 3
|  | Материальные ресурсы |  |  | 20.11 |  | 60 |  | 1 | 60
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 43 |  | 95 | 43
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 29 |  | 65 | 29
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.56 | [6 empty] | 4.68
[6 empty] | 180 |  |  | 180 |  | 4.68 | 180 | 180 | 4.68 | [5 empty] | 0 | 180 | 0 | 0
2 | 509-0295 | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А | шт. | 3 | 89.36 |  | 268 |  | 1 | 268 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 268 |  |  | 268 |  | 0 | 268 | 268 | 0 | [5 empty] | 0 | 268 | 0 | 0
3 | м08-02-147-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.6 | 172.26 | [10 empty] | 53 | 53 | 36 | 36
Объем: 0,6=(20*3)/100
|  | Зарплата |  |  | 89.27 |  | 54 |  | 1 | 54 |  |  |  |  | 54
|  | Эксплуатация машин |  |  | 53.56 |  | 32 |  | 1 | 32
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.7 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | Материальные ресурсы |  |  | 29.43 |  | 18 |  | 1 | 18
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 53 |  | 95 | 53
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 36 |  | 65 | 36
|  | Затраты труда | чел-ч | 9.28 | [6 empty] | 5.568
[6 empty] | 193 |  |  | 193 |  | 5.568 | 193 | 193 | 5.568 | [5 empty] | 0 | 193 | 0 | 0
4 | 501-8287 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0612 | 2554.93 |  | 156 |  | 1 | 156 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,0612=(60*1,02)/1000
[6 empty] | 156 |  |  | 156 |  | 0 | 156 | 156 | 0 | [5 empty] | 0 | 156 | 0 | 0
Итого по разделу: Электромонтажные работы | [5 empty] | 797 |  |  | 797 |  | 10.248 | [14 empty] | Итого по разделу: Электромонтажные работы
Раздел: Демонтаж мойки колес | [24 empty] | Раздел: Демонтаж мойки колес
1 | м08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 ШТ. | 3 | 36.08 | [10 empty] | 29 | 29 | 20 | 20
|  | Зарплата |  |  | 14.84 | *0,7 | 31 |  | 1 | 31 |  |  |  |  | 31
|  | Эксплуатация машин |  |  | 1.13 | *0,7 | 2 |  | 1 | 2
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 29 |  | 95 | 29
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 20 |  | 65 | 20
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.56 |  | *0,7 |  |  |  |  | 3.276
[6 empty] | 82 |  |  | 82 |  | 3.276 | 82 | 82 | 3.276 | [5 empty] | 0 | 82 | 0 | 0
2 | м28-06-006-1 | Установка для мойки технологического оборудования | 1 ШТ. | 3 | 2237.4 | [10 empty] | 1630 | 1630 | 1223 | 1223
|  | Зарплата |  |  | 898.56 | *0,7 | 1887 |  | 1 | 1887 |  |  |  |  | 1887
|  | Эксплуатация машин |  |  | 926.8 | *0,7 | 1946 |  | 1 | 1946
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 71.7 | *0,7 | 151 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 1630 |  | 80 | 1630
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 1223 |  | 60 | 1223
|  | Затраты труда | чел-ч | 104 |  | *0,7 |  |  |  |  | 218.4
[6 empty] | 6686 |  |  | 6686 |  | 218.4 | 6686 | 6686 | 218.4 | [5 empty] | 0 | 6686 | 0 | 0
3 | 18-04-001-6 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 | 1 бак | 6 | 903.7 | [10 empty] | 262 | 262 | 170 | 170
Объем: 6=2*3
|  | Зарплата |  |  | 84.52 | *0,4 | 203 |  | 1 | 203 |  |  |  |  | 203
|  | Эксплуатация машин |  |  | 30.64 | *0,4 | 74 |  | 1 | 74
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.81 | *0,4 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | НР от ФОТ | % | 128 |  |  | 262 |  | 128 | 262
|  | СП от ФОТ | % | 83 |  |  | 170 |  | 83 | 170
|  | Затраты труда | чел-ч | 9.54 |  | *0,4 |  |  |  |  | 22.896
[6 empty] | 709 |  |  | 709 |  | 22.896 | 709 | 709 | 22.896 | [5 empty] | 709 | 0 | 0 | 0
4 | м08-01-081-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 1 ШТ. | 3 | 20.5 | [10 empty] | 20 | 20 | 14 | 14
|  | Зарплата |  |  | 10.87 | *0,6 | 20 |  | 1 | 20 |  |  |  |  | 20
|  | Эксплуатация машин |  |  | 8.87 | *0,6 | 16 |  | 1 | 16
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.54 | *0,6 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 20 |  | 95 | 20
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 14 |  | 65 | 14
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.13 |  | *0,6 |  |  |  |  | 2.034
[6 empty] | 70 |  |  | 70 |  | 2.034 | 70 | 70 | 2.034 | [5 empty] | 0 | 70 | 0 | 0
5 | т01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 Т ГРУЗА | 10.11 | 17.95 | [10 empty] | 3 | 0 | 2 | 0
Объем: 10,11=(0,31+2,42+0,32+0,32)*3
|  | Зарплата |  |  | 2.25 |  | 59 |  | 1 | 59 |  |  |  |  | 59
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10.26 |  | 122 |  | 1 | 122
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.15 |  | 30 |  | 1 | 30 |  |  |  |  | 30
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.289 | [6 empty] | 2.9218
[6 empty] | 181 |  |  | 181 |  | 2.9218 | 181 | 181 | 2.9218 | [5 empty] | 181 | 0 | 0 | 0
6 | т03-21-01-200 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 200 км | 1 Т ГРУЗА | 10.11 | 86.21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эксплуатация машин |  |  | 86.21 |  | 872 |  | 1 | 872
[6 empty] | 872 |  |  | 872 |  | 0 | 872 | 872 | 0 | [5 empty] | 872 | 0 | 0 | 0
7 | т03-21-01-201 | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км | 1 Т ГРУЗА | 10.11 | 0.37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.37 | *1800 | 6733 |  | 1 | 6733
[6 empty] | 6733 |  |  | 6733 |  | 0 | 6733 | 6733 | 0 | [5 empty] | 6733 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Демонтаж мойки колес | [5 empty] | 15333 |  |  | 15333 |  | 249.5278 | [14 empty] | Итого по разделу: Демонтаж мойки колес
Итого по локальной смете: Мойка колес автотранспорта на период стройки | [5 empty] | 132346 |  |  | 132346 |  | 1033.7458 | [14 empty] | Итого по локальной смете: Мойка колес автотранспорта на период стройки
|  | Составил Инженер-сметчик: |  |  |  | Яковлева С.А.
|  | Проверил Начальник сметного отдела: |  |  |  | Балашова Н.С.

## ВЛ-35 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Двухцепная воздушная линия 35 КВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________550,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________0,000 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | СУПСС(2016)-2-5.3-2 | ВЛ 35 кВ переменного тока, на железобетонных свободностоящих опорах, провода АС сечением 70 мм2, 2 цепи на опоре (км) (Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) НР 108% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0.5 | 412500 |  | 206250
2 | СУПСС(2016)-2-5.3-2 | ВЛ 35 кВ переменного тока, на железобетонных свободностоящих опорах, провода АС сечением 70 мм2, 2 цепи на опоре (км) НР 108% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0.5 | 687500 |  | 343750
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 550000
Итоги по разделу 1 :
Энергетическое строительство | [5 empty] | 550000
Итого | [5 empty] | 550000
В том числе:
Итого по разделу 1 | [5 empty] | 550000
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 550000
Итоги по смете:
Энергетическое строительство | [5 empty] | 550000
Итого | [5 empty] | 550000
В том числе:
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 550000

## Лист1 (hidden)
589429.91 | 589429.91
753108.199 | 753108.199
361024.064 | 361024.064
88141.37 | 88141.37
264758.46 | 264758.46
3422.8 | 3422.8
128950.772 | 128950.772
1131.04 | 1131.04
18252.65 | 18252.65
38173.49 | 38173.49
568938.293 | 568938.293
112646.56 | 112646.56
2927977.61 | 2927977.608
35943.88
2892033.728

## дем тира (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
«РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.63, в/г №55 (шифр объекта ВИФК)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)
на | Демонтаж здания тира S=1026 м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ю-41/15-79-КР1-ВОР
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | 132.905 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________21,473 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1010,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР46-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых (100 м3) НР (21258 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (21473 руб.) СП (12776 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (21473 руб.) | 30,78 (1026 *3) / 100 | 2745,77 280,13 | 2465,64 417,51 | 84515 | 8622 | 75893 12851 | 32.84 | 1010.82
2 |  | Строительный мусор (т) | 696,91 1026/2,65*1,8
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 696,91 1026/2,65*1,8 | 3.28 | 3.28 | 2286 |  | 2286
4 | ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 696,91 1026/2,65*1,8 | 17.32 | 17.32 | 12070 |  | 12070
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 98871 | 8622 | 90249 12851 |  | 1010.82
Накладные расходы | [5 empty] | 21258
Сметная прибыль | [5 empty] | 12776
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 118549 |  |  |  | 1010.82
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 2286
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 12070
Итого | [5 empty] | 132905 |  |  |  | 1010.82
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 90249
ФОТ | [5 empty] | 21473
Накладные расходы | [5 empty] | 21258
Сметная прибыль | [5 empty] | 12776
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 132905 |  |  |  | 1010.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 98871 | 8622 | 90249 12851 |  | 1010.82
Накладные расходы | [5 empty] | 21258
Сметная прибыль | [5 empty] | 12776
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 118549 |  |  |  | 1010.82
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 2286
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 12070
Итого | [5 empty] | 132905 |  |  |  | 1010.82
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 90249
ФОТ | [5 empty] | 21473
Накладные расходы | [5 empty] | 21258
Сметная прибыль | [5 empty] | 12776
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 132905 |  |  |  | 1010.82
Составил: инженер-сметчик: ___________________________С.А.Федоточкина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: начальник сметного отдела: ___________________________Н.С.Балашова
(должность, подпись, расшифровка)

## Демонтаж (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2017 г. | [7 empty] | "______ " _______________2017 г.
«РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.63, в/г №55 (шифр объекта ВИФК)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-03
(локальная смета)
на | Демонтажные работы вг55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | 141.917 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________18,855 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________887,6 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР46-06-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных отапливаемых (100 м3) | 27,028 ((1026+1170,2+506,6)) / 100 | 2745,77 280,13 | 2465,64 417,51 | 74213 | 7571 | 66642 11284 | 32.84 | 887.6
2 |  | Строительный мусор (т) | 1835,86 2702,8/2,65*1,8
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 1835,86 2702,8/2,65*1,8 | 3.28 | 3.28 | 6022 |  | 6022
4 | ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (1 т груза) | 1835,86 2702,8/2,65*1,8 | 17.32 | 17.32 | 31797 |  | 31797
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 112032 | 7571 | 104461 11284 |  | 887.6
Накладные расходы | [5 empty] | 18666
Сметная прибыль | [5 empty] | 11219
Итого по разделу 1 Новый Раздел | [5 empty] | 141917 |  |  |  | 887.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 112032 | 7571 | 104461 11284 |  | 887.6
Накладные расходы | [5 empty] | 18666
Сметная прибыль | [5 empty] | 11219
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 141917 |  |  |  | 887.6
Составил: инженер-сметчик: ___________________________С.А.Федоточкина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: начальник сметного отдела: ___________________________Н.С.Балашова
(должность, подпись, расшифровка)