## ВЛ 0.4-10 кВ
Отчет о выполнении работ по устранению нарушений в работе ВЛ 0,4-10 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" за период с 28.10 по 03.11.2019 года
№п/п | Участок/РЭС | Участок/РЭС
|  |  | Замена опор, шт | Выправка опор, шт | Замена изоляторов, шт | Замена вязок, шт | Замена траверс, шт | Замена крючьев, шт | Монтаж разъединителя, шт | Ремонт контура заземления, шт | Замена голого провода, км | Замена провода на СИП, км | Перетяжка провода, км | Расчистка просеки, га | Вырубка деревьев, шт | Обрезка крон, шт
1 | Бежецкий РЭС | Бежецкий участок | 6 | 12 | 59 | 93 | 8 | 32 | - | - | 1.65 | 0.1 | 17.3 | 1.5 | 34 | 130
2 |  | Максатихинский участок | 11 | 45 | 72 | 132 | 16 | 57 | - | - | 2.7 | - | 25.6 | 4.1 | 54 | 249
3 |  | Сонковский участок | 20 | 10 | 32 | 65 | 10 | 15 | - | - | - | - | 2.3 | 1.2 | 15 | 37
4 | Весьегонский РЭС | Весьегонский участок | 13 | - | 39 | 96 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2.88 | - | 32 | -
5 |  | Краснохолмский участок | 13 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 3.76 | - | 15 | -
6 |  | Сандовский участок | 5 | - | 15 | 69 | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 23 | -
7 |  | Молоковский участок | 4 | 2 | 36 | 39 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3.2 | - | 12 | 6
8 | Вышневолоцкий РЭС | Вышневолоцкий участок | 18 | 16 | 159 | 318 | 71 | 73 | 1 | - | 2.705 | - | 11.8 | 1.2 | 212 | -
9 |  | Фировский участок | - | 9 | 20 | 44 | 4 | - | - | - | 1.5 | - | 5.2 | 0.8 | 134 | -
10 |  | Спировский участок | 11 | 12 | 62 | 128 | 14 | 15 | 1 | - | 1.13 | - | 5.4 | 0.9 | 178 | -
11 | Западнодвинский РЭС | Заподнодвинский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | Жарковский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Калининский РЭС | Калининский участок | 15 | 24 | 145 | 182 | 36 | - | - | - | 1.66 | - | 1.4 | - | 68 | -
14 | Калязинский РЭС | Калязинский участок | 3 | 7 | 32 | 42 | 14 | 12 | - | - | 1.2 | - | 12 | 2 | 50 | 31
15 | Кашинский РЭС | Кашинский участок | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 3 | 3
16 |  | Кесовогорский участок | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 2 | 2
17 | Кимрский РЭС | Кимрский участок | 7 | 3 | 14 | 23 | - | 3 | - | - | - | - | 0.9 | - | 3 | 15
18 | Конаковский РЭС | Конаковский участок | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | - | - | - | 0.21 | - | 0.6 | - | 12 | 16
19 | Лесной РЭС | Лесной участок | 9 | 3 | 18 | 20 | 8 | 9 | - | - | - | - | 2.6 | 0.5 | 10 | 15
20 | Нелидовский РЭС | Оленинский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 |  | Нелидовский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Осташковский РЭС | Осташковский участок | 17 | 33 | 51 | 80 | 5 | 39 | - | - | 4.3 | - | 10 | - | 5 | 4
23 |  | Селижаровский участок | 3 | 20 | 15 | 40 | 6 | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 7 | 4
24 |  | Пеновский участок | 6 | 10 | 18 | 33 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 5 | 8
25 | Рамешковский РЭС | Рамешковский участок | 13 | - | 12 | 43 | 6 | - | - | - | 1 | - | 4.27 | 2 | 30 | -
26 | Ржевский РЭС | Ржевский участок | 6 | 12 | 3 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | -
27 |  | Старицкий участок | 15 | 33 | 17 | 12 | 10 | - | - | - | 0.1 | - | 0.85 | - | 23 | 52
28 |  | Зубцовский участок | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | - | -
29 | Торжокский РЭС | Торжокский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 |  | Кувшиновский участок | 8 | 12 | 60 | 60 | 10 | 40 | - | - | 0.15 | - | 0.84 | - | 72 | -
31 |  | Лихославльский участок | 12 | - | 78 | - | 26 | - | - | - | 0.48 | - | 6.24 | 0.64 | 61 | -
32 | Торопецкий РЭС | Андреапольский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 |  | Торопецкий участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Удомельский РЭС | Бологовский участок | 12 | 2 | 30 | 30 | 12 | - | 2 | 2 | - | 0.9 |  | 0.6 | 30 | 30
35 |  | Удомельский участок | 36 | 41 | 162 | 283 | 48 | 53 | 4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 4.2 | 2.3 | 181 | 47
Итого: |  |  | 268 | 321 | 1166 | 1919 | 321 | 375 | 8 | 11 | 26.285 | 1.2 | 135.26 | 17.74 | 1271 | 649

## ВЛ 35-110 кВ
Отчет о выполнении работ по устранению нарушений в работе ВЛ 35 -110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" с 28.10 по 03.11.2019
№п/п | Участок/РЭС
|  | Замена опор, шт | Выправка опор, шт | Замена изоляторов, шт | Замена вязок, шт | Замена траверс, шт | Монтаж разъединителя, шт | Ремонт контура заземления, шт | Замена провода, км | Перетяжка провода, км | Расчистка просеки, га | Вырубка деревьев, шт | Обрезка крон, шт
1 | Бежецкий УСЛЭП | - | 9 | 12 | 31 | 1 | - | - | 0.4 | 0.35 | - | 90 | -
2 | Вышневолоцкий УСЛЭП | 1 | 12 | 24 | 115 | 7 | - | - | 0.9 | 0.5 | - | 190 | -
3 | Кимрский УСЛЭП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Нелидовский УСЛЭП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Ржевский УСЛЭП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Тверской УСЛЭП | - | - | - | 39 | - | - | - | 0.15 | - | - | 22 | -
7 | Торжокский УСЛЭП | 1 | 13 | - | 42 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | -
Итого: |  | 2 | 34 | 36 | 227 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 0.85 | 0 | 302 | 0

## ТП 6-10 кВ
Отчет о выполнении работ по устранению нарушений в работе ТП 6-10/0.4 кВ филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" с 28.10 по 03.11.2019 года
№п/п | Участок/РЭС | Участок/РЭС
|  |  | Замена трансформатора на меньшую мощность, шт. | Замена трансформатора на аналогичный, шт. | Замена рубильника, шт. | Замена автомата, шт. | Замена ПН, шт. | Замена ПКТ, шт. | Покраска корпуса, шт | Ремонт строительноой части, м2 | Замена дверей, шт. | Замена РВО, шт. | Замена ОПН, шт. | Замена ПР, шт | Ремонт контура заземления, шт.
1 | Бежецкий РЭС | Бежецкий участок | - | 1 | 2 | 2 | 126 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | -
2 |  | Максатихинский участок | - | - | 2 | 1 | 205 | 23 | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | Сонковский участок | 1 | 1 | 4 | 2 | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | -
4 | Весьегонский РЭС | Весьегонский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | Краснохолмский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Сандовский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | Молоковский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Вышневолоцкий РЭС | Вышневолоцкий участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | Фировский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | Спировский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Западнодвинский РЭС | Заподнодвинский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | Жарковский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Калининский РЭС | Калининский участок | - | 1 | 3 | 2 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | - | -
14 | Калязинский РЭС | Калязинский участок | - | - | 1 | 2 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
15 | Кашинский РЭС | Кашинский участок | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | Кесовогорский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Кимрский РЭС | Кимрский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Конаковский РЭС | Конаковский участок | - | - | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Лесной РЭС | Лесной участок | - | - | - | 1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | -
20 | Нелидовский РЭС | Оленинский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 |  | Нелидовский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Осташковский РЭС | Осташковский участок | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 |  | Селижаровский участок | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 |  | Пеновский участок | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Рамешковский РЭС | Рамешковский участок | - | 1 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | -
26 | Ржевский РЭС | Ржевский участок | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | -
27 |  | Старицкий участок | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -
28 |  | Зубцовский участок | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Торжокский РЭС | Торжокский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 |  | Кувшиновский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 |  | Лихославльский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Торопецкий РЭС | Андреапольский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 |  | Торопецкий участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Удомельский РЭС | Бологовский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 |  | Удомельский участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого: |  |  | 1 | 7 | 12 | 11 | 546 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Note on H3: Автор: преобразователь напряжения
Note on I3: Автор: предохранитель высоковольтный
Note on M3: Автор: разрядник вентильный
Note on N3: Автор: ограничитель перенапряжения
Note on O3: Автор: предохранитель