## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 15:00 14.03.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Весьегонский МО | 15.00 14.03.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 10 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 13.23 14.03.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 22 | 109 | 192 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
ВОССТАНОВЛЕНО
1 | Максатихинский район | 09.24 14.03.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 14.25 14.03.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1