## Евстифеев
Аварийные отключения электросетевого оборудования, повлекшие нарушение электроснабжения потребителей в филиале ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" за период с 22.09.2018 по 15.11.2018
№ | РЭС/Служба | Название ТМ | Дата начала неисправности | Время начала неисправности | Дата включения потребителей | Время включения потребителей | Отключение потребителей. (час) | Обесточено населенных пунктов | Обесточено человек | Количество обесточенных СЗО (социльно значимых объектов)
1 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№15 "Сосновец" ПС 35/10кВ Бологово | 2018-09-22 | 17:50:00 | 2018-09-22 | 18:50:00 | 1:00 | 2 | 35 | 0
2 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№04"Паршино" ПС 35/10кВ Бологово | 2018-09-22 | 18:07:00 | 2018-09-22 | 19:02:00 | 0:55 | 9 | 57 | 1
3 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 18(1) ПС 35/10кВ Осуга | 2018-09-22 | 18:00:00 | 2018-09-22 | 19:45:00 | 1:45 | 9 | 210 | 0
4 | Молоковский РЭС | ВЛ 10 кВ №09 ПC 35/10кВ Молоково | 2018-09-23 | 10:51:00 | 2018-09-23 | 11:31:00 | 0:40 | 15 | 238 | 0
5 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь | 2018-09-24 | 20:10:00 | 2018-09-24 | 23:10:00 | 3:00 | 5 | 381 | 0
6 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н. Рожок | 2018-09-24 | 08:35:55 | 2018-09-24 | 11:48:00 | 3:12 | 5 | 257 | 0
7 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС 35/10кВ Клешнево | 2018-09-24 | 10:35:00 | 2018-09-24 | 10:40:00 | 0:05 | 10 | 530 | 0
8 | Зубцовский РЭС | ВЛ-10кВ фид. № 13 (3) ПС 35/10кВ Погорелое Городище | 2018-09-24 | 17:47:00 | 2018-09-24 | 17:50:00 | 0:03 | 13 | 441 | 0
9 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №18 (12) ПС 110/10кВ Зарница | 2018-09-25 | 15:34:15 | 2018-09-25 | 16:28:55 | 0:55 | 2 | 10 | 0
10 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Ковалево | 2018-09-25 | 09:36:00 | 2018-09-25 | 12:04:00 | 2:28 | 10 | 200 | 0
11 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №17(7) ПС 110/10кВ Монино | 2018-09-25 | 11:10:00 | 2018-09-25 | 14:10:00 | 3:00 | 2 | 150 | 0
12 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово | 2018-09-25 | 12:10:00 | 2018-09-25 | 15:10:00 | 3:00 | 9 | 150 | 0
13 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 24(22) ПС 35/10кВ Гришкино | 2018-09-25 | 09:30:00 | 2018-09-25 | 10:25:00 | 0:55 | 4 | 50 | 0
14 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 13 ПС 110/10кВ Кулицкая | 2018-09-25 | 09:33:00 | 2018-09-25 | 12:09:00 | 2:36 | 5 | 109 | 0
15 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 14 ПС 110/10кВ Химинститут | 2018-09-25 | 12:02:00 | 2018-09-25 | 13:44:00 | 1:42 | 2 | 121 | 0
16 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35/10кВ Медное | 2018-09-25 | 15:14:00 | 2018-09-25 | 15:32:00 | 0:18 | 1 | 150 | 0
17 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35/10кВ Клешнево | 2018-09-25 | 09:30:30 | 2018-09-25 | 11:55:00 | 2:24 | 4 | 20 | 0
18 | Старицкий РЭС | ВЛ-10кВ №06 (ф.3 ) ПC 35/10кВ Луковниково | 2018-09-25 | 12:52:00 | 2018-09-25 | 13:49:00 | 0:57 | 6 | 55 | 0
19 | БологовскийРЭС | ВЛ10кВ ф.№4 Лыкошино ПC 110/35/10кВ Алешинка | 2018-09-26 | 20:30:00 | 2018-09-27 | 00:33:00 | 4:03 | 7 | 246 | 0
20 | Фировский РЭС | ВЛ 10кВ №17 ПC 35/10кВ Фирово | 2018-09-26 | 22:15:00 | 2018-09-27 | 00:15:00 | 3:00 | 8 | 128 | 0
21 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№06 "Мякишево" ПС 35/10кВ Бологово | 2018-09-26 | 20:55:00 | 2018-09-26 | 23:31:00 | 2:36 | 6 | 204 | 1
22 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №13 ПС 35/10кВ Ст.Торопа | 2018-09-26 | 19:33:00 | 2018-09-26 | 19:35:00 | 0:02 | 1 | 386 | 0
23 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Торопец | 2018-09-26 | 22:50:00 | 2018-09-27 | 01:48:00 | 2:58 | 8 | 615 | 1
24 | Калининский РЭС | КЛ-10кВ №35 ПС 110/35/10кВ Северная | 2018-09-26 | 00:03:00 | 2018-09-26 | 00:13:00 | 0:10 | 0 | 1 | 0
25 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская | 2018-09-26 | 17:07:00 | 2018-09-26 | 17:50:00 | 0:43 | 11 | 55 | 3
26 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань ПС 35/10кВ Медное | 2018-09-26 | 20:38:00 | 2018-09-26 | 20:42:00 | 0:04 | 8 | 119 | 0
27 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №28 ПС 110/35/10кВ Осташков | 2018-09-26 | 23:25:00 | 2018-09-27 | 02:00:00 | 2:35 | 11 | 392 | 0
28 | Бежецкий РЭС | ВЛ-10кВ Ф.2 Княжево ПС 110/10кВ Старт | 2018-09-27 | 14:02:00 | 2018-09-27 | 14:04:00 | 0:02 | 5 | 80 | 0
29 | ВышневолоцкийРЭС | КВЛ-6кВ №12 ПC 35/6кВ АКУ | 2018-09-27 | 08:50:39 | 2018-09-27 | 15:45:00 | 6:54 | 2 | 98 | 0
30 | БологовскийРЭС | ВЛ10кВ №01 ПС 35/10 Куженкино | 2018-09-27 | 07:08:14 | 2018-09-27 | 12:50:00 | 5:42 | 1 | 50 | 0
31 | БологовскийРЭС | ВЛ10кВ №1 Березайка ПС 110/10 Алешинка | 2018-09-27 | 01:46:22 | 2018-09-27 | 03:51:00 | 2:05 | 1 | 350 | 7
32 | БологовскийРЭС | ВЛ10кВ №19 ПC 35/10кВ Куженкино | 2018-09-27 | 04:56:35 | 2018-09-27 | 11:37:00 | 6:40 | 3 | 20 | 0
33 | Спировский РЭС | ВЛ-10кВ № 14 ПC 35/10кВ Выдропужск | 2018-09-27 | 07:19:00 | 2018-09-27 | 21:06:00 | 13:47 | 12 | 200 | 3
34 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№08 "Наговье 2" ПС 35/10кВ Бологово | 2018-09-27 | 01:00:00 | 2018-09-27 | 03:51:00 | 2:51 | 7 | 430 | 0
35 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№ 03 ПС 35/10кВ Синьково | 2018-09-27 | 07:00:45 | 2018-09-27 | 12:30:00 | 5:29 | 4 | 15 | 2
36 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид№25 "Костюшино" 110/35/10кВ Андреаполь | 2018-09-27 | 04:07:26 | 2018-09-27 | 11:28:00 | 7:21 | 5 | 163 | 2
37 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№ 03 ПС 35/10кВ Синьково | 2018-09-27 | 08:50:00 | 2018-09-27 | 18:47:00 | 9:57 | 4 | 39 | 0
38 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №16 ПС 35/10кВ Ст.Торопа | 2018-09-27 | 09:15:00 | 2018-09-27 | 13:32:00 | 4:17 | 10 | 200 | 0
39 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Западная Двина | 2018-09-27 | 09:20:00 | 2018-09-27 | 18:10:00 | 8:50 | 7 | 200 | 0
40 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Западная Двина | 2018-09-27 | 09:25:00 | 2018-09-27 | 19:12:00 | 9:47 | 3 | 28 | 0
41 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Земцы | 2018-09-27 | 04:20:00 | 2018-09-27 | 07:20:00 | 3:00 | 6 | 68 | 0
42 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Земцы | 2018-09-27 | 04:28:00 | 2018-09-27 | 07:22:00 | 2:54 | 10 | 63 | 0
43 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №15(21) ПС 110/10кВ Монино | 2018-09-27 | 01:40:00 | 2018-09-27 | 04:27:00 | 2:47 | 9 | 137 | 1
44 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №15(21) ПС 110/10кВ Монино | 2018-09-27 | 07:00:00 | 2018-09-27 | 10:00:00 | 3:00 | 10 | 130 | 0
45 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Земцы | 2018-09-27 | 15:10:00 | 2018-09-27 | 15:12:00 | 0:02 | 5 | 68 | 0
46 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Торопец | 2018-09-27 | 02:40:00 | 2018-09-27 | 05:20:00 | 2:40 | 7 | 128 | 0
47 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Бор | 2018-09-27 | 05:13:00 | 2018-09-27 | 11:30:00 | 6:17 | 7 | 66 | 0
48 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Плоскошь | 2018-09-27 | 08:55:00 | 2018-09-27 | 20:01:00 | 11:06 | 8 | 90 | 0
49 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Пожня | 2018-09-27 | 09:00:00 | 2018-09-27 | 18:35:00 | 9:35 | 4 | 40 | 0
50 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Озерец | 2018-09-27 | 09:10:00 | 2018-09-27 | 18:32:00 | 9:22 | 5 | 127 | 0
51 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 12 ПС 35/10кВ Медное | 2018-09-27 | 00:47:00 | 2018-09-27 | 01:46:00 | 0:59 | 3 | 126 | 1
52 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС 35/10/6кВ №1 | 2018-09-27 | 03:46:00 | 2018-09-27 | 06:40:00 | 2:54 | 17 | 502 | 3
53 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35/10кВ Гришкино | 2018-09-27 | 07:05:00 | 2018-09-27 | 14:21:00 | 7:16 | 7 | 128 | 7
54 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 РП Рождествено ПС 35/10кВ Головино | 2018-09-27 | 08:29:00 | 2018-09-27 | 08:32:00 | 0:03 | 1 | 92 | 0
55 | Конаковский РЭС | ВЛ-6кВ №13 п/с ПС 35/6кВ Красный луч | 2018-09-27 | 01:26:00 | 2018-09-27 | 04:23:00 | 2:57 | 4 | 180 | 2
56 | Конаковский РЭС | ВЛ-6кВ № 15 ПС 35/6кВ Карачарово | 2018-09-27 | 07:03:00 | 2018-09-27 | 18:17:00 | 11:14 | 6 | 50 | 0
57 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки | 2018-09-27 | 06:08:34 | 2018-09-27 | 06:27:00 | 0:18 | 4 | 30 | 4
58 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Рамешки | 2018-09-27 | 12:10:00 | 2018-09-27 | 18:20:00 | 6:10 | 4 | 170 | 0
59 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10 Свапуще ПС 35/10кВ Селигер | 2018-09-27 | 00:10:00 | 2018-09-27 | 02:30:00 | 2:20 | 7 | 102 | 0
60 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Святое | 2018-09-27 | 03:50:00 | 2018-09-27 | 06:00:00 | 2:10 | 10 | 405 | 0
61 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10кВ Селигер | 2018-09-27 | 07:00:00 | 2018-09-27 | 12:24:00 | 5:24 | 7 | 208 | 5
62 | Пеновский РЭС | ВЛ-10кВ №05 ПС 110/10кВ Пено | 2018-09-27 | 03:02:00 | 2018-09-27 | 05:02:00 | 2:00 | 1 | 200 | 0
63 | Пеновский РЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено | 2018-09-27 | 06:57:03 | 2018-09-27 | 07:47:00 | 0:50 | 11 | 351 | 0
64 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС 110/35/10кВ Ржев | 2018-09-27 | 21:20:00 | 2018-09-27 | 23:00:00 | 1:40 | 1 | 159 | 3
65 | Зубцовский РЭС | ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС ПС 35/10кВ Погорелое Городище | 2018-09-27 | 09:20:00 | 2018-09-27 | 13:14:00 | 3:54 | 6 | 150 | 0
66 | Оленинский РЭС | КВЛ 10кВ №13 (1) ПС 110/35/10кВ Оленино | 2018-09-27 | 07:02:00 | 2018-09-27 | 12:12:00 | 5:10 | 11 | 77 | 0
67 | Служба линий | ВЛ 35кВ Толмачи - Новый Стан | 2018-09-27 | 07:32:57 | 2018-09-27 | 09:45:00 | 2:12 | 9 | 720 | 0
68 | Служба линий | ВЛ 110кВ ДВП-Брусово | 2018-09-27 | 15:49:00 | 2018-09-27 | 16:19:00 | 0:30 | 29 | 753 | 2
69 | Удомельский РЭС | ВЛ 10кВ №15 Мушино ПC 35/10кВ Ряд | 2018-09-28 | 09:35:00 | 2018-09-28 | 12:30:00 | 2:55 | 4 | 30 | 0
70 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Плоскошь | 2018-09-28 | 10:35:00 | 2018-09-28 | 13:31:00 | 2:56 | 7 | 234 | 0
71 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Плоскошь | 2018-09-28 | 13:40:00 | 2018-09-28 | 14:21:00 | 0:41 | 7 | 307 | 0
72 | Торопецкий РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Пожня | 2018-09-28 | 13:48:00 | 2018-09-28 | 14:23:00 | 0:35 | 9 | 279 | 0
73 | Конаковский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 35/10кВ Изоплит | 2018-09-28 | 16:42:00 | 2018-09-28 | 16:44:00 | 0:02 | 2 | 30 | 0
74 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Рамешки | 2018-09-28 | 07:10:00 | 2018-09-28 | 10:30:00 | 3:20 | 4 | 148 | 0
75 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10кВ Рамешки | 2018-09-28 | 10:00:00 | 2018-09-28 | 13:32:00 | 3:32 | 4 | 84 | 0
76 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Рамешки | 2018-09-28 | 13:54:00 | 2018-09-28 | 14:24:00 | 0:30 | 4 | 97 | 0
77 | Селижаровский РЭС | ВЛ-10кВ №27 ПC 110/35/10кВ Селижарово | 2018-09-28 | 11:00:00 | 2018-09-28 | 11:31:00 | 0:31 | 7 | 127 | 0
78 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10кВ Святое | 2018-09-28 | 10:40:00 | 2018-09-28 | 13:39:00 | 2:59 | 3 | 25 | 0
79 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Н. Рожок | 2018-09-28 | 12:55:07 | 2018-09-28 | 14:15:00 | 1:20 | 10 | 376 | 0
80 | Осташковский РЭС | ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Селигер | 2018-09-28 | 14:00:00 | 2018-09-28 | 14:20:00 | 0:20 | 4 | 302 | 2
81 | Оленинский РЭС | КВЛ 10кВ №16 (7) ПС 110/35/10кВ Оленино | 2018-09-28 | 10:41:00 | 2018-09-28 | 11:13:00 | 0:32 | 6 | 230 | 0
82 | Служба линий | ВЛ 35кВ Калязин-Уланово I | 2018-09-28 | 19:55:00 | 2018-09-28 | 20:30:00 | 0:35 | 40 | 1217 | 0
83 | Служба подстанций | 1 сек 10кВ | 2018-09-28 | 11:35:00 | 2018-09-28 | 13:45:00 | 2:10 | 1 | 1673 | 0
84 | Служба подстанций | 1 сек 110кВ ПС 110/35/10кВ Радуга | 2018-10-02 | 14:30:00 | 2018-10-02 | 14:44:00 | 0:14 | 44 | 19300 | 6
85 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево (ф3) ПС 110/35/10кВ Верхняя Троица | 2018-10-06 | 00:11:14 | 2018-10-06 | 01:13:57 | 1:03 | 6 | 134 | 0
86 | Конаковский РЭС | ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10кВ Дмитрова гора | 2018-10-06 | 07:30:00 | 2018-10-06 | 09:52:00 | 2:22 | 0 | 1 | 0
87 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС 35/10кВ РМК | 2018-10-08 | 06:05:00 | 2018-10-08 | 09:00:00 | 2:55 | 10 | 450 | 0
88 | Старицкий РЭС | КВЛ-10кВ №12 ПC 110/35/10кВ Заднее Поле | 2018-10-08 | 06:02:00 | 2018-10-08 | 08:52:00 | 2:50 | 7 | 107 | 0
89 | Сонковский РЭС | ВЛ-10 кВ фид №5 ПС 110/35/10кВ Пищалкино | 2018-10-11 | 13:25:00 | 2018-10-11 | 15:15:00 | 1:50 | 17 | 450 | 0
90 | Служба линий | ВЛ 35кВ ПС №7 - Макарово | 2018-10-12 | 17:40:00 | 2018-10-12 | 17:44:00 | 0:04 | 11 | 950 | 0
91 | Удомельский РЭС | ВЛ 10кВ Выскодня-2 ПC 110/35/10кВ Удомля | 2018-10-13 | 08:15:00 | 2018-10-13 | 12:15:00 | 4:00 | 12 | 250 | 0
92 | Служба линий | ВЛ 110кВ Пищалкино-Бежецк | 2018-10-15 | 14:34:00 | 2018-10-15 | 15:55:00 | 1:21 | 164 | 8684 | 0
93 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35/10кВ Клешнево | 2018-10-17 | 07:45:00 | 2018-10-17 | 10:30:00 | 2:45 | 20 | 410 | 2
94 | Максатихинский РЭС | ВЛ 10кВ ф. №05 ПC 35/10кВ Лощемля | 2018-10-20 | 09:00:00 | 2018-10-20 | 13:57:00 | 4:57 | 5 | 35 | 0
95 | Служба линий | ВЛ 110кВ Кашин-Бежецк с отпайками на ПС РП 110кВ Кашин | 2018-10-23 | 09:34:00 | 2018-10-23 | 10:01:00 | 0:27 | 150 | 6252 | 0
96 | Служба линий | ВЛ 110кВ ВерхняяТроица- Зобнино | 2018-10-23 | 09:34:00 | 2018-10-23 | 10:03:00 | 0:29 | 302 | 12506 | 16
97 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №31(1) ПС 35/10/6кВ Половцово | 2018-10-24 | 10:04:48 | 2018-10-24 | 13:00:00 | 2:55 | 9 | 150 | 0
98 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС 35/10/6кВ №1 | 2018-10-26 | 23:50:00 | 2018-10-27 | 02:58:00 | 3:10 | 6 | 450 | 6
99 | Служба линий | ВЛ 35 кВ Ржев - РМК 1 | 2018-10-26 | 16:50:00 | 2018-10-26 | 16:51:00 | 0:01 | 45 | 2365 | 0
100 | Максатихинский РЭС | ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС Малышево ПС 110/10кВ Малышево | 2018-10-28 | 09:30:00 | 2018-10-28 | 12:25:00 | 2:55 | 4 | 250 | 0
101 | Максатихинский РЭС | ВЛ 10кВ № 13(4) ПC 35/10кВ Лощемля | 2018-10-28 | 12:29:00 | 2018-10-28 | 15:12:00 | 2:43 | 8 | 157 | 0
102 | Максатихинский РЭС | ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье ПC 35/10кВ Зараменье | 2018-10-28 | 15:05:00 | 2018-10-28 | 17:50:00 | 2:45 | 10 | 172 | 0
103 | Максатихинский РЭС | ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля ПC 35/10кВ | 2018-10-28 | 17:25:00 | 2018-10-28 | 20:00:00 | 2:35 | 12 | 187 | 0
104 | Кимрский РЭС | КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга | 2018-10-28 | 20:00:00 | 2018-10-28 | 22:55:00 | 2:55 | 1 | 760 | 0
105 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №17 ПС 35/10кВ Ст.Торопа | 2018-10-28 | 17:45:00 | 2018-10-28 | 17:45:06 | 0:00 | 23 | 279 | 0
106 | Старицкий РЭС | ВЛ-10кВ ф.1 РП Орешки ПC 35/10кВ Луковниково | 2018-10-28 | 18:10:00 | 2018-10-28 | 18:12:00 | 0:02 | 7 | 47 | 0
107 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники ПC 35/10кВ Зараменье | 2018-10-29 | 09:45:00 | 2018-10-29 | 11:20:00 | 1:35 | 5 | 20 | 0
108 | Максатихинский РЭС | ВЛ-10кВ фид. 01 (531) ПС 110/10кВ Малышево | 2018-10-29 | 09:30:00 | 2018-10-29 | 10:45:00 | 1:15 | 1 | 2 | 0
109 | Максатихинский РЭС | ВЛ 10кВ № 13(4) ПC 35/10кВ Лощемля | 2018-10-29 | 09:37:00 | 2018-10-29 | 12:16:00 | 2:39 | 8 | 100 | 0
110 | Андреапольский РЭС | ВЛ-10кВ фид.№06 "Мякишево" ПС 35/10кВ Бологово | 2018-10-29 | 20:50:00 | 2018-10-29 | 21:49:00 | 0:59 | 12 | 98 | 0
111 | Старицкий РЭС | КВЛ-10кВ №03 (5) ПC 110/35/10кВ Заднее Поле | 2018-10-29 | 05:58:00 | 2018-10-29 | 06:21:00 | 0:23 | 8 | 90 | 3
112 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №03 ПС 35/10кВ Ильино | 2018-10-30 | 07:39:00 | 2018-10-30 | 10:07:00 | 2:28 | 7 | 195 | 0
113 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №05 ПС 35/10кВ Ильино | 2018-10-30 | 07:39:00 | 2018-10-30 | 09:24:00 | 1:45 | 6 | 200 | 0
114 | Западнодвинский РЭС | ВЛ10кВ №11 ПС 35/10кВ Ильино | 2018-10-30 | 07:43:37 | 2018-10-30 | 10:19:00 | 2:35 | 4 | 96 | 0
115 | Ржевский РЭС | КЛ-10кВ ф.№16(24) ПС 110/35/10кВ Ржев | 2018-10-31 | 13:46:00 | 2018-10-31 | 13:56:00 | 0:10 | 1 | 936 | 1
116 | Кимрский РЭС | КЛ-10кВ ф.№13 ПС 35/10кВ Волга | 2018-11-01 | 15:15:00 | 2018-11-01 | 16:20:00 | 1:05 | 1 | 850 | 0
117 | Конаковский РЭС | ВЛ-6кВ № 03 ПС 35/6кВ Карачарово | 2018-11-01 | 10:35:00 | 2018-11-01 | 10:40:00 | 0:05 | 3 | 100 | 0
118 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 03(6) ПС 35/10кВ Клешнево | 2018-11-01 | 11:45:00 | 2018-11-01 | 14:02:00 | 2:17 | 11 | 420 | 0
119 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Городня | 2018-11-04 | 15:30:00 | 2018-11-04 | 16:12:00 | 0:42 | 2 | 150 | 3
120 | ВышневолоцкийРЭС | ВЛ-10кВ Ширяево ПC 110/35/10кВ Академическая тяговая | 2018-11-06 | 22:30:00 | 2018-11-07 | 00:55:00 | 2:25 | 3 | 69 | 0
121 | Спировский РЭС | ВЛ-10кВ №19 ПC 35/10кВ Козлово | 2018-11-07 | 20:16:35 | 2018-11-07 | 21:20:00 | 1:03 | 6 | 369 | 1
122 | Кимрский РЭС | ВЛ 6кВ №18 ПС 35/6кВ Белый Городок | 2018-11-10 | 21:48:00 | 2018-11-10 | 21:50:00 | 0:02 | 5 | 150 | 3
123 | Калининский РЭС | ВЛ-10кВ № 10 ПС 35/10кВ Красногорская | 2018-11-10 | 14:05:28 | 2018-11-10 | 17:00:00 | 2:55 | 7 | 109 | 3
124 | Конаковский РЭС | ВЛ-10кВ № 04 ПС 35/10кВ Дмитрова гора | 2018-11-10 | 15:29:00 | 2018-11-10 | 17:25:00 | 1:56 | 10 | 350 | 2
125 | Пеновский РЭС | ВЛ-10кВ №01 ПС 35/10кВ Слаутино | 2018-11-10 | 20:26:00 | 2018-11-10 | 21:40:00 | 1:14 | 6 | 350 | 0
126 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Ильинское | 2018-11-13 | 21:24:00 | 2018-11-13 | 22:04:00 | 0:40 | 2 | 38 | 0
127 | Нелидовский РЭС | ВЛ-10кВ №35(3) ПС 35/10/6кВ Половцово | 2018-11-13 | 08:33:20 | 2018-11-13 | 09:00:00 | 0:27 | 8 | 309 | 0
128 | Пеновский РЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10кВ Пено | 2018-11-13 | 16:18:00 | 2018-11-13 | 18:32:00 | 2:14 | 8 | 291 | 1
129 | Конаковский РЭС | ВЛ-6кВ ф 36 ПС 35/10/6кВ №9 | 2018-11-14 | 16:50:00 | 2018-11-14 | 18:09:00 | 1:19 | 3 | 200 | 1
130 | Ржевский РЭС | ВЛ-10кВ ф № 15(3) ПС 110/35/10кВ Чертолино | 2018-11-14 | 08:05:00 | 2018-11-14 | 11:49:00 | 3:44 | 7 | 264 | 1