## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области на 2019 – 2023 годы
г. Тверь
15 мая 2018 года

## Slide 2
Основание для разработки
Период разработки
Разработчик
Рассматриваемые сети
Порядок утверждения
Постановление Правительства Российской Федерации
от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
На 5-летний период
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии системного оператора и сетевых организаций
Электрические сети напряжением 110 кВ и выше
Утверждается ежегодно, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
Основание и регламент разработки схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области
Notes: 2

## Slide 3
Мероприятия предусмотренные в программе «Повышение надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области»
на 2018-2019 годы
Мероприятия предусмотренные в инвестиционных программам субъектов электроэнергетики Тверской области
Мероприятия предусмотренные проектом схемы и программы развития ЕЭС России
на 2018-2024 годы
Мероприятия подтвержденные договорами на технологическое присоединение
Базовый вариант прогноза потребления электрической энергии и мощности
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
До 01.03.2018
Субъекты электроэнергетики
До 01.03.2018
Министерство Энергетики РФ
До 01.03.2018
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
До 01.03.2018
Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Тверской области
До 01.03.2018
Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области на 2019-2023 годы
Министерство строительства и ЖКХ
Тверской области
Субъекты электроэнергетики Тверской области
до 26.04.2018
до 26.04.2018
Согласование схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области
на 2019-2023 годы
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Тверской области
на 2019-2023 годы
Губернатор Тверской области
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
Тверской области на 2019 - 2023 годы
Notes: 3

## Slide 4
Мероприятия направленные на исполнение заключенных договоров технологического присоединения
Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2018 – 2022 годы. Приказ Минэнерго России от 14.11.2017 № 17.
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование, МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
1. | Включение ВЛ 110 кВ «Пролетарская – Лазурная I, II цепи» с отпайками в транзит с реконструкцией РЗА ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-4 – Калининская I, II цепи» с отпайкой на ПС «Экскаваторный завод» | Договор №249-ТП/12-08 технологического присоединения ООО «ГОЭЛРО» город Тверь | 19,20 | Средства заявителя
2. | 2-й этап строительства ВЛ 110 кВ «Лазурная – Лебедево» (подвес второй цепи ВЛ 110 кВ). Изменение схемы заходов на ПС 110 кВ «Лебедево» ВЛ 110 кВ «Лазурная – Лебедево» и ВЛ 110 кВ Лебедево – Заднее Поле» | Договор №4046373 технологического присоединения с АО «ИИК» Калининский р-н | 0,13 | Средства заявителя
3. | Замена трансформатора Т2 ПС 110 кВ «Радуга» 25 МВА на трансформатор 40 МВА | Договор №41255852 технологического присоединения с ЗАО Хамильтон Кимрский р-н | 2,41 | Средства заявителя
Notes: 4

## Slide 5
Мероприятия направленные на исполнение заключенных договоров технологического присоединения
Технологическое присоединение от сетей Калининской АЭС
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование, МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
4. | Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию ПС 110 кВ ЗАО «Агрохолдинг ЭкоРос» и двух ЛЭП 110 кВ от ПС 110 кВ «Запад» до ПС 110 кВ ЗАО «Агрохолдинг ЭкоРос» | Технологическое присоединение ЗАО «Агрохолдинг ЭкоРос» (технические условия от 18.12.2013) Удомельский городской округ | 6,30 | Средства заявителя
Notes: 5

## Slide 6
Мероприятия предусмотренные проектом схемы
и программы развития ЕЭС России на 2018 - 2024 годы
Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы
Приказ Минэнерго России от 18.12.2015 № 980
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
5 | ПС 220 кВ «Нелидово». Установка батареи статических конденсаторов (БСК) на шинах 110 кВ (104 МВар) | Нелидовский городской округ | 194,50 | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг.
6 | Комплексная реконструкция ПС 220 кВ «Нелидово» с заменой существующих АТ 220/110 кВ мощностью 2х125 МВА на аналогичные АТ | Нелидовский городской округ | 1 286,83 | 
7 | Комплексная реконструкция ПС 330 кВ «Новая» с заменой существующих АТ 330/110 кВ мощностью 2х125 МВА на АТ мощностью 2х200 МВА | Вышневолоцкий район | 1 770,00 | 
Notes: 6

## Slide 7
Мероприятия направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей
Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2018 – 2022 годы. Приказ Минэнерго России от 14.11.2017 № 17.
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
8 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Красный Холм». Монтаж систем телемеханики, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | Краснохолмский район | 6,43 | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Амортизационные отчисления)
9 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Медведиха». Монтаж систем телемеханики, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | Рамешковский район | 3,54 | 
Notes: 7

## Slide 8
Мероприятия направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей
Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2018 – 2022 годы. Приказ Минэнерго России от 14.11.2017 № 17
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
10 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Троица». Монтаж систем телемеханики, каналов связи (программа АСТУ) | Кашинский район | 3,22 | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (Амортизационные отчисления)
 |  |  | 3,54 | 
11 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Осташков». Монтаж систем телемеханики (программа АСТУ) | Осташковский городской округ |  | 
12 | ПC 110 кВ «Брусово». Организация основных и резервных каналов связи для передачи технологической и диспетчерской информации. | Удомельский городской округ | 0,22 | 
13 | Организация прямых голосовых каналов связи ПС 110 кВ «Пролетарская» – Филиал АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ | город Тверь | 0,86 | 
Notes: 8

## Slide 9
Мероприятия направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей
Программа повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области на 2018 - 2019 годы (целевая программа)
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
14 | Восстановление несправного медиа-сервера диспетчерской и технологической связи ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» | город Тверь | 30 | Мероприятия целевой программы повышения надежности электроснабжения Тверской области на период 2018-2019 годы
15 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Андреаполь» с монтажом оборудования систем передачи по ВОЛС | Андреапольский район | 1,34 | 
Notes: 9

## Slide 10
Мероприятия направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей
Программа повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области на 2018 - 2019 годы (целевая программа)
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
16 | Модернизация ПС 110 кВ в части монтажа оборудования систем телемеханики, в т.ч. |  | 23,01 | Мероприятия целевой программы повышения надежности электроснабжения Тверской области на период 2018-2019 годы
16.1 | ПС 110 кВ Ерохино | Андреапольский район | 1,01 | 
16.2 | ПС 110 кВ Старт | Бежецкий район | 0,95 | 
16.3 | ПС 110 кВ Б-4 | Бологовский район | 0,95 | 
16.4 | ПС 110 кВ Бушевец | Бологовский район | 0,95 | 
16.5 | ПС 110 кВ Окт. Карьер | Вышневолоцкий район | 0,95 | 
16.6 | ПС 110 кВ Леонтьево | Вышневолоцкий район | 0,95 | 
16.7 | ПС 110 кВ Кесьма | Весьегонский район | 1,4 | 
16.8 | ПС 110 кВ Иваново | Весьегонский район | 1,4 | 
16.9 | ПС 110 кВ Бибирево | Западнодвинский район | 1,45 | 
16.10 | ПС 110 кВ Золоотвал | Калининский район | 0,95 | 
16.11 | ПС 110 кВ Инякино | Кесовогорский район | 0,95 | 
Notes: 10

## Slide 11
Мероприятия направленные на внедрение элементов цифровых электрических сетей
Программа повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области на 2018 - 2019 годы (целевая программа)
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
16 | Модернизация ПС 110 кВ в части монтажа оборудования систем телемеханики, в т.ч. |  |  | Мероприятия целевой программы повышения надежности электроснабжения Тверской области на период 2018-2019 годы
16.12 | ПС 110 кВ Зобнино | Кашинский район | 0,95 | 
16.13 | ПС 110 кВ Ахматово | Молоковский район | 1,4 | 
16.14 | ПС 110 кВ НТПФ | Ржевский район | 0,95 | 
16.15 | ПС 110 кВ Топалки | Сандовский район | 0,95 | 
16.16 | ПС 110 кВ Спирово | Спировский район | 0,95 | 
16.17 | ПС 110 кВ Селихово | Торжокский район | 1,4 | 
16.18 | ПС 110 кВ Воробьи | Торопецкий район | 0,95 | 
16.19 | ПС 110 кВ Понизовье | Торопецкий район | 0,95 | 
16.20 | ПС 110 кВ Манихино | Удомельский городской округ | 2,6 | 
Notes: 11

## Slide 12
Мероприятия направленные на устранение технологических отклонений в энергосистеме
Программа повышения надежности и развития электроснабжения потребителей Тверской области на 2018 - 2019 годы (целевая программа)
№ п/п | Наименование мероприятия | МО Тверской области | Стоимость (млн. руб. без НДС) | Источник финансирования
17 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Луч с заменой силовых трансформаторов 16 МВА на 40 МВА (2шт), заменой ОД/КЗ 110 кВ на ЭВ 110кВ (3 шт.), МВ 35 кВ на ВВ 35 кВ (2шт), МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (3шт), с монтажом СВ 110 кВ (1шт), ТТ 110 кВ (9шт), АУОТ (2 шт.), ЩСН (1шт.) и устройств РЗА. Монтаж систем телемеханики каналов связи (программа АСТУ) | Калязинский район | 248,31 | Мероприятия программы повышения надежности электроснабжения Тверской области на период 2018-2019 гг.
Notes: 12