## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 11.00 23.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Удомельский ГО | 11.00 23.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 09.55 23.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Ржевский район | 11.00 23.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 250 | 359 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первично | 09.55 23.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 250 | 359 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 259 | 380 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2
Восстановлено
1 | г. Кимры | 08.30 23.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 09.40 23.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1