## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 22.00 22.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Удомельский ГО | 22.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
| первично | 17.38 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | г. Вышний Волочек | 22.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 367 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 20.54 22.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 367 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | Сонковский район | 22.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 21.26 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
4 | г. Лихославль | 22.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 21.35 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |  | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
5 | Калязинский район | 22.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 210 | 145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первично | 21.55 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 210 | 145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 26 | 346 | 2073 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 7 | 10 | 5
Восстановлено
1 | Старицкий район | 14.00 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 118 | 297 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 16.26 22.02.2022
2 | г. Вышний Волочек | 16.38 22.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 233 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 17.32 22.02.2022
3 | Максатихинский район | 14.55 22.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 392 | 982 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 18.45 22.02.2022
4 | Сонковский район | 21.26 22.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 21.50 22.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 612 | 1552 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 5 | 8 | 4