## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 20.00 20.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Удомельский ГО | 20.00 20.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 35 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первично | 01.20 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 35 | 146 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Весьегонский МО | 20.00 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 11.39 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 40 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Калязинский район | 12.45 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 773 | 404 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 14.45 19.02.2022
2 | Зубцовский район | 14.15 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 224 | 262 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 14.50 19.02.2022
3 | Торопецкий район | 11.25 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 96 | 236 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.20 19.02.2022
4 | Торжокский район | 17.20 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.20 19.02.2022
5 | Селижаровский МО | 13.30 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 19.20 19.02.2022
6 | Калязинский район | 17.40 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 582 | 261 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 20.40 19.02.2022
7 | Калининский район | 19.40 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 313 | 966 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 21.50 19.02.2022
8 | Удомельский ГО | 19.10 19.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 21.50 19.02.2022
9 | Максатихинский район | 10.479 20.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 11.37 20.02.2022
10 | г. Ржев | 07.35 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |  | 2954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 11.45 20.02.2022
11 | Вышневолоцкий ГО | 10.29 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |  | 119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.35 20.02.2022
12 | Кимрский район | 10.29 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.47 20.02.2022
13 | Максатихинский район | 12.44 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 50 | 161 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 13.51 20.02.2022
14 | Зубцовский район | 12.39 20.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 483 | 672 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.14 20.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 215 | 130 | 2660 | 6397 | 479 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 40 | 14 | 28 | 14