## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 21.00 18.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 21.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 08.20 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 138 | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | г. Кимры | 21.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 17.25 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 178 | 400 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | г. Тверь | 21.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 3650 | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| первично | 20.20 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 3650 | 475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 42 | 3679 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Калининский район | 04.50 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 05.28 18.02.2022
2 | Бельский район | 08.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 105 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.10 18.02.2022
3 | Сонковский район | 08.30 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 40 | 98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 09.24 18.02.2022
4 | г. Вышний Волочек | 05.55 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 763 | 2172 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 16.13 18.02.2022
5 | г. Нелидово | 08.40 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 156 | 2500 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 |  | 16.35 18.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 | 24 | 1113 | 5228 | 615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 21 | 8 | 10 | 5