## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 11.30 18.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | г. Вышний Волочек | 11.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 763 | 2172 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | Нарушение электроснабжения в частном секторе г. Вышний Волочек. Работает МУП "Тверьгорэлектро"
| первично | 05.55 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 763 | 2172 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Торопецкий район | 11.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 138 | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 08.20 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 138 | 360 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | г. Нелидово | 11.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 156 | 2500 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первично | 08.40 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 156 | 2500 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 27 | 1057 | 5032 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | 5 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Калининский район | 04.50 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 05.28 18.02.2022
2 | Бельский район | 08.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 105 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.10 18.02.2022
3 | Сонковский район | 08.30 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 40 | 98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 09.24 18.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 194 | 556 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3