## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 08.00 18.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Бельский район | 08.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 105 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Нарушение электроснабжения в 1 СЗО (дом пристарелых н.п. Кавельщино) - установлен РИП
| первично | 07.10 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 105 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Вышневолоцкий ГО | 08.00 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 671 | 1568 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Нарушение электроснабжения в частном секторе г. Вышний Волочек. Работает МУП "Тверьгорэлектро"
| первично | 05.55 18.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 763 | 2172 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 776 | 1888 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Калининский район | 04.50 18.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 05.28 18.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1