## Отключенные
Сведения по нарушениям в системе электроснабжения на территории Тверской области (по состоянию на 11.00 16.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | г. Торжок | 11.00 16.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 327 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 07.10 16.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 327 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 327 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
Восстановлено
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0