## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 22.00 12.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Старицкий район | 22.00 12.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 128 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 21.40 12.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 128 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 128 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Восстановлено
1 | Фировский район | 11.55 12.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 | 116 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 15.00 12.02.2022
2 | Максатихинский район | 12.10 12.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 45 | 147 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.30 12.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 | 116 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1