## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 15.00 29.03.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Конаковский р-н | 14.00 29.03.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 230 | 530 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1
| первично | 07.24 29.03.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 15 | 168 | 1421 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Зубцовский р-н | 14.00 29.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 221 | 173 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1
| первично | 11.10 29.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 221 | 173 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1
3 | Рамешковский МО | 14.00 29.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64 | 140 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| первично | 13.30 29.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64 | 140 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21 | 515 | 843 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 6 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Старицкий р-н | 08.30 29.03.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 15 | 168 | 1421 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 10.30 29.03.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 15 | 168 | 1421 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
0