## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 15.00 08.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 15.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1
| первично | 22.45 07.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Рамешковский МО | 15.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| первично | 00.45 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 46 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
3 | Максатихинский район | 15.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 05.45 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 160 | 466 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
4 | Удомельский ГО | 15.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 12.38 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 84 | 206 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 8 | 4
Восстановлено
1 | Спировский МО | 07.20 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 114 | 265 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.15 08.02.2022
2 | Бологовский район | 05.45 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 100 | 260 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 14.10 08.02.2022
3
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 214 | 525 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2