## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 06.00 08.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 06.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 52 | 93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1
| первично | 22.45 07.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |  | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Рамешковский район | 01.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| первично | 00.45 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 46 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
3 | Бологовский район | 01.00 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 100 | 260 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 05.45 08.02.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 100 | 260 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 58 | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 2
Восстановлено
1 | г. Тверь | 22.07 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 01.00 07.02.2022
2 | Кимрский район | 04.38 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 7 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.15 07.02.2022
3 | Конаковский район | 14.20 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 5 | 31 | 131 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 16.10 07.02.2022
4 | Торопецкий район | 17.30 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 32 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.00 07.02.2022
5 | город Торопец | 04.38 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 1 |  | 2169 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 19.38 07.02.2022
6
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 73 | 1298 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4