## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 11.00 07.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 11.00 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первичное | 17.30 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 32 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | город Торопец | 11.00 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 499 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первичное | 04.38 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | Кимрский район | 11.00 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первичное | 04.38 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 7 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3
Восстановлено
1 | г. Тверь | 22.07 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 01.00 07.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1