## Отключенные
Сведения по нарушениям в системе электроснабжения на территории Тверской области (по состоянию на 07.00 07.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 07.00 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первичное | 17.30 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 | 32 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | город Торопец | 07.00 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первичное | 04.38 07.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1091 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Весьегонский МО | 23.17 05.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 8 | 85 | 191 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 00.47 06.02.2022
2 | Сандовский МО | 00.25 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 02.10 06.02.2022
3 | Максатихинский район | 11.07 05.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 10 | 234 | 203 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 04.50 06.02.2022
4 | Андреапольский МО | 09.08 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 13 | 112 | 191 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 10.34 06.02.2022
5 | Оленинский МО | 05.45 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 7 | 110 | 312 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 10.34 06.02.2022
6 | г. Тверь | 12.28 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 208 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 13.24 06.02.2022
7 | г. Тверь | 14.23 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | 1 | 163 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 16.00 06.02.2022
8 | г. Тверь | 18.03 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 1 | 381 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 20.45 06.02.2022
9 | Калининский район | 19.35 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 303 | 878 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 21.25 06.02.2022
10 | г. Тверь | 22.07 06.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 10 | 1000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 01.00 07.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 53 | 1622 | 7292 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 13 | 20 | 10