## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 21.00 03.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Максатихинский район | 21.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1
| первичное | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Краснохолмский МО | 21.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 9 | 105 | 224 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1
| первичное | 17.16 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 9 | 105 | 224 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | Бежецкий район | 21.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первичное | 18.04 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 117 | 244 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Торопецкий район | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 20 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.35 03.02.2022
2 | Западнодвинский МО | 04.00 03.02.2022 |  |  | 3 |  |  |  | 26 | 20 | 345 | 568 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 16.30 03.02.2022
3 | Селижаровский МО | 14.42 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 9 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.34 03.02.2022
4 | Удомельский ГО | 15.30 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 23 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 20.15 03.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 388 | 658 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 6 | 3