## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 13.00 03.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Западнодвинский МО | 13.00 03.02.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 11 | 9 | 149 | 286 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | СОШ и Д/С в н.п. Бибирево - подключены от генераторов
| первичное | 04.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 50 | 145 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Максатихинский район | 13.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первичное | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 156 | 299 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Торопецкий район | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 20 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.35 03.02.2022
2
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1