## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 10.00 03.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Западнодвинский МО | 10.00 03.02.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 23 | 17 | 327 | 544 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первичное | 04.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 50 | 145 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Максатихинский район | 10.00 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первичное | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 334 | 557 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Тверь | 06.58 02.02.2022 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 08.00 02.02.2022
2 | Удомельский ГО | 09.57 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 28 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 11.45 02.02.2022
3 | Молоковский МО | 10.38 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 7 | 33 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 15.45 02.02.2022
4 | г. Тверь | 16.30 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 172 | 225 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.15 02.02.2022
5 | Андреапольский МО | 16.10 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 7 | 89 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 17.15 02.02.2022
6 | Кесовогорский район | 11.12 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 10 | 10 | 141 | 280 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.30 02.02.2022
7 | Торопецкий район | 05.34 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 17.50 02.02.2022
8 | Удомельский ГО | 18.00 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 18.20 02.02.2022
9 | Сандовский МО | 20.05 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 21.40 02.02.2022
10 | Западнодвинский МО | 23.55 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 6 | 130 | 260 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 01.30 03.02.2022
11 | Торопецкий район | 05.05 03.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 20 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.35 03.02.2022
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 | 49 | 660 | 1032 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 15 | 22 | 11