## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 07:00 02.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 07.00 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первичное | 05.34 02.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Тверь | 07.00 02.02.2022 | [6 empty] | 1 | 1 | уточн. | уточн. | [7 empty] | 2 | 5 | 2 | 2 | 1
06.58 02.02.2022
п. Химинститута
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2
Восстановлено
1
ИТОГО: