## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 19:30 01.02.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 19.00 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  | 3 | 10 | 11 | 124 | 124 | 23 | [6 empty] | 3 | 8 | 3 | 2 | 1
|  | 21.40 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 11 | 147 | 194 | 29 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | Максатихинский район | 19.00 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 14.04 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 3 |  | 216 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
3 | Ржевский район | 19.00 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 6 |  | 327 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 19.00 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 3 |  | 216 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 18 | 128 | 455 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Удомельский ГО | 09.00 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 43 | 85 | 9 | [6 empty] | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 |  | 13.50 31.01.2022
2 | г. Тверь | 14.05 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 1000 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 14.45 31.01.2022
3 | Максатихинский район | 03.50 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 16.30 31.01.2022
4 | Фировский район | 16.25 31.01.2022 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 189 | 362 | 82 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.10 31.01.2022
5 | Удомельский ГО | 17.10 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 18 | 41 | 9 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.20 31.01.2022
6 | Лесной МО | 20.55 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 19 | 550 | 407 | 87 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 н.п. запитаны от РИСЭ | 23.50 31.01.2022
7 | Максатихинский район | 22.50 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 8 | 49 | 147 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 н.п. запитан от РИСЭ | 05.25 01.02.2022
8 | Селижаровский МО | 07.05 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 08.12 01.02.2022
9 | Торжокский район | 11.25 01.02.2022 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | 171 | 452 | 39 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 08.12 01.02.2022
10 | г. Тверь | 07.30 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 1 | 42 | 300 | 58 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 13.50 01.02.2022
11 | Бологовский район | 08.59 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 9 | 85 | 56 | 7 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 14.50 01.02.2022
12 | Западнодвинский МО | 13.49 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 7 | 51 | 102 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.27 01.02.2022
13 | Весьегонский МО | 15.44 01.02.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 6 | 63 | 53 | 3 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 18.42 01.02.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 93 | 61 | 1241 | 2931 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 34 | 13 | 24 | 12