## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 13:00 31.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Максатихинский район | 13.00 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1
| первичное | 03.50 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 1
2 | Удомельский ГО | 13.00 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | [6 empty] | 3 | 11 | 3
| первичное | 09.00 31.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 43 | 85 | 9 | [6 empty] | 3 | 10 | 3
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0
Восстановлено
1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0