## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 21:00 30.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 21.00 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | В 02:20 30.01.2022 д. Малое Кислово и д. Большое Кислово - подключены от РИП, продолжаются работы на основной сети.
| первично | 19.15 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Удомельский ГО | 21.00 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 28 | 104 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1
| первично | 06.34 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 107 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 4 | 2
Восстановлено
1 | Западнодвинский МО | 00.40 30.01.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 12 | 168 | 360 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.45 30.01.2022
2 | Конаковский район | 05.50 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.05 30.01.2022
3 | Лесной МО | 07.20 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 5 | 69 | 180 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.15 30.01.2022
4 | Весьегонский МО | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 45 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.15 30.01.2022
5 | г. Тверь | 14.00 30.01.2022 | [6 empty] | 20 | 1 | 244 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.20 30.01.2022
6 | Лесной МО | 14.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 17.50 30.01.2022
7 | Андреапольский МО | 05.35 30.01.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 17 | 87 | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 20.22 30.01.2022
8 | Осташковский ГО | 15.10 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 22 | 21 | 661 | 334 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |  | 20.54 30.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 622 | 3174 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1