## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 12:00 30.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 5 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | В 02:20 30.01.2022 д. Малое Кислово и д. Большое Кислово - подключены от РИП, продолжаются работы на основной сети.
| первично | 19.15 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
2 | Андреапольский МО | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 29 | 28 | 197 | 377 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1
| первично | 05.35 30.01.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 17 | 87 | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
3 | Конаковский район | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 05.50 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
4 | Удомельский ГО | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 42 | 136 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1
| первично | 06.34 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 20 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
5 | Лесной МО | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 5 | 69 | 180 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 СЗО (СОШ в н.п. Телятники)
| первично | 07.20 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 5 | 69 | 180 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
6 | Весьегонский МО | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 45 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 11.30 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 9 | 45 | 102 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
7 | г. Тверь | 11.30 30.01.2022 | [6 empty] | 20 | 1 | 244 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 11.30 30.01.2022 | [6 empty] | 20 | 1 | 244 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53 | 693 | 3304 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 44 | 14 | 14 | 7
Восстановлено
1 | Максатихинский район | 21.04 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 5 | 43 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00.20 29.01.2022
2 | г. Торжок | 09.39 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 180 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.05 29.01.2022
3 | Вышневолоцкий ГО | 09.27 29.01.2022 |  |  | 6 |  |  |  | 25 | 18 | 481 | 351 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.25 29.01.2022
4 | г. Торжок | 10.31 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 35 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.42 29.01.2022
5 | г. Кимры | 08.58 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.44 29.01.2022
6 | Западнодвинский МО | 22.36 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | 9 | 151 | 294 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.45 29.01.2022
7 | Калининский район | 15.05 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 11 | 56 | 162 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.10 29.01.2022
8 | г. Тверь | 19.05 29.01.2022 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 | 74 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.30 29.01.2022
9 | г. Вышний Волочёк | 07.05 30.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 1 | 761 | 1818 | 175 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07.35 30.01.2022
10 | Западнодвинский МО | 00.40 30.01.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 18 | 12 | 168 | 360 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.45 30.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 101 | 60 | 1965 | 5957 | 413 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0