## Отключенные
Сведения по нарушениям в системе электроснабжения на территории Тверской области (по состоянию на 12:00 29.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Западнодвинский МО | 12.00 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 21 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 14.00 29.01.2022
| первично | 22.36 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
Восстановлено
1 | Максатихинский район | 21.04 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 5 | 43 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 00.20 29.01.2022
2 | г. Торжок | 09.39 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 180 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 10.05 29.01.2022
3 | Вышневолоцкий ГО | 09.27 29.01.2022 |  |  | 6 |  |  |  | 25 | 18 | 481 | 351 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 10.25 29.01.2022
4 | г. Торжок | 10.31 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 35 | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 10.42 29.01.2022
5 | г. Кимры | 08.58 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 11.44 29.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 35 | 26 | 755 | 823 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 6 | 10 | 5