## Отключенные
Сведения по нарушениям в системе электроснабжения на территории Тверской области (по состоянию на 10:00 29.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Западнодвинский МО | 10.00 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 9 | 153 | 240 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 14.00 29.01.2022
| первично | 22.36 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
2 | г. Кимры | 10.00 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.00 29.01.2022
| первично | 08.58 29.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
3 | Вышневолоцкий ГО | 10.00 29.01.2022 |  |  | 6 |  |  |  | 25 | 18 | 481 | 351 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | СЗО - котельная в н.п. Кузнецово - на генераторе | 12.00 29.01.2022
| первично | 09.27 29.01.2022 |  |  | 6 |  |  |  | 25 | 18 | 481 | 351 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
4 | г. Торжок | 10.00 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 180 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 11.00 29.01.2022
| первично | 09.39 29.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 180 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 38 | 29 | 830 | 921 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | 8 | 4
Восстановлено
1 | Андреапольский МО | 05.40 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 21 | 13 | 518 | 739 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 06.10 28.01.2022
2 | Бологовский район | 10.30 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 12.16 28.01.2022
3 | Максатихинский район | 22.50 27.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 13.00 28.01.2022
4 | Андреапольский МО | 12.29 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 12 |  | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 13.07 28.01.2022
5 | Торопецкий район | 08.30 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 4 | 67 | 127 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 15.27 28.01.2022
6 | Торопецкий район | 22.04 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 7 | 51 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 23.00 28.01.2022
7 | Максатихинский район | 21.04 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 5 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 00.20 29.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 45 | 777 | 1718 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7