## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 15:30 28.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
2 | Калининский район | 15.00 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 3 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| первично | 11.50 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 3 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 3 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
Восстановлено
1 | Андреапольский МО | 05.40 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 21 | 13 | 518 | 739 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 06.10 28.01.2022
2 | Бологовский район | 12.16 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12.16 28.01.2022
3 | Максатихинский район | 22.50 27.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.00 28.01.2022
4 | Андреапольский МО | 12.29 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 12 |  | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.07 28.01.2022
5 | Торопецкий район | 08.30 28.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 59 | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15.25 28.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 718 | 1543 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5