## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 18:00 26.01.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Максатихинский район | 18.00 26.01.2022 |  |  | 2 |  |  |  | 5 | 5 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
| первично | 12.20 26.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 17 | 11 | 154 | 382 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1
2 | Удомельский ГО | 18.00 26.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| первично | 17.10 26.01.2022 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2
ВОССТАНОВЛЕНО
1 | Сандовский МО | 08.57 26.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 12.40 26.01.2022
2 | Рамешковский МО | 00.12 26.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | 13.40 26.01.2022
3 | г. Тверь | 13.25 26.01.2022 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 44 | 5500 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |  | 13.55 26.01.2022
4 | Вышневолоцкий ГО | 11.20 26.01.2022 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 402 | 958 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 16.10 26.01.2022
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 460 | 6473 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 | 8 | 4