## Отключенные
Таблица по нарушениям в системе ЖКХ на территории Тверской области (по состоянию на 20.00 28.03.2022)
№ п/п | Наименование района | Время отключения | ЛЭП | [5 empty] | ТП | НП | Дома | Население |  | СЗО | [5 empty] | Привлечено |  |  |  |  | Примечание | Планируемое время восстановления
|  |  | 110 | 35 | 10 | 6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | человек | в т.ч. дети | ВЗУ | КНС | котельные | больницы | СОШ | ДС | бригады | л/с | техника | от МЧС (чел.) | от МЧС (техника)
1 | Торопецкий район | 20.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 123 | 160 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 6 | 2 | 1
| первично | 09.58 26.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 317 | 797 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
1 | Кислое
2 | Мартисово
3 | Рогаткино
4 | Бабино
5 | Романово
6 | Пестряково
7 | Костино
8 | Плотично
9 | Касилово
10 | Захаркино
2 | Максатихинский район | 20.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1
| первично | 15.09 26.03.2022 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 28 | 407 | 904 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 4 | 2 | 1
1 | Починок
2 | Филизи
3 | Каменка
4 | Труженик
5 | Малышева
3 | Конаковский р-н | 20.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 439 | 547 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1
| первично | 19.06 28.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 439 | 547 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1
1 | Городище
2 | Мыслятино
3 | Устье
4 | Поповское
5 | Ближнее Хорошево
6 | Дальнее Хорошево
7 | Харлово
8 | Михалиха
9 | Головино
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 38 | 24 | 572 | 742 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 9 | 6 | 3
Восстановлено
1 | Калининский район | 15.00 27.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 | 1000 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 2022-03-28 13:51
2 | Андреапольский МО | 15.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 |  | 2022-03-28 14:46
3 | Старицкий район | 15.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2022-03-28 14:46
4 | Удомельский ГО | 17.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 48 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |  | 2022-03-28 17:43
5 | Зубцовский р-н | 19.00 28.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |  | 2022-03-28 19:40
ИТОГО:
0