*По состоянию на 21 декабря 2021 года*

**Информационная справка**

**об обеспечении надежности электроснабжения**

Субъекты электроэнергетики (энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации) отвечают перед потребителями за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом[[1]](#footnote-1). При указанных обстоятельствах энергоснабжающая организация может быть признана невиновной и освобождена от ответственности.

В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии[[2]](#footnote-2) на этапе технологического присоединения потребителю в зависимости от параметров схемы электроснабжения и наличия резервных источников питания присваивается одна из трех возможных категорий надежности:

1. для первой и второй категории надежности число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре (но не более 72 часов отключений в год и не более 24 часов отключений подряд);
2. для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа и не более 24 часов подряд (включая срок восстановления электроснабжения), **более длительные сроки согласовываются с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору**.

Указанные максимально допустимые ограничения режима потребления в год и сроки восстановления энергоснабжения не связаны с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающим ответственность субъектов электроэнергетики перед потребителем.

За нарушение субъектами естественных монополий правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или порядка подключения (технологического присоединения) установлена административная ответственность в соответствии со статьей 9.21 КоАП РФ:

1. наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей и на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей;
2. при повторном совершении - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет и на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Указанные дела об административных правонарушениях уполномочены рассматривать Федеральная антимонопольная служба и его территориальные органы.

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет один год со дня совершения административного правонарушения.

Положения КоАП РФ о малозначительности правонарушения, а также о замене наказания в виде административного штрафа на предупреждение по указанному составу не находят применения.

Судебная практика свидетельствует об отсутствии отмен постановлений антимонопольных органов о привлечении субъектов электроэнергетики к административной ответственности[[3]](#footnote-3).

1. Пункт 3 статьи 546 ГК РФ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. [↑](#footnote-ref-2)
3. Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2021 № 304-ЭС21-346 по делу № А27-26788/2019, Определение Верховного Суда РФ от 05.03.2021 № 304-ЭС21-368 по делу № А27-924/2020 и другие. [↑](#footnote-ref-3)