|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  площадь Святого Благоверного  Князя Михаила Тверского, д. 5,  г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83  Email: min\_gkh@tverreg.ru  минэнерго.тверскаяобласть.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Уважаемый Игорь Михайлович!** |  |
|  |  |

В связи с поступившей информацией о наличии отключений отопления и ГВС жилых домов и социальных объектов в городе Твери 16.12.2020 года Министерством энергетики и ЖКХ Тверской области проведена проверка, в результате которой установлено следующее.

16.12.2020, в связи с повышением температуры наружного воздуха свыше нуля град С, ООО «Тверская Генерация» выполнялись плановые ремонтные работы тепловых сетей в городе Твери в целях недопущения аварийных ситуаций с прекращением теплоснабжения потребителей; информация о работах доведена информационным донесением до Администрации города Твери.

В течение 16.12.2020 были выполнены следующие ремонты:

1. Замена 4-х единиц запорной арматуры Ду150 мм в Тк-803-2 по ул.Лукина д.3,

2. Монтаж обводной линии бойлера на ЦТП по ул. 6-я Пролетарская д.18,

3. Ремонт электрооборудования на ЦТП по ул.Чудова д.14,

4. Замена участка тепловых сетей диаметром 89 мм по ул.Лукина д.10,

5. Ремонт участка тепловых сетей диаметром 114 мм по ул.Чехова 1,

6. Набивка сальника задвижки Ду700мм в Тк32а магистральных тепловых сетей по ул.Кайкова д.4,

7. Ремонт участка тепловых сетей диаметром 57 мм по ул.Веселова 22,

8. Ремонт внутридомовой системы отопления по ул.Василевского 11,

9. Ремонт внутридомовой системы отопления по ул.Севастьянова 20,

10. Замена участка тепловых сетей диаметром 114 мм по Петербургскому шоссе 116,

Работы проводились с 07:30 до 20:00 с частичным отключением потребителей на период от 0,5 до 4 часов. Также выполнялись кратковременные отключения потребителей ГВС по бульвару Гусева 4 в целях определения места повреждения трубопровода.

По состоянию на 21:00 продолжаются плановые работы на одном объекте: замена подающего трубопровода тепловых сетей диаметром 426 мм по ул.Кайкова 4.

Работы будут завершены до 23:00 16.10.2020.

**Министр А.И. Цветков**