По обращению Главы городского поселения Весьегонск Тверской области Козлова А. В. 28.11.2019г. специалистами ООО «Тверь Водоканал» был обследован аварийный участок самотечного канализационного коллектора Ду350мм по ул. Карла Маркса в г. Весьегонск.

По данным обследования была выявлена необходимость в капитальном ремонте канализационного коллектора протяженностью 208 п.м. а не только трех колодцев, т.к. остальные колодце на этом участке также имели признаки просадки.

На основании обследования, был составлен сметный расчет на капитальный ремонт участка канализационного коллектора протяженностью 208 п.м. на сумму 3 887 926 рублей без НДС. Так же по просьбе Администрации был составлен сметный расчет на капитальный ремонт только трех колодцев на данном канализационном коллекторе на сумму 1 018 905 рублей без НДС с расшивкой затрат по отдельным видам работ.

09.12.2019г. было направлено письмо Главе городского поселения Весьегонск Тверской области с приложением различных вариантов выполнения работ и различным перечнем работ в соответствии со сметами с предложением выбрать необходимые им услуги. В частности, стоимость услуги водопонижения для ремонта трех колодцев оценена ООО «Тверь Водоканал» в размере 404 тыс.руб. без НДС. Письменного ответа от администрации поселения не поступило. На устных переговорах было озвучено, что это дорого.

По обращению Главы Весьегонского муниципального округа Тверской области Пашукова А. В. с 13 по 19 декабря 2019г. специалистами ООО «Тверь Водоканал» был произведен аварийный ремонт водопроводной сети в г. Весьегонск (специалисты ТВК после рабочей смены вынуждены были выезжать в ночь для ликвидации аварии). По итогам ремонта составлен сметный расчет на сумму 534 609,26 рублей с НДС.

10.01.2020г. было направлено письмо Главы Весьегонского муниципального округа Тверской области с приложением сметы и договора на ремонтные работы.

31.01.2020 был получен ответ от Главы администрации Весьегонска, в котором он, ссылаясь на письмо директора МУП «Весьегонские коммунальные системы», отказывается заключать договор и оплачивать за работы по устранению двух аварийных повреждений на водоводе с 13 по 19 декабря 2019г. т.к. считает данную смету завышенной, считает что работы можно было сделать за 1 день.

Приложения:

1. Письмо ТВК от 19.12.2019г. по ремонту канализационного коллектора в 1 экземпляре на 1 листе.
2. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт участка канализационного коллектора Ду350мм от колодца КК9 до колодца КК16 в 1 экземпляре на 4 листах.
3. Локальный сметный расчет на капитальный ремонт колодцев КК9, КК13, КК15 в 1 экземпляре на 4 листах.
4. Письмо ТВК от 10.01.2020г. по ремонту водопроводной сети в 1 экземпляре на 1 листе.
5. Локальный сметный расчет на ремонт участка водопроводной сети в 1 экземпляре на 4 листах.
6. Договор проект в 1 экземпляре на 4 листах.

**Генеральный директор**

**ООО «Тверь Водоканал» А.Н. Радченко**