|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., 23, г. Тверь, 170100  Тел. (4822) 32-04-82,  Факс 32-03-51  Е-mail: dep\_zdrav@web.region.tver.ru  минздрав.тверскаяобласть.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору Тверской области**  **И.М. Рудене** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

По Вашему поручению, докладываю, что в период неблагоприятных погодных явлений 28.10.2019 г., повреждений основных зданий и сооружений, влияющих на функционирование медицинских объектов, нет.

В офисе врача общей практике (ВОП) п. Калашниково Лихославльского района повреждена плоская мягкая рулонная кровля общей площадью 150 кв.м. В целях предотвращения протечек и нормального функционирования офиса ВОП требуется проведение противоаварийных мероприятий по восстановлению кровельного покрытия. Предварительный расчет направлен в Министерство строительства Тверской области.

Также, от воздействия неблагоприятных погодных условий пострадали следующие объекты, повреждения которых будут устранены собственными силами с привлечением сил и средств, приданных муниципальными образованиями:

1. Инфекционный корпус ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»: скатная кровля, 25 м2;
2. Стационарный корпус ГБУЗ «Молоковская ЦРБ»: 3 стекла в деревянных рамах, 3 листа шифера;
3. ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», Страшевичская участковая больница, смещение листа шифера на крыше;
4. ГБУЗ «Детский Санаторий «Новинки»»: повреждение забора – отрыв профлиста;
5. Центральный корпус ГБУЗ «Кашинская ЦРБ»: повреждение кровли – отрыв двух листов железа.

**Министр Здравоохранения**

**Тверской области М.А. Максимов**