|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., 23, г. Тверь, 170100  Тел. (4822) 32-04-82,  Факс 32-03-51  Е-mail: dep\_zdrav@web.region.tver.ru  минздрав.тверскаяобласть.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору Тверской области**  **И.М. Рудене** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

По Вашему поручению, докладываю перечень объектов здравоохранения, в обеспечении которых электроэнергией произошли перебои в период неблагоприятных погодных явлений 28.10.2019 г., и требующих оснащения резервными источниками бесперебойного питания в рамках мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **№ п\п** | **Наименование учреждений** | **Количество шт.** | **Тип, мощность** |
| 1 | ГБУЗ "Бежецкая ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 200 кВт |
| 2 | ГБУЗ "Весьегонская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  60 кВт |
| 3 | ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 400 кВт |
| 4 | ГБУЗ "Кашинская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 200 кВт |
| 5 | ГБУЗ "Кесовогорская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  100 кВт |
| 6 | ГБУЗ "Краснохолмская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  100 кВт |
| 7 | ГБУЗ "Максатихинская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 100 кВт |
| 8 | ГБУЗ "Осташковская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 250 кВт |
| 9 | ГБУЗ "Пеновская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор 100 кВт |
| 10 | ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  100 кВт |
| 11 | ГБУЗ "Сандовская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  60 кВт |
| 12 | ГБУЗ "Селижаровская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  100 кВт |
| 13 | ГБУЗ "Спировская ЦРБ" | 2 | Дизельный генератор  100 кВт (ЦРБ) 30 кВт (п.Козлово - паллиатив) |
| 14 | ГБУЗ "Фировская ЦРБ" | 1 | Дизельный генератор  100 кВт |
| 15 | ГБУЗ "ЦРБ Лесного района" | 1 | Дизельный генератор  60 кВт |
| 16 | ГБУЗ "Областной клинический психоневрологический диспансер", отделение с.Бурашево, Калининский район | 1 | Дизельный генератор  500 кВт |
|  |  |  |  |

**Министр Здравоохранения**

**Тверской области М.А. Максимов**