|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  25.09.2019г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В связи с Вашим поручением, направляю информацию о подключении центрального отопления объектов социальной сферы города Твери.

По состоянию на 21.00 25.09.2019 года из 350 объектов социальной сферы, центральное отопление подключено на 335, остается подключить 15 объектов, из них 10 планируется подключить 26.09.2019 года, 5 – до 01.10.2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Дата подключения** | **Примечание** |
| **1** | Дачная 72 (МБДОУ №131) | 26.09.2019 | Ремонт тепловых сетей ввода |
| **2** | б-р Гусева 43 (МБДОУ №142) | 26.09.2019 | Капитальный ремонт тепловых сетей м-на Южный (региональная программа) |
| **3** | Левитана 22 (МБДОУ №133) | 26.09.2019 | Капитальный ремонт тепловых сетей м-на Южный (региональная программа) |
| **4** | Левитана 44 (МБДОУ №151) | 26.09.2019 | Капитальный ремонт тепловых сетей м-на Южный (региональная программа) |
| **5** | Студенческий пер. 33 (МОУ СОШ №16) | 26.09.2019 | Ремонт тепловых сетей ввода |
| **6** | Спортивный пер. 6 (МБДОУ №129) | 28.09.2019 | Нет перепада давления (наладка гидравлического режима) |
| **7** | Зеленый пр-д 43 к.13 (филиал МОУ СОШ №27) | 26.09.2019 | Нет перепада давления (наладка гидравлического режима) |
| **8** | Спортивный пер. 12 (МОУ СОШ №42) | 28.09.2019 | Нет перепада давления (наладка гидравлического режима) |
| **9** | Герцена 64 (МБДОУ №20/1) | 26.09.2019 | Ремонт котельной ТКСМ-2 |
| **10** | Петербургское ш.52 (МОУ СОШ №21) | - | Отказ от включения (мастерские) |
| **11** | Р. Люксембург 116 (МОУ СОШ №31) | 26.09.2019 | Ремонт котельной ТКСМ-2 |
| **12** | 1-й пр-д Р. Люксембург 4 (МОУ СОШ №31) | 26.09.2019 | Ремонт котельной ТКСМ-2 |
| **13** | Томского 7 (МОУ СОШ №31) | 26.09.2019 | Ремонт котельной ТКСМ-2 |
| **14** | Кольцевая 80 (филиал пол-ки №2) | 01.10.2019 | Ремонт теплового узла (ТСЖ) |
| **15** | пр-т Чайковского 44 (поликлиника) | 01.10.2019 | Ремонт тепловых сетей |

**Министр А.И. Цветков**