**Мониторинг состояния электрических сетей,**

**расположенных на территориях муниципальных образований Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование Тверской области | Перечень электрических сетей, находящихся в собственности (на балансе) муниципальных образований  (в том числе сельских поселений) | Перечень электрических сетей, переданных в аренду или на других законных основаниях организациям, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии | Наличие и величина требований ОП «ТверьАтом-ЭнергоСбыт» по оплате потерь электрической энергии в электрических сетях, находящихся на балансе муниципальных образований  (в том числе сельских поселений) | Перечень бесхозяйных электрических сетей на территории муниципальных образований  (в том числе сельских поселений) |
|  | Бежецкий район | См. приложение к таблице |  |  |  |
|  | Городское поселение город Белый | Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженность 872 м. Тверская область г. Белый ул. Льнозаводская между д.5 и д.35 | нет | нет | 1) Линия электропередачи ВЛ-10 кВ протяженность 4,5 км. Тверская область г. Белый ул. Льнозаводская  2) Линия электропередачи ВЛ-10 кВ протяженность 0,5 км. Тверская область г.Белый ул.Загородная  3) Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ протяженность 0,15 км. Тверская область г. Белый ул.Загородная |
|  | Будинское с/п,  Верховское с/п,  Демяховское с/п,  Кавельщинское с/п,  Пригородное с/п,  Егорьевское с/п  Бельского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Шишковское с/п  Бежецкого р-на | нет | нет | нет | нет |
|  | Жарковское с/п Жарковского района | ВЛ-10 кВ протяженностью 6764,64 п.м.  ВЛ-04 кВ протяженностью 1633,4 п.м. | нет | нет | нет |
|  | Западнодвинский район | нет | нет | нет | нет |
|  | Зубцовский район | нет | нет | нет | нет |
|  | Городское  поселение-город  Зубцов | Сети электроснабжения 2270 м ВЛИ-04кВ | нет | нет | нет |
|  | Вазузское с/п Зубцовского района | 1. Сети электроснабжения д. Щеколдино 1047 м ВЛ-0,4кВ;  2. Сети электоснабжения д. Щеколдино 631 м ВЛ-10кВ | нет | Ежемесячная оплата потерь трансформатора 1230 кВт д. Щеколдино | нет |
|  | Дорожаевское с/п,  Зубцовское с/п,  Княжьегорское с/п,  Погорельское с/п,  Столипинское с/п,  Ульяновское с/п  Зубцовского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Медновское сельское поселение Калининского района | нет | нет | нет | 1. Высоковольтные линии электропередач протяженностью:  - 0,4 км в с. Медное, ул. Октябрьская;  - 1 км в с.Медное, ул.Луговая;  - 1,2 км в с.Медное, ул.Круча;  - 1,6 кв. в с.Медное, ул.Тверская;  - 0,4 км в с.Медное, ул.Солнечная;  - 1,6 км в с.Медное оздоровительные лагеря;  - 0,5 км в с.Медное, ул.Садовая;  - 1 км в д.Романово.  2. Трансформаторные подстанции:  - с.Медное в районе ул.Садовая (общежитие);  - с.Медное в районе ул.Тверская ( за домом №1 возле водонапорной башни);  - с.Медное в районе ул.Луговая;  - д.Романово. |
|  | Красногорское с/п,  Черногубовское с/п,  Щербинское с/п  Калининского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Верхневолжское с/п Калининского района | д.Квакшино-2226м  д.Рязаново-ЗОООм | подстанция д.Рязаново - 1шт подстанция д.Квакшино - 2шт трансформатор д.Квакшино - 1шт | нет | д.Зиновьево |
|  | Бурашевское с/п Калининского района | Воздушные линии наружного освещения ВЛ-0,38 с. Покровское 69:10:0000000:290  Воздушные линии уличного освещения BJI-0,4 кВ д. Гришкино Большое 69:10:0000000:298  Воздушные линии уличного освещения ВЛ-0,4 кВ д. Цветково 69:10:0000000:291  Воздушные линии уличного освещения ВЛ-0,4 кВ д. Губино 69:10:0300401:163  Воздушная линия электропередач с. Бурашево  Воздушные линии уличного освещения с. Бурашево;. ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Продольная  Низковольтные линии от ТП-9 с. Бурашево 69:10:0280101:955  Низковольтные линии от ТП-1 с. Бурашево 69:10:0280101:949  Низковольтные линии д. Каменка 69:10:0280301:85  Низковольтные линии д. Салыгино 69:10:0280901:78  Низковольтные линии с. Бурашево, мкр-он Молодежный 69:10:0280101:945  Низковольтные линии от ТП-3 с. Бурашево 69:10:0280101:951  Низковольтные линии от ТП-4 с. Бурашево 69:10:0280101:950  Низковольтные линии от ТП-7А с. Бурашево 69:10:0280101:946  Низковольтные линии д. Петрушино 69:10:0280201:43  Низковольтные линии с. Бурашево 69:10:0280101:954  Низковольтная линия д. Захарьино  Низковольтные линии от ТП-2 с. Бурашево  Воздушная линия освещения BJl-0,4 кВ с. Бурашево, мкр-он Молодежный  Воздушная линия освещения В Л-0,38 кВ д. Андрейково | Все эл. сети в муниципальной собственности МО, в аренду или на других законных основаниях организациям, осуществляющим деятельность по передаче электрической энергии, эл. сети не передавались | нет | Бесхозяйных электрических сетей на территории поселения нет |
|  | Городского поселения «Поселок Орша» Калининского района | Сетиэлектроснабжения, протяженностью 16,55844 км Св-во о гос.регистрации от 13.01.2011г. 69-АВ №192243  Уличное освещение, протяженностью 4436.66 м Св-во о гос.регистрации от 18.10.2012 69-АВ№585036 | нет | нет | нет |
|  | Эммаусское с/п Калининского района | нет | Нет данных.  Переданы филиалу МРСК-Центра Тверьэнерго | нет | нет данных |
|  | Никулинское с/п Калининского р-на | 1. д. Рябеево  - Кабельные воздушные ЛЭП низкого напряжения с кабелем марки АВБбШв 4x25 напряжением 0,4 кВ 1686 м  - Кабельные воздушные ЛЭП высокого напряжения с кабелем марки ААШв 3x50, напряжение 6 кВ. 527 м  - Опоры железобетонные 51 шт.  - Арматура уличного освещения, светильники марки 2 РТУ 15-125 51 шт.  - РП 6 шт.  - Трансформаторная подстанция. Площадь 36,6 м.кв., группа капитальности 1, один этаж. 102 куб.м.  2. с. Никольское:  - Трансформаторная подстанция. Площадь 43,6 м.кв., группа капитальности 2, (два) этажа. 161 куб.м.  - Воздушные ЛЭП низкого напряжения. Провода марки 4А-16. 1129 м.  - Опоры железобитонные, 27 шт.  - Воздушные ЛЭП низкого напряжения. Провода марки ААБВ-3\*16 напряжением 0,4 кВ. 345 м.  - Воздушные ЛЭП низкого напряжения. Провода марки 4А-16. 260 м.  3. д. Никулино:  ТП запитаны многоквартирные дома:  д. № 1, 2 ул. Новосёлов | нет | нет | нет |
|  | Васильевский Мох пгт Калининского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Калязинский р-н | 1. Воздушная линия электропередачи протяженностью 644,6 м., адрес: Тверская область, Калязинский район, Семендяевское с/п, д. Митино  2. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №11, площадь 177,3 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  3. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №9, площадь 71,1 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  4. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №8, площадь 109,4 кв.м., адрес; Тверская область, г. Калязин  5. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №3, площадь 182,6 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  6. Электросетевой комплекс ПС «Луч» фидер №1, площадь 50,4 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  7. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №14, площадь 122,1 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  8. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №16, площадь 46,9 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  9. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №12, площадь 251,2 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин | 1. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №11, площадь 177,3 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  2. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №9, площадь 71,1 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  3. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №8, площадь 109,4 кв.м., адрес; Тверская область, г. Калязин  4. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №3, площадь 182,6 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  5. Электросетевой комплекс ПС «Луч» фидер №1, площадь 50,4 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  6. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №14, площадь 122,1 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  7. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №16, площадь 46,9 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин  8. Электросетевой комплекс ПС «Калязин» фидер №12, площадь 251,2 кв.м., адрес: Тверская область, г. Калязин | Информация отсутствует | 1. Линия электропередачи (от ТП- 20 до дома №11 по ул. Пухальского на протяжении трех пролетов; 5 пролетов по ул. Пухальского до дома №41 /3, через дорогу вдоль улицы Ленина; 11 пролетов по ул. Ленина до распределительного устройства РУ 0,4 кВт; распределительное устройство РУ 0,4 кВт), проходящая по ул. Ленина.  2. Линия электропередачи (11 пролетов по ул. Ленина от РУ 0,4кВт, 1 пролет через дорогу вдоль ул. Ленина; 4 пролета по ул. Ленина), присоединенная к ТП №15. |
|  | Кашинский городской округ | ВЛ на ж-/б опорах ул. Свободы д. 2/14  ВЛ. КТП №40 №2 кот. Аграрный техникум  Воздушная линия н.п. Больница им. М.И.Калинина  Трансформаторная подстанция №64, г.Кашин, ул.Республиканская, 40,4 кв.м.  Здание КТП №83  Трансформаторная подстанция № 30  г.Кашин, ул.Карла Маркса, 43,4 кв.м.  Трансформаторная подстанция №48  г.Кашин,ул. Ивана Чистякова, 50,2 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 5, г.Кашин, пл.Пролетарская, площадь 19,8 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 4, г.Кашин, ул.Гражданская, площадь 20,5 кв.м  Трансформаторная подстанция № 38, г.Кашин, ул.Карла Маркса, площадь 37,4 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 9, г.Кашин, ул.Михаила Калинина, площадь 39,1 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 31, г.Кашин, ул.Максима Горького, ул.Чистопрудная, площадь 22,9 кв.м  Трансформаторная подстанция № 10, г.Кашин, ул.Михаила Калинина, пл.А.Петровой, площадь 23,9 кв.м  Трансформаторная подстанция № 12, г.Кашин, ул.Комсомольская, ул.25Октября, площадь 44,2 кв.м  Трансформаторная подстанция № 14, г.Кашин, ул.Краснознаменская, Московская, общая площадь 16,4 кв.м  Трансформаторная подстанция № 37, г.Кашин, ул.Ленина, д.31, общая площадь 22,8 кв.м  Трансформаторная подстанция № 32, г.Кашин, ул.Николая Гоголя, общая площадь 22,8 кв.м  Трансформаторная подстанция №15 СКО, г.Кашин, ул.Льва Толстого, общая площадь 38,4  Трансформаторная подстанция №39, г. Кашин, пер.Кооперативный, общая площадь 36,9 кв.м.  Трансформаторная подстанция №1, г.Кашин, ул.Северная, Красная, общая площадь 14,4 кв.м.  Трансформаторная подстанция №16, г.Кашин, ул.Садовая, Калязинская, общая площадь 24,1 кв.м.  Трансформаторная подстанция №55, ул.Ленина, общая площадь 41,6 кв.м.  Трансформаторная подстанция №62 ул.Строителей, общая площадь 31,1 кв.м.  Трансформаторная подстанция №70, г.Кашин, ул.Ленина, д.50/9, общая площадь 41,2 кв.м.  Трансформаторная подстанция №53, г.Кашин, Калининское шоссе, общая площадь 23,3 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 17, г.Кашин, ул.Льва Толстого, общая площадь 33,0 кв.м  Трансформаторная подстанция № 3, г.Кашин, ул.Профсоюзов, общая площадь 23,1 кв.м  Трансформаторная подстанция № 22, г.Кашин, пл.Пролетарская,д.19, площадь 44,6 кв.м  Здание ТП №76 Котельная №5  Кабельная линия 1008м ул. Строителей  КЛ (подземная)ул. Свобода  КЛ ТП №2 котельная Аг.Техникум  КТП -160 КТП №45 ул Свободы  КТП №60 ул.Южная набережная  Линия электропередач 250м ул.Строителей  Линия электропередач 406м ул. Строителей  Линия электропередач 904м ул. Строителей  Трансформаторная подстанция №29, г.Кашин, ул.Республиканская, общая площадь 45,2 кв.м.  Трансформаторная подстанция №33 г.Кашин, ул.Анатолия Луначарского, общая площадь 22,0 кв.м.  Трансформаторная подстанция №54 ул.Московская, д.18,  общая площадь 50,2 кв.м.  Трансформаторная подстанция №58 ул.Михаила Калинина,  общая площадь 42,3 кв.м.  Трансформаторная подстанция №65 ул.25 Октября д.24, общая площадь 46,9 кв.м.  Трансформаторная подстанция № 2, г. Кашин, ул. Ины Константиновой, общая площадь 24,6 кв.м  Трансформаторная подстанция № 69, ул.Детская, ул.Чистопрудная, общая площадь 41,1 кв.м.  Трансформаторная подстанция №71 г.Кашин, ул.Полевая, общая площадь 41,0 кв.м.  Трансформаторная подстанция №78 Общежитие фабрики г.Кашин, ул.Карла Маркса, общая площадь 40,2 кв.м.  ТП КТП 10/0,4 кВ  ТП н.п. Больница им. М.И.Калинина  Трансформатор 10/0,4 630кВа ТП№3 ул.Профсоюзов  Трансформатор 10/0,4 400кВа ТП №10 ул.Калинина  Трансформатор 10/04 250 кВа Тп №38 связь  Трансформатор 10/04 250кВа Тп №55 школа №1  Трансформатор ТМ 10/0,4 250 ТП№54 ул.Московская  Трансформатор ТМ -10/0,4 250(2шт)ТП№93 Школа№3  Трансформатор ТМ 10/0,4 400кВА ТП№16 ул.Калязинска  Трансформатор ТМ 10/0,4 630кВа ТП№37 ул.Ленина д31  Трансформатор ТМ-10/0,4 400 кВа ТП№17 ул.Л.Толсто  Трансформатор ТМГ 10/0,4 160кВа КТП №24 (Нефтебаза  Трансформатор ТМГ 10/0,4 250кВа ТП№29 ул.Республик  Трансформатор ТМГ 10/0,4 400кВа ТП№15 Собор  Трансформаторная подстанция  ВЛ -0,4 кВ на ж/б опорах от Тп№14  ВЛ -10 кВ Фидер № 11ПС "Простор"  ВЛ провод 4ПМ ВЛ -04 кВ от ТП№67  ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах от Тп№12  ВЛ-0,4 кВ от ТП№  ВЛ-10 кВ на ж/б опорах Фидер №1 ПС "Курортная"  ВЛ-10 кВ на ж/б опорах Фидер №2 ПС Курортная  Высоковольтный кабель з-д ЭАП Фидер №6 ПС "Простор  Генератор звуковой частоты  Трансформаторная подстанция №36, ул.Ленина, д.35,  общая площадь 42,0 кв.м  Здание ТП №24(Нефтебаза)  Каб.линия 0,4 кВ з-д ЭАП от ТП № 37 до 78кв.  Кабель 10 кВ Агропромхимия Фидер №4 ПС "Простор"  Камеры КСО ТП №53(Луч)  КЛ 0,4 кВ з-дЭАП от ТП №70 до общежития  Кл 0,4 кВ котельная 76 кв. от Тп № 58 до кот.№3  КЛ 0,4 кВ МПМК от ТП№64 до ж/д  КЛ 0,4 кВ от ТП№37 до котельной №6  КЛ 0,4 кВ шк.№1 от ТП №55 до шк.№1  КЛ -10 кВ СПТУ-3 Фидер №1 от ТП №17 до КТП №59  КЛ 10кВ МПМК Фидер №6 ПС "Простор"  КЛ 10кВ Фидер №6 ПС "Простор"  КЛ МПМК-2 от ТП№65 до ж/д  КЛ-0,4 кВ Агропромхимия от ТП №62 до кот.№9  КЛ-10 кВ АББ 3х120 КЛ-10кВ от ПС"Курорт.до ТП№39  КЛ-10 кВ АСБ -10 0,7 км Фидер№2 ПС"простор" меж-за  КЛ-10 кВ Фидер №3 ПС "Простор"  КЛ-10 кВ шк.№1 Фидер №6 ПС "Простор"  КТП 250 №61  КТП №59 СПТУ-3  КТП №72 МК-34  Оборудование ТП (19)  ПКТП с прицепом ТП №82 Аэродром  Трансформаторная подстанция №34 г.Кашин, ул.Карла Маркса, 25,1 кв.м.  Трансформаторная подстанция №35, г.Кашин, Калининское шоссе, 22,1 кв.м.  Трансформатор 10/,4 250 кВа КТП№6 ул.С.Корольковой  Трансформатор 10/0,4 400кВа ТП№1 ул.Северная  Трансформатор 10/04 100 кВа ТП №61 ул.Строителей  Трансформатор 10/04 400 кВа 010/04 250кВа ТП №9  Трансформатор 10/04 400 кВа ТП№2 Техникум  Трансформатор 10/04 400кВа ТП №14 ул. Краснознаменская  Трансформатор 10/04 400кВа ТП №4 ул.гражданская  Трансформатор 10/04 400кВа ТП№ Луч  Трансформатор 10/04 400кВа ТП№5 (центр)  Трансформатор силовойТМ10/0,4 400кВа ТП№12з.Вакуум  Трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа ТП №36 ул.Ленина  Трансформатор ТМ 160/10  Трансформатор ТМГ 10/04 160 кВа ул Южная наб. КТП  Эл.линия от ТП до ж/д каб 3х95 от ТП 37 до ж/д  Эл.линия от ТП-64 до ЦТП ул.Ленина д.4/14  Эл.линия от ТПдо ж/д кабель 3х9,5 от Тп№36 до ж/д  Уличное освещение д.Безгузово, протяженность 400м  Уличное освещение д.Борихино, протяженность 450 м.  Уличное освещение д.Маринино, протяженность 230м.  Уличное освещение д.Никулино, протяженность 200 м.  Уличное освещение п.Стулово, протяженность 2430 м.  Уличное освещение д.Фарафоновка, протяженность 1460 м.  Уличное освещение д.Игнатово-1, протяженность 80 м.  Сеть электроснабжения к зданию станции 1-го подъема д.Верхняя Троица  Линия электропередачи в виде технологического присоединения для электроснабжения жилого дома №11 д.Давыдово | нет | нет | нет |
|  | Горицкое с/п Кимрского района | нет | нет | нет | 1. ТЭП (с. Горицы ул. Механизаторов)  2. ТЭП (с. Горицы ул. Красноармейская) |
|  | Ильинское с/п  Кимрского района | Кабельная линия 0,4 кВт (с.Ильинское ул.Мира) | нет | нет | ЗТП (с.Ильинское ул.Мира) |
|  | Маловасилевское с/п Кимрского района | нет | нет | нет | 1.ЗТП 10x0,4 кВт (школа)  2.ЗTП 10x0,4 кВт (котельная)  3. Уличное освещение BЛ-0,4 кВт - 6,2 км  4. Кабельные линии 0,4 кВт - 4,97 км |
|  | Устиновское с/п Кимрского района | нет | нет | нет | Электрическая сеть Суворовского участкового лесничества Кашинского лесхоза |
|  | Неклюдовское с/п,  Быковское с/п,  Федоровское с/п,  Центральное с/п,  Красновское с/п,  Печетовское с/п,  Стоянцевское с/п  Кимрского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Новозавидовский гпп. Конаковского района | Воздушная линия 0,4 кВ, фидер 35 от ПС №9  Кабельная линия KJI 6 кВ ТП-1 фид. 33 до ТП-3  Кабельная линия 2KЛ 6кВ от ТП-3 к ТП-4  Кабельная линия 2KЛ 6кВ от ТП-3 к д. №8  Кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-3 к д. №№ 10,14,16  Кабельная линия 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-4 к д. №№ 8, 9 | нет | нет | нет |
|  | Козлово гпп.  Конаковского района | Здание Трансформаторной подстанции № 5 |  | 5 043 386, 12 – исполнительный лист, 520,0 тыс. руб – пеня, 67,0 – гос. пошлина,  18 574 730,02 – исковые заявления в суде,  в том числе  3 790 056,91 – договорная неустойка, законная неустойка, законные проценты, неустойка согласно решениям суда и судебные расходы | 21.8 км ЛЭП  4 шт. трансформаторные подстанции |
| НТП «Кафе» |  |
| Трансформаторная подстанция «Школа» |  |
| Ячейка Крун 10Л | ООО «ТЭСКО» |
| Трансформаторная подстанция |  |
| Трансформаторная подстанция |  |
| Трансформаторная подстанция |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Высоковольтная ЛЭП (фидер №18) |  |
| Высоковольтная воздушная ЛЭП (от фидера №2 до МТП «Речная») |  |
| Высоковольтная воздушная ЛЭП (от фидера №8 до МТП «Южная») |  |
| Высоковольтная воздушная ЛЭП (от фидера №2 до ТП «Д/К») |  |
| Внутриплощадочны сети энергоснабжения и электроосвещения |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Воздушная линия 0,4 кВ |  |
| Сооружение Кабельная линия | ООО «ТЭСКО» |
| Сооружение Кабельная линия | ООО «ТЭСКО» |
| Трансформаторная подстанция типа КНТП |  |
| НТП «Водозабор» |  |
| НТП «Кафе» |  |
| НТП |  |
| Воздушные линии 0,4 кВ | Министерство образования Тверской области |
| РУ-0,4 кВ ТП ПУ-28 | Министерство образования Тверской области |
|  | Вахонинское с/п  Конаковского района | Воздушные линии 0,4 кВ пос.2-е Моховое | нет | нет | нет |
|  | Козловское с/п  Конаковского района | Воздушная линия 6 кВ, отпайка от фидера 13от ПС № 9 на МТП "Текстильщик" | нет | нет | нет |
| МТП-180 "Текстильщик" |
| Воздушная линия 0,4кВ, от ТП"Текстильщик" по поселку, фидер №1 |
| Воздушная линия 0,4кВ, от ТП"Текстильщик" по поселку, фидер №2 |
| Воздушная линия 0,4кВ, от ТП"Текстильщик" по поселку, фидер №3 |
|  | Дмитровогорское с/п Конаковского района | КТП 10/0,4 кВ «Гора» фидер 12 ПС 35/10 «Дмитрова Гора», мощность 400 кВ | нет | нет | нет |
| ВЛ 0,4кВ от КТП 10/0,4 «Гора» фидер 16 ПС «Дмитрова Гора» протяженность 1,6 км |
| ВЛ 10кВ фидер 12 от ПС 35/10 «Дмитрова Гора» отпайка на ТПР «Гора» протяженность 1 км |
|  | Завидово с.  Конаковского района | нет | нет | нет | с. Завидово Линия №2  ул. Олимпийская от ЗТП «Фабричная»  с. Завидово Линия №10 ул. Школьная от ЗТП «Школа» |
|  | Радченко пгт  Конаковского района | Кабельные линии №№ ПС№1, ПС№2, ПС№3, ПС№4, ПС№5, ПС№6 | Кабельные линии №№ ПС№1, ПС№2, ПС№3, ПС№4, ПС№5 в аренде в МРСК-Центра,  ПС№6 в 2018г передано в собственность Тверской области | Сети в аренде | П. Новомелково, н.п. турбаза Верхневолжская |
|  | Изоплит гпп.  Конаковского района | нет | Не передавались | нет | пос. Озерки ТП №9, ТП№18, ТП №8, ТП№14, ТП№13, ТП №3, ТП№21 |
|  | Редкино пгт.  Конаковского р-на | ВЛ-6 кВ 10 км | ВЛ-6 кВ 10 км | нет | нет |
| ВЛ-0,4 кВ 54 км | ВЛ-0,4 кВ 54 км |
| КЛ-6 кВ 45 км | КЛ-6 кВ 45 км |
| КЛ-0,4 кВ 42 км | КЛ-0,4 кВ 42 км |
| РП, ТП, КТП, МТП -6/0,4 кВ 30 шт | РП, ТП, КТП, МТП -6/0,4 кВ 30 шт |
|  | Конаково гпг  Конаковского р-на | См. приложение к таблице | См. приложение к таблице | нет | нет |
|  | Старомелковское с/п Конаковского р-на | Эл.сеть, кад.номер69:15:0000000:0000:10-40:I/Л  Протяженность 2км | нет | нет | нет |
|  | Первомайское с/п  Конаковского р-на | КЛ 10кВ | нет | нет | нет |
|  | Селиховское с/п  Ручьевское с/п  Городенское с/п  Конаковского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Кесовогорский район | нет | нет | нет | 1) ЗТП «Химобъединение» ВЛ-10кВ №0,3 подстанция Роща;  2) ЗТП «Взлётная» ВЛ-10кВ № 0,4:0,3 подстанция Роща |
|  | Краснохолмский район | |  | | --- | | Воздушная линия (город 1) | | Воздушная линия (город 2) | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 1 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 2 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП №3 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП №4 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от МТП № 5 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП №6 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 7 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 8 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 9 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 12 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 14 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 15 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от МТП № 20 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 24 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 25 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 27 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 28 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 29 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП №31 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв от ЗТП№33 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП №39 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 40 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 41 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 43 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 46 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 48 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 49 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. отКТП № 51 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 53 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 54 | | здание трансформаторной подстанции № 1 | | здание трансформаторной подстанции № 2 | | здание трансформаторной подстанции № 3 | | здание трансформаторной подстанции № 6 | | здание трансформаторной подстанции № 7 | | здание трансформаторной подстанции № 8 | | здание трансформаторной подстанции № 9 | | здание трансформаторной подстанции № 10 | | здание трансформаторной подстанции № 11 | | здание трансформаторной подстанции № 12 | | здание трансформаторной подстанции № 14 | | здание трансформаторной подстанции № 16 | | здание трансформаторной подстанции № 24 | | здание трансформаторной подстанции № 29 | | здание трансформаторной подстанции № 33 | | здание трансформаторной подстанции № 31 | | здание трансформаторной подстанции № 38 | | здание трансформаторной подстанции № 40 | | здание трансформаторной подстанции № 41 | | здание трансформаторной подстанции № 46 | | здание трансформаторной подстанции № 49 | | здание трансформаторной подстанции № 53 | | трансформаторная подстанця КТП-250 ТМ-160кВа № 4 | | трансформаторная подстанця № 5 мачтовая | | трансформаторная подстанця № 15 мачтовая | | трансформаторная подстанця № 20 мачтовая | | трансформаторная подстанця КТПР-250 ТМ 30кВа № 25 | | трансформаторная подстанця № 27 мачтовая | | трансформаторная подстанция 250кВа ТМ-160кВа № 28 | | трансформаторная подстанця КТПР-250 ТМ-160кВа № 39 | | трансформаторная подстанця КТПР-160 ТМ-160кВа № 43 | | трансформаторная подстанця 250ОТСМА 400 кв № 47 | | трансформаторная подстанця КТП-160 ТМ-160кВа № 48 | | трансформаторная подстанция ТМ400/10КВа№1951 № 51 | | трансформаторная подстанция 01ТМВГ 250 № 54 | | Закрытая трансформаторная подстанция -1 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 315кВа | | Закрытая трансформаторная подстанция -2 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | | закрытая трансформаторная подстанция -3 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 400 кВа | | закрытая трансформаторная подстанция -6 закрытая трансформаторная подстанция -В-41400 с тр-м 315Ква | | Трансформаторная подстанция-7 закрытая трансформаторная подстанция -К-400 с тр-м 400кВа | | Трансформаторная подстанция-8 закрытая трансформаторная подстанция 41-400 с тр-м 630 кВа | | Трансформаторная подстанция -9 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | | Трансформаторная подстанция -10 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 630кВа | | Трансформаторная подстанция -11 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 400кВа | | Трансформаторная подстанция -12 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор -250 | | трансформаторная подстанция № 14 трансформатор -250 | | Трансформаторная подстанция -№16 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор 315 | | трансформаторная подстанция № 24 трансформатор -180 | | Трансформаторная подстанция -№29 закрытая трансформаторная подстанция -Т-400 кВа | | трансформатор -400 трансформаторной подстанции № 31 | | трансформатор -180 трансформаторной подстанции № 33 | | закрытая трансформаторная подстанция №38 трансформатор-250 кВа | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 40 | | трансформатор -250; трансформатор -160 трансформаторной подстанции № 41 | | трансформатор -180 трансформаторной подстанции № 46 | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 49 | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 53 | | Трансформатор-400 | | |  | | --- | | Воздушная линия (город 1) | | Воздушная линия (город 2) | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 1 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 2 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП №3 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП №4 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от МТП № 5 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП №6 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 7 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 8 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 9 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 12 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 14 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 15 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от МТП № 20 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 24 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 25 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 27 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 28 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 29 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП №31 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв от ЗТП№33 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП №39 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 40 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТПП № 41 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 43 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 46 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 48 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 49 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. отКТП № 51 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от ЗТП № 53 | | сооружение воздушная линия 0,4 кв. от КТП № 54 | | здание трансформаторной подстанции № 1 | | здание трансформаторной подстанции № 2 | | здание трансформаторной подстанции № 3 | | здание трансформаторной подстанции № 6 | | здание трансформаторной подстанции № 7 | | здание трансформаторной подстанции № 8 | | здание трансформаторной подстанции № 9 | | здание трансформаторной подстанции № 10 | | здание трансформаторной подстанции № 11 | | здание трансформаторной подстанции № 12 | | здание трансформаторной подстанции № 14 | | здание трансформаторной подстанции № 16 | | здание трансформаторной подстанции № 24 | | здание трансформаторной подстанции № 29 | | здание трансформаторной подстанции № 33 | | здание трансформаторной подстанции № 31 | | здание трансформаторной подстанции № 38 | | здание трансформаторной подстанции № 40 | | здание трансформаторной подстанции № 41 | | здание трансформаторной подстанции № 46 | | здание трансформаторной подстанции № 49 | | здание трансформаторной подстанции № 53 | | трансформаторная подстанця КТП-250 ТМ-160кВа № 4 | | трансформаторная подстанця № 5 мачтовая | | трансформаторная подстанця № 15 мачтовая | | трансформаторная подстанця № 20 мачтовая | | трансформаторная подстанця КТПР-250 ТМ 30кВа № 25 | | трансформаторная подстанця № 27 мачтовая | | трансформаторная подстанция 250кВа ТМ-160кВа № 28 | | трансформаторная подстанця КТПР-250 ТМ-160кВа № 39 | | трансформаторная подстанця КТПР-160 ТМ-160кВа № 43 | | трансформаторная подстанця 250ОТСМА 400 кв № 47 | | трансформаторная подстанця КТП-160 ТМ-160кВа № 48 | | трансформаторная подстанция ТМ400/10КВа№1951 № 51 | | трансформаторная подстанция 01ТМВГ 250 № 54 | | Закрытая трансформаторная подстанция -1 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 315кВа | | Закрытая трансформаторная подстанция -2 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | | закрытая трансформаторная подстанция -3 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 400 кВа | | закрытая трансформаторная подстанция -6 закрытая трансформаторная подстанция -В-41400 с тр-м 315Ква | | Трансформаторная подстанция-7 закрытая трансформаторная подстанция -К-400 с тр-м 400кВа | | Трансформаторная подстанция-8 закрытая трансформаторная подстанция 41-400 с тр-м 630 кВа | | Трансформаторная подстанция -9 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 250кВа | | Трансформаторная подстанция -10 закрытая трансформаторная подстанция -В-42-400 с тр-м 630кВа | | Трансформаторная подстанция -11 закрытая трансформаторная подстанция -В-41-400 с тр-м 400кВа | | Трансформаторная подстанция -12 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор -250 | | трансформаторная подстанция № 14 трансформатор -250 | | Трансформаторная подстанция -№16 закрытая трансформаторная подстанция трансформатор 315 | | трансформаторная подстанция № 24 трансформатор -180 | | Трансформаторная подстанция -№29 закрытая трансформаторная подстанция -Т-400 кВа | | трансформатор -400 трансформаторной подстанции № 31 | | трансформатор -180 трансформаторной подстанции № 33 | | закрытая трансформаторная подстанция №38 трансформатор-250 кВа | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 40 | | трансформатор -250; трансформатор -160 трансформаторной подстанции № 41 | | трансформатор -180 трансформаторной подстанции № 46 | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 49 | | трансформатор -250 трансформаторной подстанции № 53 | | трансформатор-400 | | нет | нет |
|  | Алешино с/п,  Застолбье с/п,  Некрасово с/п,  Заклинье с/п,  Никольское с/п,  Кушалино с/п,  Ведное с/п,  Ильгощи с/п,  Высоково с/п  Рамешковского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Олениниский район | ТП№1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№9  ТП№7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2,3,4  ТП№8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№11 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№15 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№20 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№20 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№7  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№31 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№31 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№32 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№32 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№33 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№6  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№6  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№7  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№9  ТП№41 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№41 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№42 ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2,3  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «Бойлерная»  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «ТЦ»  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «5-ти этажки»  ТП№30 Школа РУ-0,4 кВ «Перекачка»  ТП№30 Школа РУ-0,4 кВ «Школа»  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№19  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№20  ТП№30 Школа от оп №10 до ВРУ д.№14  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№15  ТП№30 Школа ВРУ д.№20 до №21  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ №Котельная»  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ № «Детский сад»  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ «Школа»  ТП№6 ул. Ленина РУ-0,4кВ «Райком»  ТП№6 ул. Ленина РУ-0,4кВ «РУС»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Гаражи»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Школа»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Столовая»  ТП№12 Торф РУ-0,4кВ «5 этажка»  ТП№19 ЦРБ РУ-0,4кВ «Поликлиника»  ТП№33 ул. Чехова РУ-0,4кВ «5 этажка»  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №11 до опоры №16  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №16 до ТП №3  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №21 до опоры №27  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №27 до ТП№19  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры 37 до ТП№14  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №55 до ТП№4  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №62 до ТП№8  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №64 до КТП№2  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №79 до КТП№1  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №86 до ТП№6  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №88 до ТП№9  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от ТП№9 до опоры №94  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №94 до ТП№15  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №94 до опоры №113  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №115 до ТП№10  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от ТП№10 до ТП №12  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №113 до ТП№11  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №28 до опоры №30  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №30 до ТП №24  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №28 до опоры №42  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №42 до ТП №28  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №42 до опоры №55  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №55 до ТП №29  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №55 до опоры №66  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до ТП №34  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до опоры №70  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №70 до ТП №32  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №67 до ТП №38  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №65 до опоры №112  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до опоры №74  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №74 до ТП №30  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №74 до опоры №83  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до ТП №33  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до ТП №31  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до опоры №94  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №94 до ТП №37  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №94 до опоры №99  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №99 до ТП №35  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №99 до ТП №36  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №06 от опоры №30 до опоры №30 ф№3  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №41 до опоры №43  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №42 до ТП №22  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №42 до ТП №21  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №49 до ТП №20  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №54 до ТП №23  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №27 до ТП №17  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №27 до опоры №34  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №6 до ТП №42  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №12 до опоры №38  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №19 до ТП №39  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №19 до опоры №24  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №24 до ТП №41  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №24 до ТП №40  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ХПП ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Котельная ул. Октябрьская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ул. К. Маркса  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ул. Крестьянская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Базар ул. К. Маркса  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Исполком ул.Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино КБО ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Швейка ул. Красная  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Школа ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино МПМК ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Чермет ул.1Мая  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Торф ул. Пионерская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Тверской купец ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Очистные  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино База ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Любятино 2 ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Петров ул. Пушкина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино ЦРБ ул. Больничная  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино СХТ ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино АПХ ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Экзот ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Экзот ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино Школа ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Садовая  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ТЦ ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино д. Лытница  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Фрунзе  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино улСоюзная  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино АПЭ ул. Заводская  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино Хлебозавод ул. Молодежная  КВЛ-10кВ №06 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  Фидер № 2 ПС Мостовая ул. Терешковой  Фидер № 2 ПС Мостовая Поликлиника ул. Юбилейная  Фидер № 2 ПС Мостовая Очистные  Фидер № 2 ПС Мостовая Школьный ул. Ленина | ТП№1 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№3 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№5 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№6 ВЛ-0,4 кВ Ф№9  ТП№7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2,3,4  ТП№8 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№10 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№11 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№12 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№15 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№16 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№19 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№20 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№20 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№7  ТП№30 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№31 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№31 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№32 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№32 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№33 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№35 ВЛ-0,4 кВ Ф№4  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№36 ВЛ-0,4 кВ Ф№6  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№1  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№39 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№6  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№2  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№7  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№8  ТП№40 ВЛ-0,4 кВ Ф№9  ТП№41 ВЛ-0,4 кВ Ф№3  ТП№41 ВЛ-0,4 кВ Ф№5  ТП№42 ВЛ-0,4 кВ Ф№1,2,3  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «Бойлерная»  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «ТЦ»  ТП№32 ТЦ РУ\_0,4 кВ «5-ти этажки»  ТП№30 Школа РУ-0,4 кВ «Перекачка»  ТП№30 Школа РУ-0,4 кВ «Школа»  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№19  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№20  ТП№30 Школа от оп №10 до ВРУ д.№14  ТП№30 Школа от оп №28 до ВРУ д.№15  ТП№30 Школа ВРУ д.№20 до №21  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ №Котельная»  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ № «Детский сад»  ТП № 40 Поликлиника РУ-0,4кВ «Школа»  ТП№6 ул. Ленина РУ-0,4кВ «Райком»  ТП№6 ул. Ленина РУ-0,4кВ «РУС»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Гаражи»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Школа»  ТП№9 «Школа» РУ-0,4кВ «Столовая»  ТП№12 Торф РУ-0,4кВ «5 этажка»  ТП№19 ЦРБ РУ-0,4кВ «Поликлиника»  ТП№33 ул. Чехова РУ-0,4кВ «5 этажка»  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №11 до опоры №16  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №16 до ТП №3  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №21 до опоры №27  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №27 до ТП№19  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры 37 до ТП№14  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №55 до ТП№4  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №62 до ТП№8  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №64 до КТП№2  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №79 до КТП№1  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №86 до ТП№6  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №88 до ТП№9  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от ТП№9 до опоры №94  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №94 до ТП№15  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №94 до опоры №113  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №115 до ТП№10  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от ТП№10 до ТП №12  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №113 до ТП№11  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №28 до опоры №30  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №30 до ТП №24  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №28 до опоры №42  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №42 до ТП №28  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №42 до опоры №55  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №55 до ТП №29  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №55 до опоры №66  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до ТП №34  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до опоры №70  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №70 до ТП №32  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №67 до ТП №38  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №65 до опоры №112  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №66 до опоры №74  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №74 до ТП №30  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №74 до опоры №83  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до ТП №33  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до ТП №31  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №83 до опоры №94  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №94 до ТП №37  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №94 до опоры №99  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №99 до ТП №35  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №15 от опоры №99 до ТП №36  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №06 от опоры №30 до опоры №30 ф№3  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №41 до опоры №43  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №42 до ТП №22  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №42 до ТП №21  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №49 до ТП №20  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №54 до ТП №23  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №27 до ТП №17  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №12 от опоры №27 до опоры №34  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №6 до ТП №42  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №12 до опоры №38  ПС 110/10 п. Мостовая Ф10 кВ КВЛ №17 от опоры №19 до ТП №39  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №19 до опоры №24  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №24 до ТП №41  ПС 110/35/10 п. Оленино Ф10 кВ КВЛ №09 от опоры №24 до ТП №40  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ХПП ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Котельная ул. Октябрьская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ул. К. Маркса  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино ул. Крестьянская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Базар ул. К. Маркса  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Исполком ул.Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино КБО ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Швейка ул. Красная  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Школа ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино МПМК ул. Ленина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Чермет ул.1Мая  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Торф ул. Пионерская  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Тверской купец ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино Очистные  КВЛ-10кВ №09 ПС Оленино База ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Любятино 2 ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Петров ул. Пушкина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино ЦРБ ул. Больничная  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино СХТ ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино АПХ ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Экзот ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №12 ПС Оленино Экзот ул. Кузьмина  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино Школа ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Садовая  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ТЦ ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Чехова  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино д. Лытница  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино ул. Фрунзе  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино улСоюзная  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино АПЭ ул. Заводская  КВЛ-10кВ №15 ПС Оленино Хлебозавод ул. Молодежная  КВЛ-10кВ №06 ПС Оленино ЛПХ пром.зона  Фидер № 2 ПС Мостовая ул. Терешковой  Фидер № 2 ПС Мостовая Поликлиника ул. Юбилейная  Фидер № 2 ПС Мостовая Очистные  Фидер № 2 ПС Мостовая Школьный ул. Ленина | Администра-ции Оленинского района не предъявляются |  |
|  | Молоковский район | нет | нет | нет | Городское поселение - п.Молоково:  - КЛ 04 кВт протяженностью 60 метров;  - ВЛ 04 кВт протяженностью 1500 метров;  - ВЛ 04 кВт протяженностью 520 метров.  Молоковское сельское поселение:  - ТП №103 д. Кузнецково;  - ВЛ 04 кВт протяженностью 940 метров. |
|  | Городское поселение п. Пено | Электрическая сеть уличного электроосвещения в Пено, Воздушные линии | Деятельность по передаче эл.энергии осуществляет АО «АтомЭнергоСбыт» (Пеновский участок Торжокского отделения) | Не предъявлялись | Не выявлены |
|  | Ворошиловское с/п,  Рунское с/п,  Заевское с/п,  Чайкинское с/п,  Охватское с/п,  Середкинское с/п  Пеновского района | нет | Деятельность по передаче эл.энергии осуществляет АО «АтомЭнергоСбыт» (Пеновский участок Торжокского отделения) | Не предъявлялись | Не выявлены |
|  | Ржевский район | нет | нет | Оплата потерь электроэнергии осуществляется между сетевой организацией и гарантирую-щим поставщиком г.Тверь. Администра-ция Ржевского района данной информацией не располагает. | Электроснабжение п. Осуга |
|  | Медведево с/п Ржевского района | ЗТП-10/0,4кв п.Осуга фид.№ 21 ПС 35/10кв Осуга | нет | нет | нет |
|  | Успенское с/п Ржевского района | 1. Воздушные сети эл. снабжения п. Успенское ул. Заречная;  2.Кабельные сети эл. снабжения п. Успенское ул. Заречная. | нет | нет | нет |
|  | Есинка с/п Ржевского района | Линия уличного освещения в п. Есинка | нет | нет | нет |
|  | Сандовский район | Городское поселение «Поселок Сандово» ЛЭП-0,4 кВт  В сельских поселениях электрических сетей находящихся на балансе нет.   |  | | --- | | п.Сандово ул.Виноградова 4А-35, протяженность 1,92 км, кол-во опор - 32 | | п.Сандово ул.Лесная 4А-35, протяженность 2,34 км, кол-во опор - 39 | | п.Сандово ул.АЗС (нефтебаза) 4А-35, протяженность 0,54 км, кол-во опор - 9 | | п.Сандово ул.Красная, ул.Рудаков, пер.Красный 4А-35, протяженность 3,78 км, кол-во опор - 63 | | п.Сандово ул.Заводская СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,24 км, кол-во опор - 31 | | п.Сандово ул.Орудовская, ул.Набережная ул.Речная 4А-35, протяженность 1,86 км, кол-во опор - 66 | | п.Сандово ул.Колхозная, ул.Новая, пер.Советский 4А-35, протяженность 4,44 км, кол-во опор - 74 | | п.Сандово ул.С.Зонарева, ул.Индустриальная, ул.Заводская4А-35, протяженность 1,2 км, кол-во опор - 20 | | п.Сандово ул.Октябрьская, ул.50 лет Октября, ул.Первомайская4А-35, протяженность 2,34 км, кол-во опор - 39 | | п.Сандово ул.Рудакова, ул.Советская, ул.Пионерская4А-35, протяженность 1,26 км, кол-во опор - 21 | | п.Сандово ул.Ершова, ул.Зеленая, Хвойная, Молодежная 4А-35, протяженность 5,28 км, кол-во опор - 88 | | п.Сандово ул.1-ая Александровская, 2-я Александровская 4А-35, протяженность 4,14 км, кол-во опор - 69 | | п.Сандово ул.Советская, ул.Рабочая, пер. Советский 4А-35, протяженность 3,72 км, кол-во опор - 62 | | п.Сандово ул.Кооперативная, ул.Советская, ул.Рудакова СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км, кол-во опор - 20 | | п.Сандово ул.Трудовая, ул.Раменская, ул.Мелиоративная, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул.Солнечная, ул.Соболинская СИП-3\*35+1\*50, протяженность 0,8 км, кол-во опор - 102 | | п.Сандово ул.Школьная, Заречная, Дорожная, Юбилейная, Железнодорожная СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км,4А-35, протяженность 1,86 км кол-во опор - 71 | | п.Сандово ул.Советская, Пионерская, СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км,4А-35, протяженность 1,98 км кол-во опор - 53 | | п.Сандовоул.Луговая4А-35, протяженность 1,38 км кол-во опор – 23 | | п.Сандово ул.Речная, СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,08 км, АВСБ-4\*70, протяженность 0,4 км кол-во опор - 18 | | Договор аренды муниципального имущества от 01 июля 2018г. № О/ФИ-01/07  ЛЭП — 04 кВт   |  | | --- | | п.Сандово ул.Виноградова 4А-35, протяженность 1,92 км, кол-во опор - 32 | | п.Сандово ул.Лесная 4А-35, протяженность 2,34 км, кол-во опор - 39 | | п.Сандово ул.АЗС (нефтебаза) 4А-35, протяженность 0,54 км, кол-во опор - 9 | | п.Сандово ул.Красная, ул.Рудаков, пер.Красный 4А-35, протяженность 3,78 км, кол-во опор - 63 | | п.Сандово ул.Заводская СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,24 км, кол-во опор - 31 | | п.Сандово ул.Орудовская, ул.Набережная ул.Речная 4А-35, протяженность 1,86 км, кол-во опор - 66 | | п.Сандово ул.Колхозная, ул.Новая, пер.Советский 4А-35, протяженность 4,44 км, кол-во опор - 74 | | п.Сандово ул.С.Зонарева, ул.Индустриальная, ул.Заводская4А-35, протяженность 1,2 км, кол-во опор - 20 | | п.Сандово ул.Октябрьская, ул.50 лет Октября, ул.Первомайская4А-35, протяженность 2,34 км, кол-во опор - 39 | | п.Сандово ул.Рудакова, ул.Советская, ул.Пионерская4А-35, протяженность 1,26 км, кол-во опор - 21 | | п.Сандово ул.Ершова, ул.Зеленая, Хвойная, Молодежная 4А-35, протяженность 5,28 км, кол-во опор - 88 | | п.Сандово ул.1-ая Александровская, 2-я Александровская 4А-35, протяженность 4,14 км, кол-во опор - 69 | | п.Сандово ул.Советская, ул.Рабочая, пер. Советский 4А-35, протяженность 3,72 км, кол-во опор - 62 | | п.Сандово ул.Кооперативная, ул.Советская, ул.Рудакова СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км, кол-во опор - 20 | | п.Сандово ул.Трудовая, ул.Раменская, ул.Мелиоративная, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул.Солнечная, ул.Соболинская СИП-3\*35+1\*50, протяженность 0,8 км, кол-во опор - 102 | | п.Сандово ул.Школьная, Заречная, Дорожная, Юбилейная, Железнодорожная СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км,4А-35, протяженность 1,86 км кол-во опор - 71 | | п.Сандово ул.Советская, Пионерская, СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,2 км,4А-35, протяженность 1,98 км кол-во опор - 53 | | п.Сандовоул.Луговая4А-35, протяженность 1,38 км кол-во опор – 23 | | п.Сандово ул.Речная, СИП-3\*35+1\*50, протяженность 1,08 км, АВСБ-4\*70, протяженность 0,4 км кол-во опор – 18 | | нет | нет |
|  | Город Старица Старицкого района | Электрические сети, находящиеся на балансе городского поселения город Старица переданы в аренду в Старицкое отделение ООО «Региональная сетевая организация»  Оборудование трансформаторных подстанций.  Полный перечень см. в приложении к таблице | Оборудование трансформаторных подстанций.  Полный перечень см. в приложении к таблице | нет | нет |
|  | Городское поселение – поселок Селижарово | нет | нет | нет | нет |
|  | Селищенское с/п Селижаровского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Фировский район | нет | нет | нет | нет |
|  | Лихославльский район | Высоковольтная линия ЮкВ г. Лихославль, 1835 м  Кабельная линия резервного электроснабжения 10 кВ г. Лихославль, пер. Лихославльский, д. 15, 424 м | нет | нет | нет |
|  | Городское поселение – город Лихославль | нет | Воздушные линии 0,4 кВ г. Лихославль п. Лочкино 1100 м.  Воздушные линии 0,23 кВ г. Лихославль м-н Южный 2240 м. | нет | нет |
|  | Вескинское с/п Лихославльского района | Воздушные линии 0,4 кв п. Осиновая Гряда 3150 м  Воздушные линии 10 кв фидер № 3  п. Осиновая Гряда 1680 м  Воздушные линии 10 кв фидер № 16 п.  Осиновая Гряда 1540 м | нет | **796529,80 руб.** |  |
|  | Толмачевское с/п Лихославльского района | ЗТП-320 кВА п. Мирный  BЛ-10 кВ (провод А-35, протяженность - 0,3 км) п. Мирный  ВЛ-0,4 кВ (провод А-25, протяженность - 2,0 км) п. Мирный | нет | нет | ВЛ-0,4 кВ д. Черняево |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кавское с/п Лихославльского района | Закрытая трансформаторная подстанция № 35, общая площадь 46,3 кв.м,  Кавское сельское поселение, пос.Приозерный;  Воздушные линии – 0,4 кв, кабельные линии, протяженность 1,700 км  Закрытая трансформаторная подстанция № 53, общая площадь 22 кв.м,  Кавское сельское поселение, пос.Приозерный;  Воздушные линии – 0,4 кв, протяженность 0,200 км | нет | 2 016 925,65  Оплачено 980 361,98  Остаток на 01.03.2019 **1 036 563,67** (по исполнительным листам) | нет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микшинское с/п Лихославльского района | нет | нет | нет | нет |
|  | Лесной район | нет | нет | нет | нет |
|  | Нелидовский городской округ | Объекты имущественного комплекса электроснабжения (собственность муниципального образования)  КТП 13 ед.  ТП 69 ед.  ВЛ 0,4 – 137,72 км;  ВЛ 6,0 – 39,335 км;  КЛ 0,4 – 18,462 км;  КЛ 6,0 – 23,555 км;  КЛ 10,0 – 7,925 км;  Объекты имущественного комплекса электроснабжения (казна),  сети уличного освещения – 64,5 км | Объекты имущественного комплекса электроснабже-ния, переданные в аренду ПАО «МРСК Центра»  КТП 13 ед.  ТП 67 ед.  ВЛ 0,4 – 136,22 км;  ВЛ 6,0 – 39,335 км;  КЛ 0,4 – 18,462 км;  КЛ 6,0 – 23,555 км;  КЛ 10,0 – 7,325 км | нет | г.Нелидово, ул.Лютинская  ВЛ 0,4 – 1892 м. |
|  | Осташковский городской округ:  Ждановское с/п | нет | нет | нет | КТП №5  (трансформаторная подстанция) д.Жданово;  Воздушные линии 0,4кв 0,244км д. Жданово |
|  | Осташковский городской округ:  Сорожское с/п | нет | нет | нет | Воздушные линии 0,4 кв -0,988км - д. Светлица |
|  | Осташковский городской округ:  Ботовское с/п | нет | нет | нет | Вл-0,4 (Воздушные линии) – 0,900км - из них 0,55 км СИП д. Новые Ельцы  Вл-0,4 (Воздушные линии) – 1,0 км - из них 0,75км СИП подземный кабель 0,65 км н.п. т/б «Сокол» |
|  | Осташковский городской округ:  Замошское с/п | нет | нет | нет | Трансформаторная подстанция д.Самара  Вл-0,4 (Воздушные линии)  г. Осташков-д. Самара  Трансформаторная подстанция д. Шадыки |
|  | Осташковский городской округ:  Святосельское с/п  Свапущенское с/п  Хитинское с/п  Мошенское с/п  Сиговское с/п  Залучьенское с/п | нет | нет | нет | нет |
|  | Селижаровский район | нет | нет | нет | нет |
|  | Сонковский р-н | нет | нет | нет | нет |
|  | Спировский р-н | нет | нет | нет | нет |
|  | Городское поселение п. Спирово | Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер Октябрьские переулки, протяженностью 1251м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер ул. Речная, протяженностью 1121м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер Советская, Карабиха, протяженностью 1617м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Дачная», протяженностью 1275 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Переулки Мира», протяженностью 712 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Страховая, Центр», протяженностью 789 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Деревянные дома», протяженностью 800 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Титова», протяженностью 1351 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Быт», протяженностью 3523 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Пушкина, правая сторона», протяженностью 1137 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Баня», протяженностью 572 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Поселок», протяженностью 263 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Первомайская», протяженностью 102 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Некрасова», протяженностью 1418 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Строителей, Маяковского», протяженностью 2025 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Пушкина, левая сторона», протяженностью 3642 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Горгаз», протяженностью 558 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «СЭС», протяженностью 437 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Лермонтова, ул. Заречная», протяженностью 1896 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пер. Страховой 3», протяженностью 243 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пер. Советский 2», протяженностью 308 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Население, Цель», протяженностью 492 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пл. Советская 2», протяженностью 59 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Лесная, ул. Северная, ул. Тихая», протяженностью 1243 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Речная 7», протяженностью 249 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Речная 4», протяженностью 129 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Толстого, Гоголя, Горького», протяженностью 2022 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Ж б дома», протяженностью 858 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «Перемычка ж/д», протяженностью 692 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «с/х-3», протяженностью 3225 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ТП-3», протяженностью 1029 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ОЧС», протяженностью 3316 м  Эл. сети КЛ-10кВ фидер «КНС-1», протяженностью 242 м  Эл. сети КЛ-10кВ фидер ТП-20 «Сказка», протяженностью 159 м | Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер Октябрьские переулки, протяженностью 1251м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер ул. Речная, протяженностью 1121м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер Советская, Карабиха, протяженностью 1617м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Дачная», протяженностью 1275 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Переулки Мира», протяженностью 712 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Страховая, Центр», протяженностью 789 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Деревянные дома», протяженностью 800 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул.  Титова», протяженностью 1351 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Быт», протяженностью 3523 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Пушкина, правая сторона», протяженностью 1137 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Баня», протяженностью 572 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Поселок», протяженностью 263 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Первомайская», протяженностью 102 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Некрасова», протяженностью 1418 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Строителей, Маяковского», протяженностью 2025 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Пушкина, левая сторона», протяженностью 3642 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Горгаз», протяженностью 558 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «СЭС», протяженностью 437 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Лермонтова, ул. Заречная», протяженностью 1896 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пер. Страховой 3», протяженностью 243 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пер. Советский 2», протяженностью 308 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Население, Цель», протяженностью 492 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «пл. Советская 2», протяженностью 59 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «ул. Лесная, ул. Северная, ул. Тихая», протяженностью 1243 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Речная 7», протяженностью 249 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Речная 4», протяженностью 129 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Толстого, Гоголя, Горького», протяженностью 2022 м  Эл. сети ВЛ-0,4кВ фидер «Ж б дома», протяженностью 858 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «Перемычка ж/д», протяженностью 692 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «с/х-3», протяженностью 3225 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ТП-3», протяженностью 1029 м  Эл. сети ВЛ-10кВ фидер «ОЧС», протяженностью 3316 м  Эл. сети КЛ-10кВ фидер «КНС-1», протяженностью 242 м  Эл. сети КЛ-10кВ фидер ТП-20 «Сказка», протяженностью 159 м | нет | нет |
|  | Пеньковское сельское поселение Спировского района | Электрические сети  д. Спирово  ул. Центральная,  ул. Кашарово,  ул. Солнечная,  пер. Новый,  пер. Проезжий. | нет | Задолженность за 2017-2018 годы, январь 2019 года:  2212489 рублей 22 коп. | нет |
|  | Краснознаменское сельское поселение Спировского района | Электрические сети п. Красное Знамя  общая протяженность – 16 495 м  с кадастровым номером 69:31:0000000:250 | нет | нет | нет |
|  | Выдропужское с/п,  Козловское с/п  Спировского района | нет | нет | нет | нет |
|  | ЗАТО Озёрный | нет | нет | нет | нет |
|  | ЗАТО Солнечный | Низковольтные кабельные сети протяженностью 16,135 км  Высоковольтные кабельные сети протяженностью 8,222 км | нет | нет | нет |
|  | Вышний Волочек | воздушная линия 0,4-1 кВ с типом кабеля АС 150, протяженностью 230 метров, идущая от кабельных наконечников РП в ТП-54 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Желябова, д.3, территория «ОЭЗ») до вводных изоляторов здания котельной № 15 (адрес: Тверская область,  г.Вышний Волочек, ул. Желябова, д.7;  кабельная линия 0,4-1 кВ с типом кабеля ААШв-3\*95+1\*35, протяженностью 400 метров, идущая от кабельных наконечников РП в ТП цеха КПД (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе,д.2) до кабельных наконечников РП в котельной № 16 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, в 300 метрах по направлению на юго-восток от дома №2);  кабельная линия 0,4-1кВ с типом кабеля ААШв-3\*95+1\*35, протяженностью 300 метров, идущая от кабельных наконечников РП в ТП-64 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д.2) до кабельных наконечников РП в котельной № 16 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, в 300 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2);  кабельная линия 0,4-2кВ с типом кабеля ААШв-3\*95+1\*35, протяженностью 300 метров, идущая от кабельных наконечников РП в ТП-64 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, д.2) до кабельных наконечников РП в котельной № 16 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, Московское шоссе, в 300 метрах по направлению на юго-восток от дома № 2);  кабельная линия 0,4-1 кВ с типом кабеля ААШв-4\*35, протяженностью 70 метров, идущая от кабельных наконечников РП в ТП-3 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д.175Б) до кабельных наконечников РП в котельной № 23 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Ямская, д. 175);  кабельная линия 0,22 кВ с типом кабеля ВВГ-3 \*4, протяженностью 30 метров, идущая от вводного распределительного устройства дома № 32 по ул. Красноармейская г. Вышний Волочек Тверской области до ШС 0,22 кВ здания котельной № 24 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красноармейская, д.32);  воздушная линия 0,4-1 кВ с типом кабеля АС-50, протяженностью 70 метров, идущая от кабельных наконечников РП жилого дома № 412 по ул. Красный Городок г. Вышний Волочек Тверской области до вводных изоляторов здания ЦТП Красный Городок № 2 (адрес: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Красный Городок во дворе жилых домов № 412 и №186);  трансформаторная подстанция, Тверская область, город Вышний Волочек, Ржевский тракт, дом 113-А, общая площадь 26 кв.м.  ТП 107, Тверская область, г. Вышний Волочек, Ржевский тракт в 15 метрах от д. 113 по направлению на северо-восток, общая площадь 21,3 кв.м.  уличное освещение (198 объектов);  электрические сети Красного Городка (3 объекта);  электрические сети от Волмаш (2 объекта);  электрические сети Паркоммуны ( 4 объекта). | нет | нет | ТП-81 по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, Ржевский тракт (р-н бывшей оранжереи);  ТП-155 по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, улица Большая Садовая 103/111;  ТП-КНС по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, Ржевский тракт (КНС в р-не Кашарово);  ТП-7 ХБК по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Максима Горького,11-13;  РП НТГЭС по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, Московское шоссе, 100 м восточнее НТГЭС; |
|  | Вышневолоцкий район | Здание трансформаторной подстанции, распределительное 35-6 кв с оборудованием кадастровый номер 69:06:00 00 17:0000:28:212:001:002203740 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, 270 м по направлению на северо-запад от жилого дома №1 д. Терелесово  Внешнее электроснабжение. Воздушная линия 35 кв: тяговая подстанция Елизаровка -ПС 35 кв «Терелесовский карьер» кадастровый номер 69:06:00 0017:0000:28:212:002:000002700, 1,6 км по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение  Сооружение электроэнергетики - ЛЭП протяженностью 1085 метров с кадастровым номером 69:06:0170701:680 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение  Сооружение электроэнергетики - кабель протяженностью 2354 метров с кадастровым номером 69:06:0000000:1770 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение  Сооружение электроэнергетики - трансформаторная подстанция площадью 43,1 квадратных метров с кадастровым номером 69:06:0170701:679 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, поселок Горняк (ТП -15)  Сооружение электроэнергетики - трансформаторная подстанция площадью 5 квадратных метров с кадастровым номером 69:06:0170701:681 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, поселок Горняк (ТП -14)  Сооружение электроэнергетики - трансформаторная подстанция площадью 48,6 квадратных метров с кадастровым номером 69:06:0000017:300 по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Горняцкое сельское поселение, поселок Горняк ТП ЗТП -3 (вблизи ЗТП 35-6 кв)  Электрические сети пгт Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области в том числе: 1. Воздушные эл. линии 6 кВ ЗРУ "Старая" - ф-4 "Кирова" 1550м, ЗРУ "Старая" -ф-18 "Дорки" 3500 м, ЗРУ "Старая" -ф-10 "Клубная" 3800 м, ЗТП №5 "Кирова 39А" -ТП -ФГУ ДЭП -75.  2. Кабельные линии 6кВ: ЗТП №1 "Кирова 25"- ЗТП №5 "Кирова 39А" 400м, ЗРУ "Старая" -BJI 6кВ "Клубная" 300м, ЗРУ "Старая" -ЗТП №12 "Октябрьская"  1100 м, ЗТП №1 "Кирова25" -ЗТП №8 "ПУ -24"200м.  3. Воздушные линии 0,4 кВ: ул. Боровая 580 м, Бейшлотский пер. 250 м, ул. Вагжанова 320 м, ул. Вышневолоцкая 1950 м, ул. Воровского 1100 м, ул. Гагарина 200м, ул. Гоголя 450 м, ул. Дружбы 1180 м., ул.  Дудкина 430 м., ул. Железнодорожная 880 м., ул. Жуковского 380 м, ул. Озерная 250 м, ул. Калинина 1250 м., Канавский переулок 300 м, ул. Кирова 1850 м, ул. Комсомольская 500 м, ул. Ломоносова 500 м, Ленинский пер. 250м, ул. Ленинградская 450 м, Лесной переулок 250 м, ул. М Горького 1110 м, ул. Маяковского 220 м., ул. Мира 250 м., ул. Мичурина 580 м, ул. Народная 250 м., ул. Новая 540 м., ул. Октябрьская 890 м. Осташковский переулок 330 м, ул. Островского 380 м, ул. Парковая 300 м. ул. Пионерская 640 м, ул. Пушкина 1640 м, Рабочая площадь 1855 м, ул. Садовая 600 м, ул. Советская 360 м, ул. Степана Разина 700 м, ул. Урицкого 630 м, ул. Чехова 150 м, Шлинская набережная 370м, Шлинский переулок 400 м, ул. школьная 790 м. ул. Шоссейная 1300м, ул. Юбилейная 550 м, ул. 1-Линия 150 м, ул. 2- Линия 250 м, ул. 1 Мая 1500 м, ул. Профсоюзная 250 м, ул. Береговая 250 м, Дорки 5400 м. Шилово 750 м, ул. Пушкина 1100 м.  4. КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,56 км , в т.ч. ЗТП №1 "Кирова 25" дома № 25,31,35,29,29а "Бирюза" 300 м, ЗТП №2 "Средняя школа"-ПКО "Рубин 300 м, ЗТП №2 "Средняя школа"-д/сад №5 200 м, ЗТП №4 "Кирова 27" - дома № 11,27 160м, ЗТП №4 "Кирова 27" - поликлиника 200 м, ЗТП №5 "Кирова 39А"- дома№ 37,39,41,43,45 400 м,  Трансформаторная подстанция 1. КТП № 16 ул. пгт Красномайский 2. ул. Лесная  КТП№ 10 6/0,4кВ  пгт Красномайский ул. Вагжанова  КТП №11 6/0,4 кВ  пгт Красномайский ул. Мичурина 4. КТП №6 6/0,4 пгт Красномайский ул. Железнодорожная  КТП № 15 6/0,4кВ  пгт Красномайский, 4-ый поселок  КТП № 14 6/0,4 кВ пос. Дорки  КТП -В/В кадастровый номер 69:06:0090103:149, Воздушная линия В ЛИ -ЮкВ кадастровый номер 69:06:0000000:1780, 270 п.м., сети электроснабжения ВЛИ -0,4 кВ кадастровый номер 69:06:0000000:1778, 710 п.м. по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, пос. Солнечный ул. Приозерная  Линия высоковольтная, Линия низковольтная, Трансформатор КВА, Трансформаторная подстанция, Трансформаторная установка по адресу: Тверская область, Вышневолоцкий район, Сорокинское с/п, пос. Пригородный | На неоднократные предложения Администрацией Вышневолоцкого района по передаче объектов электроснабжения в аренду или собственность от сетевых организаций получен отказ. |  |  |
|  | Большесвятцовс-кое с/п  Торжокского р-на | Электролиния ВЛ – 10 кВ д. Б. Вишенье - п. Зелёная Нива - д. Быльцино | нет | нет | ЗТП 10/0,4 кВ (250 кВа) д. Н.Вишенье  д.Б.Святцово  ЗТП – 10/0,4 кВ Б. Святцово ж/к |
|  | Борисцевское с/п Торжокского р-на | Низковольтная сеть п.Красный Торфяник  Линя электропередач п. Красный Торфяник - д. Березки - п. Садок | нет | нет | ЗТП Красный Торфяник п.Красный Торфяник |
|  | Будовское с/п Торжокского р-на | Здание ЗТП №4 п. Славный  Здание ЗТП №6 п. Славный  Оборудование ЗТП №4, трансформатор 250 кВт п. Славный  Оборудование ЗТП №6, трансформатор 400 кВт п. Славный  Трансформаторная подстанция, 160 кВа п. Славный, ул. Мира, 2а  Линия электропередач и уличное освещение п.Славный | нет | нет | ЗТП 10/0,4 кВ (400 кВа) д.Большая Киселенка  ВЛ – 0,4 кВ от ЗТП Б.Киселенка до придорожного комплекса д.Большая Киселенка |
|  | Высоковское с/п Торжокского р-на | Электроподстанция п. Высокое, ул. Первомайская (больница)  КТП п. Высокое ул.Колхозная, д.34 | нет | нет | Отпайка ВЛ-10кВ на ЗТП-10/0,4 кВА «Льнозавод» п.Высокое  ЗТП 10/0,4 кВ п. Высокое, ул.Колхозная, д.34 (новый дом)  ЗТП 10/0,4 кВ «Льнозавод»)  ВЛ 10/0,4 кВ Берново ЗТП Льнозавод п.Высокое, ул. Льнозаводская, ул.Гагарина, ул. 40 лет Победы  ЗТП 10/0,4 кВ  ул.Колхозная, рядом с зерносушилкой) п. Высокое |
|  | Марьинское с/п Торжокского р-на | Низковольтные электрические сети (1731м) п. Зеленый  Наружное освещение п. Зеленый  ЗТП кад. № 69:33:0000022:0228:10-590:1000/А д.Рязаново | нет | нет | ЗТП д.Рязаново  КТП 10/0,4кВ 250 «ЗСП»  Трансформаторная подстанция (ЗТП 10/0,4 кВ 2\*250 кВА «Гостиница» (около здания гостиницы) п.Зеленый в 50-ти метрах от сельского клуба в сторону р.Тверца  ЗТП 10/0,4 кВ,400кВА «Мастерские» п.Зеленый  КТП 10/0,4 кВ,100 кВА «Очистные сооружения» п.Зеленый  ЗТП 10/0,4 кВ, 250 кВА «Ферма КМИС» п.Зеленый  КТПК 10/0,4 кВ, 400 кВА «Насосная станция» п.Зеленый  ЗТП 10/0,4 кВ, 250 кВА «Животноводческий комплекс» п.Зеленый |
|  | Мирновское с/п Торжокского р-на | ТП  кадастровый номер 69:33:0191501:266 д. Бубеньево  Линия низкого и высокого напряжения – низко и высоковольтные кабели, кадастровый номер 69:33:0000019:1071, 800 м. д. Бубеньево |  |  | ВЛ-0,4 кВ (1581 м.) ж.д. ст. Терешкино  (бывшее Клоковское с.п.)  д.Старое Беркаево  ВЛ 0,4 кВ (1245 м)  КТП-10/0,4 кВ СНТ Радуга ур. д.Внуково, территория СНТ «Радуга»  ж.д. ст. Терешкино  ЗТП (630 кВа)  ЗТП-Андрианово (Льнозавод) или (ЗТП-10/0,4 кВ-180 кВА) д. Андрианово  ЗТП – ВЧ д.Бубеньево |
|  | Масловское с/п Торжокского р-на | Воздушная линия электропередач низкого напряжения д. Кочерово  Воздушная линия электропередач высокого напряжения д. Кочерово | нет | нет | нет |
|  | Мошковское с/п Торжокского р-на | нет | нет | нет | д. Мошки  ВЛ – 0,4 кВ, от ЗТП до больницы |
|  | Страшевичское с/п Торжокского р-на | с.Страшевичи  Трансформатор 100 кВТ | нет | нет | д.Русино  ЗТП 10/0,4 кВ–400+180 кВА «Русино1» |
|  | Тверецкое с/п Торжокского р-на | нет | нет | нет | д.Никола Бор  ВЛ 0,4 кВ (5 км.)  ВЛ 10/0,4 кВ  п. Тверецкий по ул. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Лесная  п.Тверецкий  ЗТП 10/0,4 кВ «Школа»  (160 кВа) или (ЗТП – 10/0,4 кВ -180 кВА Тверецкий (школа)) |
|  | Яконовское с/п Торжокского р-на |  |  |  | д. Никольское  (бывшее Никольское с.п.)ЗТП 10/0,4 кВ – 400 кВА Никольское 1  ЗТП-10/0,4кВ Яконово -2 д.Яконово на территории сушильного комплекса |
|  | Торжок | Две высоковольтные линии - 10 кВ, протяженностью 2524 м, расположенные по адресу: Тверская область, г Торжок, (в границах улиц Ржевская и Старицкая) | ЗТП-1, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок,, ул.Больничная, в районе дома №30, площадью 46,5 кв.м |  | Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, примерно в 50 м на запад от дома №2а по ул. Медниковых, площадью 9 кв.м |
| Высоковольтная линия электропередач, расположенная по адресу: Тверская обл, р-н Торжокский, г Торжок, Район города Детский санаторий "Митино", протяженностью 1361 м | ЗТП-2, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе дома №35, площадью 20,2 кв.м |  |  |
| Низковольтная линия электропередач, расположенная по адресу: Тверская обл, р-н Торжокский, г Торжок, Район города Детский санаторий "Митино", протяженностью 2441 м | ЗТП-3, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, перекресток ул. Степана Разина и ул. Садовая, площадью 15,7 кв.м |  |  |
| Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Тверская обл, р-н Торжокский, г Торжок, Район города Детский санаторий "Митино", площадью 29,3 кв.м | ЗТП-5, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№74, площадью 27,8 кв.м |  |  |
| Кабельная линия, расположенная по адресу: Тверская обл, г Торжок, Калининское шоссе, дом 25, 482 м протяженностью | ЗТП-6, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Осташковская, в районе д.№29, площадью 14 кв.м |  |  |
| Воздушная линия электропередач - 10 кВ, расположенная по адресу: Тверская обл, г  Торжок, Калининское шоссе, дом 2, протяженностью 285 м | ЗТП-7, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Володарского, 57 м на юг от д.№22, площадью 27,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-8, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, пл. Ананьина, в районе д.№8, площадью 29,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-9, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Бакунина, в районе д.№18, площадью 16,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-10, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Гоголя, в районе СОШ №4, площадью 13,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-13, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№10а, площадью 15,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-15, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красноармейская, в районе д.№42, площадью 15,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-17, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Мира, в районе д.№17,  площадью 28,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-18, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Дзержинского, в районе д.№111,  площадью 15,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-19, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.1-ая Пугачева, в районе д.№13,  площадью 38,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-21, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Дзержинского, в районе д.№113а,  площадью 13,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-22, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Энгельса, в районе д.№6,  площадью 20,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-23, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Заводская, в районе гимназии №7,  площадью 15 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-24, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Падерина, в районе д.№5,  площадью 16,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-27, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Грузинская, в районе д.№31, площадью 20,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-28, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№28а, площадью 19,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-29, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№20, площадью 63,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-30 ОАО «Пожтехника», расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Мобилизационная наб., в районе д.№28, площадью 64,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-31, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№76, площадью 7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-33, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Кирова, в районе д.№8, площадью 14,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-34, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Радищева, в районе д.№3, площадью 16,4 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-35, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Подольная, в районе д.№13, площадью 40,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-36, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№1, площадью 30,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-40, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Новая, в районе д.№25, площадью 22,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-42, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Дзержинского, в районе д.№11, площадью 17 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-44, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красный городок, в районе д.№14, площадью 15,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-45, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Вокзальная, в районе д.№21, площадью 28,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-46, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№104а , площадью 56 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-47, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№104а, площадью 62,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-48, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№92, площадью 63,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-50, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе территории ТГПГК , площадью 17,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-52, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№79, площадью33,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-53, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Студенческая, на территории ФГБУ Колледж Росрезерва, площадью 86,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-54, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Володарского (территория льносемстанции), площадью 20,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-58, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Торговые ряды, в районе д.№5, площадью 13,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-59, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№33а, площадью 21,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-60, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Падерина, в районе д.№4, площадью 27,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-62, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Больничная, в районе д.№30, площадью 53,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-63, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красноармейская, в районе д.№3, площадью 46,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-64, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Мира, в районе д.№38а, площадью 59,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-67, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Мира, в районе д.№46, площадью 30,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-68, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№19, площадью42,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-69, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Белинского, в районе д.№20, площадью 30,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-70, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Пустынь, площадью 17,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-72, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Гражданская, в районе д.№13, площадью 49,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-73, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Глинки, площадью 29,4 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-76, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, (котельная №3 Ремзавод), площадью 50,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-77, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Осташковская, в районе д.№13, площадью 53,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-78, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№18г, площадью 45,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-80, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе (РАЙПО), площадью 41,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-81, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красноармейская, в районе д.№33, площадью 53,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-82, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№16, площадью 49,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-84, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№85, площадью 45,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-86, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№10а, площадью 20,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-87, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красноармейская, в районе д.№33, площадью 43,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-88, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Мира, в районе д.№34, площадью 42,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-89, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Дзержинского, в районе д.№30, площадью 18,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-90, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. Дзержинского, в районе д.№13, площадью 47,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-92, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. 1-ая Пугачева, в районе д.№16а, площадью 32,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-93, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№42-а, площадью 48,7 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-95, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№95, площадью 46,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-96, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. Дзержинского, в районе д.№67, площадью 46,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-97, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№43а, площадью 19 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-102, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. Луначарского, в районе д.№136, площадью 53,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-103, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. Луначарского, в районе д.№128, площадью 52,9кв.м |  |  |
|  | ЗТП-104, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. Луначарского, в районе д.№122, площадью 58,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-108, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№12, площадью 43,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-109, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№52-б, площадью 21,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-110, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.М.Горького, в районе д.№41, площадью 50,2 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-111, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Металлистов, в районе д.№5, площадью 51,3 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-113, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Металлистов, в районе д.№1а, площадью 49,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-114, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Красноармейская, в районе д.№49, площадью 50,9 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-115, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№101, площадью 52,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-116, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Энгельса, в районе д.№6, площадью 49,5 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-118, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№33, площадью 35,8 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-119, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№63, площадью 54,6 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-120, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№38, площадью 30,4 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-121, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, в районе д.№25, площадью 61,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-122, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№146, площадью 47,4 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-123, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Грузинская, в районе д.№31, площадью 63,1 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-135, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Кутузова, в районе д.№1а, площадью 66,9 кв.м |  |  |
|  | ЗТП-136, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.М.Горького, в районе д.№42, площадью 43,6 кв.м |  |  |
|  | РП «Южный», расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Старицкая, в районе д.№96, площадью 17,1 кв.м |  |  |
|  | РП «Газовик», расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Калининское шоссе, в районе д.№14б, площадью 91 кв.м |  |  |
|  | ЦРП «Торжок», расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул.Луначарского, в районе д.№76, площадью 66,7 кв.м |  |  |
|  | Здание ТП №99, расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, Ленинградское шоссе, 0,15 км на северо-восток от МРЭО, площадью 23,1 кв.м |  |  |
|  | РП «Авиационная», расположенная по адресу: Тверская обл, г.Торжок, ул. 1-ая Авиационная, в районе д.№10, площадью 164,8 кв.м |  |  |
|  | Торопецкий р-н | Кабельные линии электропередач 0,4 - 10 кВ:  г. Торопец, от ТП № 2 до опоры №1 по пер. Евсеевский;  г. Торопец, от ТП № 4 до опоры №1 по ул. Мусоргского;  г. Торопец, от ТП № 5 ул. Еременко (гор. баня), ул. Стрелецкая, 55;  г. Торопец, от ТП № 9 магазин агроснаб, школа № 3, ПТУ;  г. Торопец, от ТП № 13 ул. Широко-Северная, 62, ул. Советская, 71, ул. Советская, 77;  г. Торопец, от ТП № 19 на опору ВЛ-0,4;  г. Торопец, от ТП № 27 на опору ВЛ 0,4 ул. Пушкина, двухэтажный дом;  г. Торопец, от ТП № 34 на опору ВЛ-0,4 кВ;  г. Торопец, от ТП № 36 на опору ВЛ-0,4 кВ;  г. Торопец, от ТП № 66 ул. Калинина, 55, ул. Советская, 62, ул. Калинина, 53, ул. Калинина, 46;  г. Торопец, от ТП № 62 ул. Широко- Северная, 60 , ул. Широко-Северная, 58, ул. Ленина, 49;  г. Торопец, Фидер № 26 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 24 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 22 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 2 от ПС 110/35/10кВ «Торопец».  Воздушные линии электропередач 0,4 кВ:  г. Торопец, ул. Октябрьская от ТП № 1, фидер № 2;  г. Торопец, от ТП № 2, фидер № 26 «Очистные сооружения»;  г. Торопец, от ТП № 3, фидер № 26 «РТП»;  г. Торопец, от ТП № 4, фидер № 2 «РСУ»;  г. Торопец, от ТП № 5, фидер №22 «ул. Калинина»;  г. Торопец, от ТП № 6, фидер № 24 «ДОЗ»;  г. Торопец, от ТП № 7, фидер № 4 «ул. Ленинградская»;  г. Торопец, от ТП № 9, фидер № 22 «ул. Карла Маркса»;  г. Торопец, от ТП № 12, фидер № 24 «ул. Бердыши»;  г. Торопец, от ТП № 14, фидер № 26 «ул. Плавная»;  г. Торопец, от ТП № 15, фидер № 22 «ул. Чапаева»;  г. Торопец, от ТП № 17, фидер № 26 «ул. Комсомольская»;  г. Торопец, от ТП № 18, фидер № 2 «ул. Октябрьская»;  г. Торопец, от ТП №19, фидер № 26 «ул. Красный Вал»;  г. Торопец, от ТП № 20, фидер № 22 «швейная фабрика»;  г. Торопец, от ТП № 21, фидер № 24 «ул. Невского»;  г. Торопец, от ТП № 22, фидер № 24 «ДЮСШ»;  г. Торопец, от ТП № 23, фидер № 24 «ул. Октябрьская»;  г. Торопец, от ТП № 25, фидер № 24 «ЛВЗ»;  г. Торопец, от ТП № 26, фидер № 24 «школа интернат»;  г. Торопец, от ТП № 27, фидер № 24 «ул. 1 Мая»;  г. Торопец, от ТП № 28, фидер № 24 «ул. Бердыши»;  г. Торопец, от КТП № 29, фидер № 24 «ул. Моховая»;  г. Торопец, от ТП № 31, фидер № 24 микрорайон «Черемушки»;  г. Торопец, от ТП № 32, фидер № 22 «ул. Солнечная»;  г. Торопец, от ТП № 36, фидер № 2 «ул. Полевая»;  г. Торопец, от КТП № 37, фидер № 26 «Ветлечебница»;  г. Торопец, от ТП № 43, фидер № 24 микрорайон «Черемушки»;  г. Торопец, от ТП № 45, фидер № 22 «станция перекачки»;  г. Торопец, от ТП № 47, фидер № 2 «Ремзавод»;  г. Торопец, от ТП № 49, фидер № 2 «Центральная котельная»;  г. Торопец, от ТП № 50, фидер № 4 «Агропромэнерго»;  г. Торопец, от ТП № 55, фидер № 2 «пер. Холмский»;  г. Торопец, от ТП № 56, фидер № 22 «общежитие ТШФ»;  г. Торопец, от ТП № 57, фидер № 24 «дет.сад № 2»;  г. Торопец, от ТП № 58, фидер № 2 «ул. Мусоргского»;  г. Торопец, от ТП № 61, фидер № 22 «Дом культуры»;  г. Торопец, от ТП № 63, фидер № 2 «Генерала Тарасова»;  г. Торопец, от ТП № 64, фидер № 2 «Пивзавод»;  г. Торопец, от ТП № 66, фидер № 22 «Телеателье»;  г. Торопец, от ТП № 68, фидер № 22 «ул. Гражданская»;  г. Торопец, от ТП № 69, фидер № 26 «Пензово»;  г. Торопец, от ТП № 71, фидер № 26 «ул. Великолукская»;  г. Торопец, от ТП № 72, фидер № 24 «пер. Свободный». | Кабельные линии электропередач 0,4 - 10 кВ:  г. Торопец, от ТП № 2 до опоры №1 по пер. Евсеевский;  г. Торопец, от ТП № 4 до опоры №1 по ул. Мусоргского;  г. Торопец, от ТП № 5 ул. Еременко (гор. баня), ул. Стрелецкая, 55;  г. Торопец, от ТП № 9 магазин агроснаб,-школа № 3, ПТУ;  г. Торопец, от ТП № 13 ул. Широко-Северная, 62, ул. Советская, 71, ул. Советская, 77;  г. Торопец, от ТП № 19 на опору ВЛ-0,4;  г. Торопец, от ТП № 27 на опору ВЛ 0,4 ул. Пушкина, двухэтажный дом;  г. Торопец, от ТП № 34 на опору ВЛ-0,4 кВ;  г. Торопец, от ТП № 36 на опору ВЛ-0,4 кВ;  г. Торопец, от ТП № 66 ул. Калинина, 55, ул. Советская, 62, ул. Калинина, 53, ул. Калинина, 46;  г. Торопец, от ТП № 62 ул. Широко- Северная, 60 , ул. Широко-Северная, 58, ул. Ленина, 49;  г. Торопец, Фидер № 26 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 24 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 22 от ПС 110/35/10кВ «Торопец»;  г. Торопец, Фидер № 2 от ПС 110/35/10кВ «Торопец».  Воздушные линии электропередач 0,4 кВ:  г. Торопец, ул. Октябрьская от ТП № 1, фидер № 2;  г. Торопец, от ТП № 2, фидер № 26 «Очистные сооружения»;  г. Торопец, от ТП № 3, фидер № 26 «РТП»;  г. Торопец, от ТП № 4, фидер № 2 «РСУ»;  г. Торопец, от ТП № 5, фидер №22 «ул. Калинина»;  г. Торопец, от ТП № 6, фидер № 24 «ДОЗ»;  г. Торопец, от ТП № 7, фидер № 4 «ул. Ленинградская»;  г. Торопец, от ТП № 9, фидер № 22 «ул. Карла Маркса»;  г. Торопец, от ТП № 12, фидер № 24 «ул. Бердыши»;  г. Торопец, от ТП № 14, фидер № 26 «ул. Плавная»;  г. Торопец, от ТП № 15, фидер № 22 «ул. Чапаева»;  г. Торопец, от ТП № 17, фидер № 26 «ул. Комсомольская»;  г. Торопец, от ТП № 18, фидер № 2 «ул. Октябрьская»;  г. Торопец, от ТП №19, фидер № 26 «ул. Красный Вал»;  г. Торопец, от ТП № 20, фидер № 22 «швейная фабрика»;  г. Торопец, от ТП № 21, фидер № 24 «ул. Невского»;  г. Торопец, от ТП № 22, фидер № 24 «ДЮСШ»;  г. Торопец, от ТП № 23, фидер № 24 «ул. Октябрьская»;  г. Торопец, от ТП № 25, фидер № 24 «ЛВЗ»;  г. Торопец, от ТП № 26, фидер № 24 «школа интернат»;  г. Торопец, от ТП № 27, фидер № 24 «ул. 1 Мая»;  г. Торопец, от ТП № 28, фидер № 24 «ул. Бердыши»;  г. Торопец, от КТП № 29, фидер № 24 «ул. Моховая»;  г. Торопец, от ТП № 31, фидер № 24 микрорайон «Черемушки»;  г. Торопец, от ТП № 32, фидер № 22 «ул. Солнечная»;  г. Торопец, от ТП № 36, фидер № 2 «ул. Полевая»;  г. Торопец, от КТП № 37, фидер № 26 «Ветлечебница»;  г. Торопец, от ТП № 43, фидер № 24 микрорайон «Черемушки»;  г. Торопец, от ТП № 45, фидер № 22 «станция перекачки»;  г. Торопец, от ТП № 47, фидер № 2 «Ремзавод»;  г. Торопец, от ТП № 49, фидер № 2 «Центральная котельная»;  г. Торопец, от ТП № 50, фидер № 4 «Агропромэнерго»;  г. Торопец, от ТП № 55, фидер № 2 «пер. Холмский»;  г. Торопец, от ТП № 56, фидер № 22 «общежитие ТШФ»;  г. Торопец, от ТП № 57, фидер № 24 «дет.сад № 2»;  г. Торопец, от ТП № 58, фидер № 2 «ул. Мусоргского»;  г. Торопец, от ТП № 61, фидер № 22 «Дом культуры»;  г. Торопец, от ТП № 63, фидер № 2 «Генерала Тарасова»;  г. Торопец, от ТП № 64, фидер № 2 «Пивзавод»;  г. Торопец, от ТП № 66, фидер № 22 «Телеателье»;  г. Торопец, от ТП № 68, фидер № 22 «ул. Гражданская»;  г. Торопец, от ТП № 69, фидер № 26 «Пензово»;  г. Торопец, от ТП № 71, фидер № 26 «ул. Великолукская»;  г. Торопец, от ТП № 72, фидер № 24 «пер. Свободный». | нет | нет |
|  | Андреапольский р-н | Электрические сети находятся на балансе МО город Андреаполь и переданы в аренду |  |  |  |
|  | Тверь | См.приложение к таблице |  |  |  |
|  | Удомельский городской округ | См.приложение к таблице |  |  |  |