**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ**

**Объекта «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери»**Фактическая производительность сооружений составляет около 140÷170 тыс. м3/сут.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**Объекта «Реконструкция биологических очистных сооружений**

**г. Старица»**

Производительность проектируемых канализационных очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод составляет 2 500 м3/сут.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16-1-1-3-006136-2018 | Строительство биологических очистных сооружений производительностью 100 м3/сут в н.п. Калейкино Альметьевского муниципального района РТ | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛЮКС» 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 41,оф. 101  [8(843) 233-43-74](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215)  [1723\_2004@mail.ru](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215) |
|  | 16-1-1-3-007176-2018 | Реконструкция биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 50 м3/сут. на территории РТ, Актанышский район, п. Масады. | Общество с ограниченной ответственностью «Евро Акцент Саба» 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Университетская, 14а  [(843) 236-97-11](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215)  [euroaccent@yandex.ru](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215) |
|  | 28-1-1-3-003895-2018 | Завод по глубокой переработке сои. 2-я очередь строительства. Станция биологической очистки. МЭЗ «Амурский» г.Белогорск | Общество с ограниченной ответственностью «Благпроект» 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Краснофлотская, д.135  [(4162) 52-56-18](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215) |
|  | 50-1-1-2-008535-2018 | «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: г. Подольск, Домодедовское шоссе,д.25Б. Блок сооружений биологической очистки (корректировка)» | ООО Научно-производственная фирма «БИФАР» 125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 87,корп. 1  МУП «Водоканал» г. Подольска 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1б |
|  | 66-1-2-3-008662-2018 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 10000 куб. м в сутки города Ирбита, Свердловской области | ООО "Гепал" 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, дом 39, помещение II  ИП Селиванова Жанна Игоревна 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Богданова, дом 1/3, кв. (офис) 83 |
|  | 20-1-1-3-005035-2018 | Комплекс очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 12 000 м3/сут., расположенных по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. А.А. Кадырова, 2 | ООО «Институт «Каналсетьпроект» 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, к.1, комн.18. [pro@in-ksp.ru](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215)  ООО «Горпожзащита М» 117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д.4а, стр. 3. [bvn@gorpz.ru](http://reestr.egrz.ru/EGRZ/form/page.aspx?lcid=1049&themeId=ba79efb6-af7b-e811-80e1-001dd8b82073&tstamp=23347319&updateTimeStamp=636658931375831229&userts=131976495285452656&ver=-1340342215) |
|  | 40-1-1-3-000494-2018 | Очистные сооружения канализации в г. Ермолино Боровского района Калужской области» с увеличением производительности до 20000 м3/сутки для подключения АО «ОЭЗ ППТ «Калуга | ООО «Атом» 603002, г. Нижний Новгород, ул. Климовская, д.27, помещениеП1, офис 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЪЕКТ** | **НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ** | **ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ** | **АДРЕС ОБЪЕКТА** | **ПРОЕКТИРОВЩИК** |
| Строительство очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Курорт Самоцвет" | 190-15/ЕГЭ-3390/04 | 05.06.2015 | 624640, Свердловская обл, Алапаевский р-н, Курорт-Самоцвет п, Центральная ул, д 7а | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-конструкторское бюро "Инженерные системы" (ООО ПКБ "Инженерные системы") |
| Реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) на территории Филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" (Республика Башкортостан, г. Уфа)" | 0187-17/КГЭ-1859/05 | 19.06.2017 | 450000, Башкортостан Респ | Акционерное общество "Ленводоканалпроект", Общество с ограниченной ответственностью «РосПроектИзыскания» (ООО «Роспроектизыскания»), Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Технологии и безопасности"" |
| Реконструкция очистных сооружений сточных вод и укрепление береговой линии р. Медведица ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Тетьково" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Тетьково, Кашинский район, Тверская область" | 379-15/СПЭ-2734/05 | 28.05.2015 | Тверская обл, Кашинский р-н, п/о Тетьково | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "РАНД", Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОС Северо-Запад", Общество с ограниченной ответственностью "Синдус-ИИС", Общество с ограниченной ответственностью Производственное землеустроительное предприятие "Зенит", Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Геопоиск" (ООО НПФ "Геопоиск") |
| Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2000 м3/сутки" Акционерного общества "Международный аэропорт Шереметьево" | 682-16/ГГЭ-10572/07 | 16.06.2016 | Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. Южный терминальный комплекс | ООО "Компания "ЭКОС", ООО "Компания "ЭКОС", ООО "Техноресурс", ООО "Экоинфосервис", ООО "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ", ООО "Спастехника" |
| Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки, Республика Крым, г. Саки". | 006-16/СВЭ-0001/02 | 14.11.2016 | 296500, Крым Респ, Саки г, Евпаторийское шоссе ул, д 1а | Акционерное общество "Ленводоканалпроект" |
| Проектная документация и результаты инженерных изысканий Строительство очистных сооружений производительностью 6000 м3/сут СП ТЭЦ-5 | 024-17/ОГЭ-5258/03 | 10.02.2017 | г Омск, ул.10 лет Октября, 219, корп. 2 | (ООО "СТГ-Эко"), (ООО "Катализ-Проект"), (ООО "Геоэкология Инжиниринг") |
| Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь" | 1177-17/ГГЭ-11287/10 | 03.11.2017 | г. Севастополь, Камышовое шоссе, 53 | АО "РТ-ЭКОС", ООО "Компания "ЭКОС", ООО "ДорСтройИнжиниринг", ООО "Экоинфосервис", ООО "Научно-инжиниринговая фирма "Берег Сочи", ООО "Гео-Комплекс", ООО "Юггидропроект", ООО "ИнжЭкоПроект", ООО "Строительно-производственное управление", ООО "ПроектСтройКомплекс", ООО "Спасательная техника", ООО "ТРАНСГЕОКОМ" |
| г. Тобольск. Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений Q=25000 м3/сутки | 00048-19/ЕГЭ-03118/202 | 28.02.2019 | Россия, Тюменская обл., г.Тобольск, тер.244км 530м Федеральной а-дор. Т-Х-М, 626150 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" |