

|  |  |
| --- | --- |
| МЧС России  **ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**  **ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  **ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **(Главное управление МЧС России**  **по Тверской области)**  улица Дарвина, 12, г. Тверь, 170034  Тел. (4822) 42-92-01 Факс (4822)32-19-21  e-mail: mchs@tverreg.ru  01.03.2022 г. № б/н | Губернатору Тверской области  Рудене И.М.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  170100 г. Тверь  площадь Святого Благоверного  Князя Михаила Тверского, д.1  [pr\_gubernatora@tverreg.ru](mailto:pr_gubernatora@tverreg.ru) |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В 10.15 01.03.2022 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЕДДС г. Твери поступила информация о частичном нарушении электроснабжения в Заволжском районе г. Твери.

В зоне отключения частично улицы Хромова, Веселова, П. Савельевой, Луначарского, 25 многоквартирных домов, СЗО-3 (СОШ – 1, д/с – 2).

На место аварии направлена бригада МУП «Тверьгорэлектро».

Причина отключения: отключение фидера 12 РП-17.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Начальник Главного управления | | генерал-майор внутренней службы А.Р. Григорян | |  | | |  |  | | --- | --- | | Начальник Главного управления |  | | генерал-майор внутренней службы | А.Р. Григорян | | |  | |  |  | | --- | --- | | Начальник Главного управления |  | | генерал-майор внутренней службы | А.Р. Григорян | | | |  |  | | --- | --- | | Врио начальника Главного управления |  | | полковник | А.А. Стрельников | |