

|  |  |
| --- | --- |
| МЧС России  **ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ**  **ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  **ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **(Главное управление МЧС России**  **по Тверской области)**  улица Дарвина, 12, г. Тверь, 170034  Тел. (4822) 42-92-01 Факс (4822)32-19-21  e-mail: mchs@tverreg.ru  16.02.2022 г. № б/н | Губернатору Тверской области  Рудене И.М.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  170100 г. Тверь  площадь Святого Благоверного  Князя Михаила Тверского, д.1  [pr\_gubernatora@tverreg.ru](mailto:pr_gubernatora@tverreg.ru) |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЕДДС Селижаровского МО поступило сообщение о нарушении холодного водоснабжения в пгт. Селижарово. В зону отключения попало: 4 улицы (ул. Южная, ул. Энгельса, ул. Солнечная, наб. Кирова), 55 домов, 653 человека, в том числе 49 детей, 2 СЗО (детский сад «Солнышко» и филиал колледжа им. Коняева). Опредстоящем отключении проинформированы жители, попавших в зону отключения домов, руководитель детского сада, руководитель филиала колледжа. Запас воды имеется. Функционирование детского сада и филиала колледжа не останавливалось.

Причина – порыв трубы водопровода диаметром 100 мм.

Для устранения порыва трубопровода холодного водоснабжения направлена бригада МУП «ЖКХ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Начальник Главного управления | | генерал-майор внутренней службы А.Р. Григорян | |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Начальник Главного управления |  | | генерал-майор внутренней службы | А.Р. Григорян | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | А.Р. Григорян | | |  |  | | --- | --- | | Начальник Главного управления |  | | генерал-майор внутренней службы | А.Р. Григорян | | | |  |  | | --- | --- | | Врио начальника Главного управления |  | | полковник | А.А. Стрельников | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | | |  |  | | --- | --- | | Врио начальника Главного управления |  | | полковник | А.А. Стрельников | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |